德环审〔2026〕1-29号

德宏州生态环境局关于鸿泰木业（德宏）有

限公司年产2万吨生物质致密成型燃料

建设项目环境影响报告表的批复

鸿泰木业（德宏）有限公司：

你公司报送的《鸿泰木业（德宏）有限公司年产2万吨生物质致密成型燃料建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2602-533103-04-05-968647）位于芒市风平镇芒里村委会芒弄村民小组228号，占地面积约5017m2，建筑面积约1886.8m2。项目租用芒市亿伦基实业有限公司1栋标准化厂房进行建设，厂房内划分原料堆放区、切片区、粉碎区、烘干区、制粒区、成品包装区等，同时购置生产设备，配套建设相应的环保设施，建成后形成一条年产2万吨生物质致密成型燃料的生产线。项目总投资206万元，其中环保投资57万元，占总投资的27.67%。

项目符合国家产业政策及相关规划，选址符合德宏州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效减缓和控制。我局原则同意项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。施工场地须落实洒水降尘、物料防尘遮盖、车辆密闭运输等抑尘措施，有效控制施工扬尘污染。合理安排施工时段，午间、夜间禁止开展设备安装及车辆运输作业；加强施工人员环境宣传教育，规范施工行为，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。施工废水须收集至临时沉淀池处理后，全部回用于施工或场地洒水降尘，严禁外排。建筑垃圾分类收集并资源化利用，不可利用部分清运至主管部门指定地点妥善处置；施工人员生活垃圾收集后清运至周边垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（二）严格落实大气污染防治措施。运营期切片、粉碎工序产生粉尘须通过集气罩有效收集后，一并引入1套“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器（TA001）”处理；制粒工序产生粉尘须通过集气罩有效收集后，分别引入1套“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器（TA004）”处理。上述经处理后粉尘共用1根15m排气筒（DA001）外排，排放浓度及速率须严格执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，其中排放速率按50%严格执行。热风炉燃烧烟气及烘干废气经1套“旋风除尘器+脉冲布袋除尘器（TA002）”处理后，通过1根26m排气筒（DA002）外排。其中VOCs、SO2、NOx排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值要求；烟（粉）尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级限值要求。加强废气收集及治理设施的日常巡检与维护，确保其有效稳定运行。

缓冲仓、成品仓产生的无组织粉尘，须通过仓顶呼吸孔处各自设置的脉冲布袋除尘器（TA003、TA005）净化处理。生产厂房须设置为封闭式结构，运营期所有物料均须堆放于厂房内，严禁露天堆存；同时加强厂房内部清扫及洒水降尘，有效控制无组织粉尘排放，确保运营期厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目须实行雨污分流制。运营期无生产废水产生；员工生活废水依托芒市亿伦基实业有限公司已建隔油池、化粪池处理并达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1限值要求后，用于芒市亿伦基实业有限公司厂区绿化，严禁外排。

（四）严格控制噪声环境影响。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，减少高噪声设备同时运行；同时采取基础减振、风机安装消声器及隔声罩、管道外壳阻尼等降噪措施。加强生产设备维护与保养，确保运营期厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则妥善处置各类固体废物。除尘器收集粉尘、不合格产品全部回用于生产；炉渣暂存于一般固废暂存间，交由周边村民合理用作农肥；废旧包装材料定期外售资源化利用；废布袋由厂家更换并回收处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门定期清运处置。废机油及其沾染物、废油桶等危险废物须规范暂存于危废贮存库，并委托有相应资质的单位定期安全处置，其贮存、转移须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》相关要求，执行危废转移联单制度，建立规范管理台账。

（六）强化土壤与地下水保护。严格按照《报告表》及相关技术规范要求落实分区防渗措施。危险废物贮存库须作为重点防渗区建设；生产车间其他区域、厂区道路须做好地面硬化。各项防渗技术要求须满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关规定。加强污染防治设施的日常巡检与维护，防止因污染物跑、冒、滴、漏污染地下水及土壤环境。

（七）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。项目投产前，须编制突发环境事件应急预案并报属地生态环境主管部门备案。配备必要的应急物资及设备，定期组织开展应急演练，加强员工环境安全培训，提升环境风险防范与应急处置能力。

（八）严格落实项目主要污染物总量控制制度。项目主要污染物有组织排放总量控制指标核定如下：氮氧化物1.96t/a、挥发性有机物0.0045t/a。该总量指标可从“十四五”期间德宏州机动车淘汰形成的总量减排余量中调剂落实。你公司须严格落实总量控制要求，其他污染物排放须按《报告表》及本批复要求进行严格控制。该总量控制指标由德宏州生态环境局芒市分局纳入统一监管。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。在启动生产设施或者发生实际排污前，须按照《排污许可管理条例》的规定申领排污许可证，并严格按证排污。排污口须规范设置采样口及标志牌。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你公司在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局芒市分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局芒市分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2026年5月15日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局芒市分局，云南

润熙环保工程有限公司，德宏正康环保科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2026年5月15日印发