德宏州人民政府办公室关于印发德宏州

大面积停电事件应急预案的通知

各县市人民政府，州直和中央、省驻德宏各单位：

《德宏州大面积停电事件应急预案》已经州人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。2018年5月15日经州人民政府同意，由州政府办公室印发的《德宏州大面积停电事件应急预案》（德政办发〔2018〕26号）同时废止。

2022年6月15日

（此件公开发布）

德宏州大面积停电事件应急预案

（2022年版）

目 录
1 总则

1.1 编制目的

1.2 编制依据

1.3 适用范围

1.4 工作原则

1.5 事件分级

1.6 预案体系

2 组织体系

2.1 州大面积停电事件应急指挥部 

2.2 州指挥部办公室 

2.3 各县市大面积停电事件组织指挥机构 

2.4 现场指挥机构

2.5 电力企业指挥机构 

3 风险分析及情景构建

3.1 风险分析

3.2 情景构建 

4 监测与预警

4.1 监测

4.2 预警

5 信息报告

6 应急响应

6.1 响应分级

6.2 启动响应

6.3 应急处置

6.4 信息发布

6.5 响应终止

7 后期处置

7.1 处置评估

7.2 事件调查

7.3 善后处置

7.4 恢复重建

8 保障措施

8.1 应急队伍建设

8.2 应急资料库建设

8.3 装备物资保障

8.4 技术保障

8.5 资金保障

9 附则

9.1 预案解释

9.2 预案实施

9.3 演练与培训

9.4 责任与奖惩

10 附录

1.德宏州大面积停电事件分级标准 

2.德宏州大面积停电事件应急指挥部组成及职责 

1 总则

1.1 编制目的

建立健全德宏州大面积停电事件应对工作机制，提高应对效率，最大程度减少人民伤亡和财产损失，维护公共安全和社会稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《云南省大面积停电事件应急预案》《德宏州突发公共事件总体应急预案》等法律法规及有关规定，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于德宏州行政区域内发生的大面积停电事件应对工作。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成区域性电网、州级电网或城市电网大量减供负荷，对公共安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

因地震、气象等自然灾害和恐怖袭击等社会安全事件及其他因素造成大面积停电事件时，依据有关对应专项应急预案开展应急处置工作，同时参照本预案组织做好信息报送、应急响应有关应对工作。

1.4 工作原则

统一领导、综合协调。大面积停电事件会给现代社会生产生活带来重大影响。特殊时期必须强化统一领导、资源共享、各方配合、全社会参与，必须强调执行力，提高应对效率，避免浪费有限的应急资源和时间。

属地为主、上下联动。建立健全属地为主、分级负责、分类管理、条块结合的大面积停电事件应急管理体制。各县市人民政府对处置本行政区域内大面积停电事件实施统一指挥和协调，确保处置工作规范有序、忙而不乱。

突出重点、确保稳定。发生大面积停电事件时，政府应当重点确保公共安全、确保社会稳定，尽量减少对人民群众生产生活的影响，为抢修电力设施提供必要的便利和帮助，尽快恢复电力供应。

1.5 事件分级

按照《云南省大面积停电事件应急预案》和《南方电网大面积停电事件分级标准》，大面积停电事件从高到低划分为特别重大、重大、较大、一般4级。根据德宏电网负荷规模及用户数情况，德宏电网可能发生大面积停电事件从高到低划分为较大、一般大面积停电事件。

1.6 预案体系
德宏州大面积停电事件应急预案体系包括：

（1）本预案与《云南省大面积停电事件应急预案》和《德宏州人民政府突发公共事件总体应急预案》相衔接。

（2）各县市大面积停电事件应急预案与本预案相衔接，由各县市人民政府制定并组织实施，用于防范应对行政区域内大面积停电事件。

（3）有关州直部门应急预案及与本预案相衔接，明确发生大面积停电事件时，本部门的应对方案。

以上预案共同形成上下一致、互相衔接、部门协同的德宏州大面积停电事件应急预案体系。

2 组织体系

州大面积停电事件组织体系由州级指挥机构、日常工作机构、县市指挥机构、现场指挥机构、电力企业指挥机构等构成。

2.1 州大面积停电事件应急指挥部

州人民政府成立州大面积停电事件应急指挥部（以下简称州指挥部），指挥长由分管副州长担任，副指挥长由州政府有关副秘书长、州发展改革委主任、州应急管理局局长、德宏供电局总经理、瑞丽供电局总经理担任。州指挥部组成及职责见附录2。

州指挥部各成员单位在按照自身职能主动开展应急处置、加强请示报告的同时，分别参加有关专业组的工作。当云南省成立相应的大面积停电事件应急指挥部时，由云南省大面积停电事件应急指挥部统一领导、组织和指挥大面积停电事件应对工作，州指挥部做好请示报告，积极、主动开展辖区内的大面积停电事件应急处置工作。发生跨州、市大面积停电事件时，根据需要建立跨州、市大面积停电事件应急合作机制。

州指挥部根据需要成立专家组，成员由电力、气象、地质、水文等领域专家组成，为州指挥部应对大面积停电事件提供技术咨询和建议；开展事态的评估，对事件影响范围、影响程度、发展趋势、恢复进度以及应对措施进行评估，及时提供有关对策建议。

2.2 州指挥部办公室

州指挥部下设办公室在州发展改革委（州能源局），负责日常工作。

2.3 各县市大面积停电事件组织指挥机构

各县市人民政府成立本级大面积停电事件应急指挥部，负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作。要结合本地实际，编制大面积停电事件应急预案，明确相应的组织机构，建立健全应急联动机制。发生跨县市大面积停电事件时，由州指挥部组织协调有关联动处置事宜。

2.4 现场指挥机构

负责大面积停电事件应急处置的事发地政府根据需要成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作。现场指挥部统一指挥参与现场处置的有关单位和人员。

2.5 电力企业指挥机构

电力企业（包括电网企业、发电企业等，下同）要建立健全大面积停电事件应急专项预案和指挥机构，发生大面积停电事件时，在本级指挥部的统一指挥下，积极主动开展应急保供电和应急抢修工作。电力调度机构按照《电网调度管理条例》及有关规程执行。

3 风险分析及情景构建

3.1 风险分析

    电网企业要建立健全电力系统大面积停电事件风险评估机制，定期组织风险评估，明确大面积停电事件防范和应对措施。

3.1.1 电力系统运行风险

（1）电网安全稳定问题突出，故障情况下电网失稳风险高。德宏电网外送通道单一，500千伏德宏博尚双回线发生N-2故障，需依赖稳控措施、高频切机、低频减载等二次措施控制电网风险，一旦发生超过方式预控及稳控设防的故障或故障后调控不当，可能导致电网连锁跳闸、稳定破坏；此外枯汛两季，110千伏电网分别存在高、低周问题，存在片区电网失稳的风险。

（2）电网动态稳定问题突出，存在发生低频振荡的风险。德宏电网属云南电网末端，与主网联系的电气距离较远，连接阻尼较弱，地区大量小水电汛期压极限送出，不但影响地区电网的安全，也加大了主网功率振荡的风险。

（3）德宏电网局部电网结构薄弱，同塔双回线、同一输电走廊、单线、单变等情况普遍，一旦发生上述设备的严重故障（一次故障导致多个元件同时或相继跳闸），可能导致系统失去稳定、引发大面积停电。

3.1.2 自然灾害风险

地质灾害：德宏州滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害多发。地质灾害可能造成重要电力设施设备损坏，从而引发大面积停电事件。

森林火灾：德宏州森林覆盖面积大，森林火灾可能导致输电线路跳闸、变电站失压，从而引发大面积停电事件。

地震灾害：德宏州属地震活动的条带或集中区，地震灾害频繁，地震极易造成电力设施设备故障或损毁，从而引发大面积停电事件。

洪涝灾害：德宏州易发洪涝灾害，洪涝灾害可能导致输电电力倒杆、断线，从而引发大面积停电事件。

3.1.3 外力破坏风险

重要电力设施遭人为故意、工程施工意外等外力破坏，可能引发大面积停电事件。

3.2 情景构建

大面积停电事件发生后，随着停电时间的延长，可能引发的社会风险一般包括但不限于：

    3.2.1 党政军群机关、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位：通信指挥受较大制约，行政效率降低；安保系统可能受影响。

    3.2.2 社会治安：公众承受力随着停电时间的增加快速下降，可能出现哄抢生活必需品等群体性治安事件；可能导致民众恐慌和聚集，容易引发矛盾和冲突；城市建成区照明系统失效、安保系统受影响，盗窃、抢劫等治安问题可能增多。

3.2.3 通信：通信、网络受较大影响，有线电话、传真、互联网等不能正常使用，信息沟通效率降低，给社会生产生活带来不便，更直接影响应急指挥及处置效率。

3.2.4 供水、供气：城市供水、供气系统可能因自备应急电源不满足要求受到严重影响，市民基本生活难以保障，民众情绪可能出现波动。

3.2.5 排水、排污：城市排水、排污系统可能因自备应急电源不满足要求导致系统瘫痪，引发城市内涝或环境污染等次生衍生事故。

3.2.6 企业生产：石油、化工、采矿、冶金机械、制造业等需要电力降温减压或通风排气等行业领域生产经营单位，可能因自备应急电源不满足要求引发次生衍生事故。

3.2.7 医疗卫生：医院可能因自备应急电源不满足要求导致手术室、重症监护室、产房、医院结算系统、医保系统、售药系统无法正常使用，病人生命安全受到威胁；需要冷藏的药品、疫苗、生物标本、生物制品等受到影响；因为用电设备器械不能使用、地面交通拥堵等原因，紧急医疗救援工作效率可能降低。

3.2.8 道路交通：城市道路交通监控系统及指示灯停止工作，道路交通可能出现严重拥堵；高速公路收费作业受到影响，隧道、桥梁等重要设施的监控、照明、通风、指示等系统停止工作，造成高速公路交通拥堵甚至中断；应急救灾物资运输受阻，应急救援救护难以及时抵达。

3.2.9 民航：随着停电时间的延长，航班大面积延误，大量旅客滞留机场，旅客情绪可能出现较大波动，容易引发矛盾纠纷；应急处置人员、物资空运效率降低。

3.2.10 供油：成品油销售系统因停电导致业务中断；重要电力用户、电力企业应急电源和各种应急救援车辆用油急需保障。

3.2.11 物资供应：长时间停电导致居民生活必需品供应短缺；商业营运停止，可能出现瓶装水、方便食品等生活必需品抢购潮；不法分子可能造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价。

3.2.12 消防救援：电梯里可能有大量人员被困；大型商场、电影院大型活动现场等场所可能因停电引发恐慌，甚至引发挤压踩踏，急需救援。

3.2.13 金融证券：银行、证券公司等金融机构无法交易结算，信息存储及其他业务受限；安保系统可能受到影响。

3.2.14 教育：教学秩序受到影响，学生安全管理任务繁重；如遇重要考试，可能诱发试题泄密等其他突发事件。

3.2.15 广播电视：电视信号传输中断，影响大面积停电事件有关信息发布。

3.2.16 旅游行业：景区停运，可能有大量游客急需救援；旅游热点地区游客的吃住行出现困难，需要提供相应帮助。

3.2.17 水利工程：自备应急电源不满足要求，有关监视、闸门、升降系统等不能正常工作，可能造成严重次生衍生事故。

    特殊地区、特殊时间节点出现大面积停电事件，可能会加剧社会影响，需要特别重视。

4 监测预警

4.1 监测
电力企业加强对重要电力设施设备运行状况及蓄水的监测，建立与能源、气象、水利、林草、地震、公安、交通运输、自然资源、工信科技等部门的信息共享机制，及时分析各类异常情况可能对电力运行造成的不利影响，预估可能影响的范围和程度。

4.2 预警

    建立健全电力突发事件研判机制，完善电网运行风险预测预警报告及发布制度。

4.2.1 预警信息发布

大面积停电事件预警分为红色、橙色、黄色、蓝色4级，分别对应可能发生的特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件。根据德宏电网负荷规模及用户数情况，德宏地区可能发生较大大面积停电事件和一般大面积停电事件，分别对应黄色预警、蓝色预警。

（1）电网企业初判可能发生大面积停电事件时，要及时将有关情况报告受影响区域电力运行主管部门和应急管理部门，提出预警信息发布建议，并视情况通知重要电力用户。

（2）电力运行主管部门应及时组织研判，必要时报请当地政府批准后向社会公众发布大面积停电事件预警，并通报同级有关部门、单位，必要时通报当地驻军和可能受影响的相邻州、市政府。

（3）批准发布大面积停电事件预警后，应立即按照指定的范围和时间，通过广播、电视、报刊、手机短信、互联网、电子显示屏等一切可能的传播手段，及时向有关部门、单位、重要电力用户、应急责任人及社会公众发布大面积停电事件预警信息。

4.2.2 预警行动

    预警信息发布后，有关电力企业要加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展。重要电力用户补充应急燃料，做好自备应急电源启用准备。公安、交通运输、应急、消防、通信、电力、供水、供气、供油等有关单位要组织应急救援队伍和人员进入待命状态，准备应急所需物资装备和设备。州委网信办等部门要加强舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

4.2.3 预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由预警信息发布机构宣布解除预警，适时终止有关措施。

5 信息报告

5.1 发生或初判发生大面积停电事件时，有关电网企业要力争在15分钟内，通过电话向受影响区域电力运行主管部门、应急管理部门和上级电网公司报告事件基本情况；力争40分钟内书面报告影响范围、停电负荷、停电用户数、重要电力用户停电情况、事件级别、可能延续停电时间、先期处置情况、事态发展趋势等基本情况。书面报告最迟不得超过2小时。

5.2 事发地电力运行主管部门、应急管理部门接到大面积停电事件信息报告或者监测到有关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，力争在20分钟内电话报告上级电力运行主管部门、应急管理部门及同级政府，并通报同级有关部门、单位；力争45分钟内书面报告上级电力行政主管部门、应急管理部门及同级人民政府。书面报告最迟不得超过2小时15分钟。

5.3 县市人民政府和州发展改革委（州能源局）要力争在25分钟内向州人民政府总值班室电话报告事件基本情况；力争50分钟内向州人民政府提交书面报告。书面报告最迟不得超过2小时30分钟。

5.4 州发展改革委（州能源局）接到大面积停电事件报告后，应当立即核实有关情况并向省能源局报告，同时通报事发地县市政府。对初判为较大以上的大面积停电事件，州人民政府要立即向省人民政府报告。

6 应急响应

6.1 响应分级

根据大面积停电事件的严重程度和发展态势，德宏州大面积停电事件应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级2个等级。应急响应启动后，可视事件造成损失情况及发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.2 启动响应
    接到发生或初判发生大面积停电事件的信息报告后，启动州大面积停电事件应急响应。

    6.2.1 发生或初判发生较大大面积停电事件，启动州大面积停电事件Ⅰ级响应，应急处置工作由州指挥部统一组织领导和指挥，除接到其他具体指示外，州指挥部成员应立即赶往指定地点参加应急处置工作。州指挥部主要开展以下工作：

（1）贯彻落实国务院、省政府有关精神及州委、州政府决策部署；

（2）就应急处置中的重大事项向州委、州政府提出处置建议，或根据授权决策；

（3）组织事发地县市政府、有关部门和单位、专家组进行会商，研究分析事态，部署应急处置工作；

（4）根据需要成立大面积停电事件现场指挥部，具体负责现场应急处置工作；

（5）研究决定事发地县市人民政府，有关部门、单位和电力企业提出的请求事项；

（6）统一组织信息发布和舆论引导工作；

（7）组织开展事件处置评估。按照有关规定，总结、报告事件处置工作；

（8）超出州级处置能力时，及时请求省级层面支援；

（9）当云南省成立大面积停电事件指挥部后，州指挥部要在省指挥部的统一指挥下，积极主动做好应急处置工作。如省指挥部向德宏州派出大面积停电事件应急工作组，应急处置工作由省指挥部派驻德宏州应急工作组统一组织领导和指挥。

6.2.2发生或初判发生一般大面积停电事件时，启动州大面积停电事件Ⅱ级响应。

    启动Ⅱ级响应后，由州指挥部办公室组织协调大面积停电事件应急处置。州指挥部办公室主要任务包括：

（1）了解掌握事件基本情况，密切跟踪事件发展态势，及时向州应急指挥部、州政府报告事件进展、获取有关指示；

（2）指导、协调事发地大面积停电事件应急处置工作；

（3）协调跨区域大面积停电事件应对事宜；

（4）指导开展事件处置评估工作。

    对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，事发地县市人民政府可视情况启动本级大面积停电事件应急响应。

6.3 应急处置

发生大面积停电事件，有关电力企业和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，尽量减少大面积停电事件造成的损失。州级大面积停电事件应急响应启动后，有关州直部门、单位，事发县市要按照“统一领导、综合协调，属地为主、上下联动，突出重点、确保稳定”的原则，依据各自职责相互配合、协调联动，积极主动开展大面积停电事件应急处置工作。

6.3.1 电力系统应急处置措施

发生大面积停电事件时，有关电力企业要尽快恢复电网运行和电力供应。

   （1）有关电网企业应迅速组织力量抢修受损设施设备，根据州大面积停电事件应急指挥部要求，向重要电力用户及重要设施提供必要的应急电源。

   （2）有关电力调度机构应科学安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，尽快恢复党政军群机关、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位、重要通信机房、医疗卫生机构、机场、自来水厂、排水排污等重要电力用户及中心城区的电力供应。

    （3）有关发电企业应迅速组织抢修受损设施设备，保证设备安全，做好发电机组并网运行准备，按照电力调度指令恢复运行。

    （4）有关重要电力用户应立即启用自备应急电源，确保保安负荷的持续用电，防止发生次生衍生事故；加强本单位重大危险源、重点区域、重大关键设施设备隐患排查与监测，及时采取防范措施；预判或出现险情时，要立即采取措施控制事态，并报本级大面积停电应急指挥部和有关部门，获取必要援助。

6.3.2 城市生命线系统应对措施

（1）通信：通讯管理部门负责组织、协调各基础电信运营商为应急处置提供应急通信保障；必要时向本级大面积停电应急指挥部提出应急保供电申请。

（2）给排水：供水企业启动应急供水措施，必要时报请本级大面积停电事件应急指挥部协调应急保供电；生态环境部门负责环境污染次生衍生事故防范处置工作。

（3）供油：商务部门负责组织协调有关企业保障重要用户应急用油。

（4）道路交通：交警部门负责道路交通疏导，协助引导应急抢修车、应急通信车、应急油料保障车、应急消防车、应急救护车等特种车辆通行；交通运输部门负责交通运行监测，及时发布路网运行信息，并采取公路应急保障措施，必要时向本级大面积停电事件应急指挥部提出应急保供电申请；道路管理、市政管理部门负责组织力量及时清理路障。

（5）民航：机场管理机构负责保障民航飞机航行及起降安全，及时启用应急备用电源，保障塔台等设施设备用电，组织旅客转移疏散，为机场滞留旅客协调提供食物、水等基本生活物资，及时发布停航等有关信息；公安部门负责道路交通疏导，协助维护机场候机大厅等区域秩序；交通运输部门负责协调地面交通运力疏散旅客；卫生健康部门负责调配医疗卫生资源开展紧急救助；电力运行主管部门负责协调有关电网企业及早恢复供电。

6.3.3 社会民生系统应对措施

（1）公安：公安部门负责加强对涉及国家安全和公共安全重点单位的安全保卫工作；严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会基本公共秩序；交警部门负责加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。

    （2）临时安置：应急管理部门根据需要设置临时安置点，对滞留旅客实施临时安置救助；商务部门负责组织临时安置点所需食物、水等基本生活必需品的市场供应；卫生健康部门负责安置点的卫生防疫工作；电力运行主管部门负责组织、协调有关电网企业为临时安置点提供应急保供电。

    （3）物资供应：市场监管部门负责查处不正当价格行为、维护市场价格秩序；发展改革部门负责价格水平监测；公安部门负责配合开展打击造谣惑众、哄抢救援物资等违法行为；商务部门负责受灾地区生活必需品的市场供应。

    （4）供气：供气企业及时启用燃气加压站自备应急电源，保证居民燃气供应。必要时报请本级大面积停电事件应急指挥部协调电力企业提供应急保供电。

（5）企业生产：企业严格按照大面积停电事件应急预案开展应急处置工作，全力防范次生衍生事故，努力减少人员、财产损失；消防救援部门负责协调、指导危化企业消防工作，并根据需要开展消防救援；必要时报请本级大面积停电事件应急指挥部协调电力企业提供应急保供电。

（6）金融证券：金融监管部门及时启动应急响应，组织金融机构防范、处置大面积停电事件造成的金融风险问题；公安部门根据需要加强金融机构安全保卫，强化金融机构周边治安巡逻防控，协助金融机构维护金融场所内部秩序。

（7）医疗卫生：重点医疗卫生机构（急救指挥机构、医院、供血机构、疾病预防控制中心等）及时启用自备应急电源，确保关键科室、关键设备的正常运转；大力开展卫生应急处置工作，做好紧急医疗卫生救援，努力减少突发事件造成的人员伤亡；必要时报请本级大面积停电事件应急指挥部协调有关单位提供应急保供电、供水、供油，保障通信、交通等。 

（8）教育：教育部门负责做好学生安抚及疏散工作；学校要组织人员维护校园秩序，做好安全保卫工作；必要时协调粮食和物资储备、商务部门做好基本生活物资应急供应。

（9）广播电视：广播电台、电视台应及时启用自备应急电源，做好特殊时期的信息发布和舆情引导工作；必要时报请本级大面积停电事件应急指挥部协调电力企业提供应急保供电。 

（10）应急救援：消防应急救援队伍、森林消防救援队伍、安全生产应急救援专业队伍，驻德宏部队、民兵应急救援队伍和应急救援专家队伍按照军地协调、统一指挥、部门协同的应急联动工作机制，参与因大面积停电事件造成的事故应急救援工作。 

6.3.4 公众应对措施

（1）大面积停电事件发生时，公众要保持冷静，听从指挥，有序撤离危险区域；受困时要保持头脑清醒，不冲动蛮干，注意节约使用手机电源。

    （2）养成遇到突发情况收听应急广播的习惯，及时通过手机、广播、互联网、微博、微信、QQ、抖音等渠道了解大面积停电事件最新动态，不散布虚假或未经证实的信息，不造谣、不信谣、不传谣。

    （3）在室内应关闭燃气开关和水龙头，减少外出活动；在电力供应恢复初期，尽量减少大功率电器使用。

    （4）在公共场所应打开手机照明工具观察周边情况，按照指示指引有序疏散，避免发生挤压、踩踏事故；主动帮助老、弱、病、残、孕等需要帮助的群体。

    （5）驾驶途中要服从交警指挥，不争抢道路，自觉为应急救援车辆预留应急通道。

    （6）鼓励具备应急救援能力的公众在保证自身安全的前提下，根据应急救援需要，有组织地参与应急救援行动。 

6.4 信息发布
大面积停电事件信息发布由各级大面积停电事件应急指挥部拟定发布口径，由新闻宣传组把关，按照“及时准确、公开透明、客观统一”的原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电有关信息和应急处置工作情况，提示有关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，主动回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

6.5 响应终止

同时满足以下条件时，由宣布启动应急响应的单位终止应急响应：

    （1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

    （2）减供负荷恢复80％以上，受停电影响的县级城市负荷恢复90％以上；

    （3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

    （4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完毕。

7 后期处置

7.1 处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，履行统一领导职责的事发地政府要及时组织对应急处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告并及时报上一级政府。

7.2 事件调查

大面积停电事件发生后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等有关规定成立事件调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理建议。

7.3 善后处置

事发地政府要及时组织制定善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展有关理赔工作，尽快减轻或消除大面积停电事件造成的影响。

7.4 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，州、县市人民政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。有关电力企业和受影响区域县市人民政府应当按照规划做好受损电力系统恢复重建工作。

8 保障措施

8.1 应急队伍建设

州、县市根据需要组织动员其他专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生事故处置工作。建立与消防救援队伍、地方专业扑火队、安全生产应急救援专业队伍，驻德宏部队、民兵应急救援队伍和应急救援专家队伍“军地协调、统一指挥、部门协同”的应急联动工作机制。

各电力企业应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。

重要电力用户应有专人负责应急电源的维护管理。各企业特别是危化企业应有专门的应急抢险队伍并定期开展应急演练，提高处置突发事件能力。

8.2 应急资料库建设

州指挥部成员单位和各县市指挥部收集整理《大面积停电事件应急设备资源清单》《大面积停电事件应急抢险物资清单》《大面积停电事件保供电序位表》，努力提高应急处置效率。

8.3 装备物资保障

各县市、州直有关部门和单位要科学组织应急救援装备物资及生产生活物资的储备，支持、鼓励社会化、协议化储备；应急处置期间，要加强有关物资的紧急生产、调拨和紧急配送工作，保障大面积停电事件应急处置工作需要。

电网企业要加大移动应急电源配置和应急装备物资储备力度，进一步完善相应保障体系，进一步增强应急保供和快速抢通能力。

供电中断有可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位，或对供电可靠性有特殊要求的用电场所，要严格按照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T29328—2018）配置符合标准的应急电源，并按照要求购置和存放应急燃油。要加强对应急电源的维护、管理及检查，确保一旦发生大面积停电事件，有关设备能立即投入运行，确保保安负荷正常工作；要主动对接供电企业，确保外部电源接口与供电企业应急移动电源接口匹配。

8.4 技术保障

电力企业加强大面积停电事件监测和应对先进技术、装备的配置，应用最新的电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。要加强黑启动实施方案和黑启动能力建设，确保发生大面积停电事件时，电力系统能尽快恢复。

    各县市人民政府及通讯管理部门负责建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急处置期间的通信联络和信息传递畅通。

交通运输部门要建立健全运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材的运输。各级大面积停电事件应急指挥部应按照规定配备必要的应急车辆，满足应急指挥需要。

能源、气象、水利、林草、地震、公安、交通运输、自然资源、工信科技等部门要为电力系统监测预警及电力应急抢险提供必要的服务。

8.5 资金保障

各县市和有关部门及电力企业、重要电力用户要按照规定，对大面积停电事件应对工作提供必要的资金保障。

9 附则

9.1 预案解释

本预案由德宏州发展改革委（州能源局）负责解释。

9.2 预案实施

本预案自印发之日起施行。

9.3 演练与培训
州指挥部办公室负责统筹全州预案宣传、培训及定期演练。

9.4 责任与奖惩

对在大面积停电事件应急处置工作中作出突出贡献的先进集体和个人，按照有关规定予以表扬。对玩忽职守、失职、渎职的有关责任人，要依据有关规定严肃追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

10 附录 

1.德宏州大面积停电事件分级标准

2.德宏州大面积停电事件应急指挥部组成及职责

附录1
德宏州大面积停电事件分级标准

一、较大大面积停电事件

（一）德宏州电网：减供负荷60%以上。

（二）芒市城区境内发生70%以上用户停电。

二、一般大面积停电事件

（一）德宏州电网：减供负荷40%以上60%以下。

（二）瑞丽城区发生50%以上用户停电或芒市城区发生50%以上70%以下用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数；上述分级标准不包括单个特大型负荷失电。

附录2
德宏州大面积停电事件应急指挥部组成及职责

一、州指挥部组成及职责

州指挥部由州委宣传部、州委网信办、州政府办公室、州发展改革委（州能源局、州粮食和物资储备局）、州工信科技局、州教育体育局、州公安局、州民政局、州财政局（州国资委、州金融办）、州自然资源和规划局、州生态环境局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州水利局、州商务局、州卫生健康委、州应急管理局、州市场监管局、州广电局、州林草局、州防震减灾局、州气象局、德宏供电局、瑞丽供电局、芒市机场、中国移动公司德宏分公司、中国电信公司德宏分公司、中国联通公司德宏分公司、德宏军分区、武警德宏支队等部门和单位组成。可根据需要，增加有关部门和企业。

州指挥部统一领导、指挥和协调全州大面积停电事件应急处置工作。

    二、州指挥部专业组划分及职责
    州指挥部下设4个专业组.

    （一）电力恢复组：由州发展改革委（州能源局）牵头，德宏供电局、瑞丽供电局、州应急管理局、州公安局、州林草局、州防震减灾局、州气象局、德宏军分区、武警德宏支队等参加，视情况增加其他电力企业。

    主要职责：组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电；做好重要电力用户、重点区域应急供电；组织跨区域的电力应急抢修协调工作；协调军队、武警有关力量参与应对。

（二）新闻宣传组：由州委宣传部牵头，州委网信办、州发展改革委、州广电局、州公安局、州应急管理局、德宏供电局、瑞丽供电局等参加。

    主要职责：组织开展事件进展、应急处置工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论；及时澄清不实信息，回应社会关切。

    （三）综合保障组：由州发展改革委（州能源局）牵头，州工信科技局、州公安局、州民政局、州财政局（州国资委、州金融办）、州自然资源和规划局、州生态环境局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州水利局、州商务局、州卫生健康委、州应急管理局、州市场监管局、州广电局、德宏供电局、瑞丽供电局、芒市机场等参加，视情况增加其他部门和企业。

    主要职责：落实应急人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备、调拨和紧急配送工作；及时组织调运基本生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护道路、民航等基本交通运行；督导受影响区域医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务，组织应急救护，保障人民群众生命安全。

    （四）社会治安维护组：由州公安局牵头，州委网信办、州发展改革委、州教育体育局、州民政局、州商务局、州市场监管局、德宏军分区、武警德宏支队等参加。

    主要职责：加强对重点区域、重点单位的警戒；加强受影响区域社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对基本生活必需品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；做好矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

    三、州指挥部成员单位职责

    州指挥部成员单位在参加指挥部工作的同时，根据职能划分主动做好有关工作。

    州委宣传部：负责会同有关部门、单位、企业做好大面积停电事件信息发布、舆论引导及管控等工作；协调、解决信息发布、媒体报道等有关事宜。

    州委网信办：负责指导有关电网企业防范和化解网络攻击；指导有关单位开展网络舆情监测和引导工作，组织新闻网站开展网上新闻宣传。

    州发展改革委（州能源局）：负责协调电力企业设施修复项目计划安排；组织做好储备粮食和食用油的调拨供应工作；开展居民生活必需品价格巡查，必要时，采取价格紧急干预措施。履行州指挥部办公室职责；负责协调电力抢修恢复工作；协调全州发、供、用电力资源的紧急调配及应急发电设备燃料在应急状态下的供应工作；负责协调有关电力企业参与大面积停电事件应急处置工作；电力恢复后，会同有关部门组织大面积停电事件调查。

    州工信科技局：根据需要调用应急无线电频率，确保应急无线电通信指挥畅通；指导协调工业企业做好防范次生灾害工作。负责协调大面积停电事件应急通信保障工作。负责组织协调大面积停电事件应急通信保障工作。

    州教育体育局：负责指导各级学校、托幼机构做好校园安全保卫和维护稳定工作。

    州公安局：负责维护事发地社会治安、交通秩序，做好应急消防工作；依法监控公共信息网络。

    州民政局：负责组织、协调事发地民政部门做好大面积停电事件造成生活困难群众的基本生活救助。

    州财政局（州国资委、州金融办）：负责大面积停电事件应急处置工作经费保障。负责督促所监管企业做好应急处置工作，督导危化企业全力控制衍生次生灾害，尽可能减少停电损失。负责组织协调大面积停电事件衍生的金融突发事件应急处置工作；协助、支持有关单位防范、处置、化解大面积停电事件造成的有关风险问题。

    州自然资源和规划局：负责指导和监督有关责任部门和责任单位做好威胁重要电力设施的地质灾害灾情风险评估，及时提供有关信息。

    州生态环境局：负责排查重大污染源环境安全隐患，做好应

急水源水质监测、保护及环境污染事件防范处置等工作。

州住房城乡建设局：负责协调、恢复城市应急供水、排水、供气、市政照明、城市排灌站等设施，以及城市主干道的路障清

理等工作。

    州交通运输局：负责组织协调应急运力，疏导滞留旅客，优先保障发电燃料、应急救援物资、应急救援人员及必要生活资料等的道路运输；指导地铁等城市公共交通的应急处置。

    州水利局：负责及时提供事发地水文监测、预报、预警等有关信息；组织协调生活用水应急保障工作。

    州商务局：负责做好生活必需品市场供应保障工作；协调成品油流通企业紧急供油，保障重要电力用户使用自备应急电源。

    州卫生健康委：负责组织协调医疗卫生资源开展医疗救援、卫生防疫、卫生监督、心理干预等工作；帮助指导事发地卫生健康部门做好应对工作。

    州应急管理局：负责配合州指挥部参与事件救援；经州人民政府授权或者委托组织大面积停电事件调查处理工作。

    州市场监管局：负责加强应急期间发电燃料、抢险救援物资、生活必需品的加工、流通环节监管，防止因大面积停电造成不合格产品流入市场；依法打击囤积居奇以次充好、欺行霸市等违法经营行为，维护市场秩序。

    州广电局：负责及时启用应急广播电视输出和传输应急保障措施，确保应急广播信号正常传输。

    州林草局：负责做好森林火险预警及风险评估工作；协调电力抢修中林木砍伐工作。

    州防震减灾局：负责开展大面积停电事件影响区域地震监测、预警及灾害风险评估工作，并及时提供有关信息。

    州气象局：负责开展重要输变电设施设备等区域气象监测、预警及灾害风险评估工作，并及时提供有关气象信息。

    德宏军分区：负责组织协调驻德宏部队和民兵预备役部队参与大面积停电事件应急处置工作。

    武警德宏支队：负责组织协调武警部队参与大面积停电事件应急处置工作。

芒市机场：负责组织疏导、运输机场滞留旅客。

电力企业：积极防范和化解网络攻击,消除网络安全风险。有关电网企业负责做好应急保供电和电力设施应急抢修，科学调度，尽快恢复系统稳定。有关发电企业负责及时修复受损电力设施，保持本企业发电设备处于健康状况，随时按照指令开机。水电企业要加强对所辖水库大坝的巡查防护，及时发现、处置可能出现的险情。火电企业要保障燃煤库存，提高我州电力系统的应急保障能力。

抄送：州委各部委，州人大常委会办公室，州政协办公室，州法院、州检察院，州监委，德宏军分区。


