[image: image1.png]



[image: image2.jpg]B, BEENESEHERHS1.5WS)]

]

4
I
W S

e W FARNERLRE
S: HRAFRANERAREE;
H: HA&AEE.



德宏州人民政府行政规范性文件

德宏傣族景颇族自治州人民政府公告
第55号

现公布《德宏州城乡规划管理技术规定》，自2014年2月10日起施行。

德宏州人民政府     

2014年1月10日

德宏州城乡规划管理技术规定

目  录

1

第一章
总 则

2

第二章
建设用地控制

5

第三章
开发强度控制

7

第四章
建筑退让控制

9

第五章
建筑高度控制

10

第六章
公共设施配套

14

第七章
道路交通控制

19

第八章
生态环境控制

21

第九章
历史文化保护

22

第十章
市政公用设施配套

30

第十一章
乡村规划建设管理

32

第十二章
特定区域规划管理

33

第十三章
规划批后管理

35

第十四章
附 则

36

附录一：用词说明

37

附录二：名词解释

39

附录三：《城市用地分类与规划建设用地标准》城乡用地分类和代码

46

附录四：计算规则



总 则

为实现德宏州建设中国面向西南开放重要桥头堡黄金口岸的发展目标，科学编制德宏州城乡规划，严格德宏州城乡规划管理，实现德宏州城乡规划管理的标准化、规范化和法制化，保证德宏州城乡规划的实施，促进德宏州城乡统筹发展，制定本规定。

本规定以《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）（2002年版）、《历史文化名城保护规划规范》（GB50357-2005）、《镇规划标准（GB50188-2007）》、《中小学校设计规范》（GB50099-2011）、《城镇老年人设施规划规范》(GB50437-2007)、《云南省城乡规划管理条例》、《云南省历史文化名城名镇名村名街保护条例》、《云南省镇乡规划编制和实施办法》（2012年版）、《云南省城镇特色规划编制暂行办法》、《云南省村庄规划编制办法实施细则》和已批准的德宏州各县（市）城市总体规划及其它有关法律、法规、规定为依据，结合德宏州建设具有地方民族特色、亚热带城市风貌特色城镇的实际，制定本规定。

在德宏州行政区域内以下五个区域：1、各县(市)的城市规划区；2、各县(市)人民政府所在地的镇；3、省级以上风景名胜区；4、省、市工业园区等各类开发区；5、城乡规划区内重要通道控制区，进行城乡规划、设计与建设、管理等相关活动，必须遵守本规定。在上述区域以外的各级规划区由所在的县(市)人民政府、（管委会）结合各自实际，参照本规定执行。 

根据德宏州经济社会发展的需要，在城市功能、城市规划建设等方面有特别要求的，德宏州城乡规划主管部门应当划定特定区域，报州政府批准后实施。在特定区域内的一切建设活动应当符合特定区域内的控制性详细规划或城市设计要求。 

编制各项城乡规划和建设工程设计方案应当采用经德宏州人民政府批准的统一的独立坐标系与高程体系。 

本规定未涉及的内容，应符合国家、云南省现行法律、法规、技术规范和德宏州有关规定的要求。

建设用地控制

用地分类

（一）城市建设用地应当遵循“整体规划、综合开发、配套建设、集约利用、完善功能、改善环境”的原则合理布局。

（二）本州城乡用地及城市建设用地分类和建设标准，按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）执行，见附录三。

用地性质控制

建设用地应当依据已批准的控制性详细规划确定使用性质，尚无经批准的控制性详细规划的，按已批准的上一级规划所确定的用地性质执行。

建设用地适建范围

城市建设用地内具体建设项目的适建范围，按本规定表2－1的规定执行。凡表2－1未列入的用地类别或建设项目，可以由规划行政主管部门根据建设项目对周围环境的影响和用地基础设施条件，具体核定适建类型。

需改变已经批准规划所确定的建设用地性质和适建范围，应编制调整规划并按法定程序和审批权限报批获准后方可执行。

表2－1各类建设用地适建范围表

	序号
	用地类别    建设项目
	居住用地
	公共管理与公共服务设施
	商业服务业设施
	工业用地
	物流仓储用地
	公用设施用地
	绿地与广场用地

	
	
	
	行政办公
	文化设施
	教育科研
	体育
	医疗卫生
	社会福利
	文物古迹
	外事
	宗教
	商业
	商务
	娱乐康体
	公用设施营业网点
	其他服务设施
	
	
	
	公园
	防护
	广场

	1
	居住用地
	√
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	2
	中小学
	×
	×
	√
	√
	√
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	3
	幼儿园
	√
	×
	√
	√
	√
	√
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	4
	行政办公建筑
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	〇
	×
	×
	×
	√
	√
	√
	×
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×

	5
	文化设施
	〇
	〇
	√
	√
	√
	√
	〇
	×
	×
	×
	〇
	〇
	√
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	6
	体育设施
	〇
	×
	√
	√
	√
	√
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	〇

	7
	医疗卫生设施
	〇
	×
	√
	√
	√
	√
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	8
	办公建筑商办综合楼
	〇
	√
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	√
	√
	〇
	×
	〇
	×
	〇
	×
	×
	×
	×

	9
	旅馆
	〇
	√
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	√
	√
	〇
	×
	〇
	×
	〇
	×
	×
	×
	×

	10
	商住综合楼
	√
	√
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	√
	√
	〇
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	11
	基本无污染的工厂
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	〇
	√
	〇
	×
	×
	×

	12
	普通储运仓库
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	√
	〇
	×
	×
	×

	13
	危险品仓库
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	14
	农、副、水产品批发市场
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	√
	×
	×
	×
	〇
	〇
	√
	×
	×
	×
	×

	15
	社会停车场、库
	〇
	√
	〇
	〇
	〇
	〇
	√
	×
	×
	×
	√
	√
	〇
	×
	〇
	√
	√
	√
	×
	〇
	〇

	16
	加油站
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	〇
	√
	×
	√
	√
	√
	×
	〇
	×

	17
	市政公用设施
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	√
	√
	×
	〇
	×


注：√允许设置；×不允许设置；○由城乡规划管理部门根据具体条件和规划要求确定。

混合用地

（一）当一个地块中某类使用性质的地上建筑面积占地上总建筑面积的比例超过90%时，该地块被视为单一性质的用地。混合用地是指一个地块中有两类或两类以上用地性质的建筑，且每类性质的地上建筑面积占地上总建筑面积的比例均超过10%的用地。

（二）混合用地中的用地比例一般按照建筑面积的比例进行拆分计算。

1、当涉及无建筑的用地之间混合时，按用地面积的比例进行拆分计算。

2、当交通、市政等设施与绿地、广场等用地混合时，交通、市政等设施用地面积按地上建筑物、构筑物的占地面积计算。

（三）功能用途互利、环境要求相似且相互间没有不利影响的用地，宜混合设置。鼓励公共活动中心区、历史风貌地区、客运交通枢纽地区、重要滨水区内的用地混合。

（四）环境要求相斥的用地之间禁止混合，包括以下情况：

1、严禁三类工业用地、危险品仓储用地、卫生防疫用地与其它任何用地混合。

2、严禁特殊用地与其它任何用地混合。

3、严禁二类工业用地与居住用地、公共设施用地混合。

（五）用地之间混合引导参见表2-2。

（六）除独立设置的地下空间系统（如人防工程）外，地下空间的使用性质与地上土地使用性质之间宜保持关联，或符合用地混合引导表2-2的要求。

表2-2 用地混合引导表

	用地类别    
	居住用地
	公共管理与公共服务设施用地
	商业服务业设施用地
	工业用地
	物流仓储用地
	公用设施用地
	绿地与广场用地

	
	
	行政办公用地
	文化设施用地
	教育科研用地
	体育用地
	医疗卫生用地
	社会福利用地
	文物古迹用地
	外事用地
	宗教用地
	商业用地
	商务用地
	娱乐康体用地
	公用设施营业网点用地
	
	
	
	公园用地
	防护用地
	广场用地

	居住用地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	行政办公用地
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	文化设施用地
	×
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	教育科研用地
	×
	〇
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	体育用地
	×
	〇
	〇
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	医疗卫生用地
	×
	〇
	×
	×
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	社会福利用地
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	文物古迹用地
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外事用地
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	宗教用地
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	〇
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	商业用地
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	商务用地
	〇
	√
	〇
	〇
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	娱乐康体用地
	〇
	×
	√
	×
	〇
	〇
	〇
	×
	×
	×
	〇
	〇
	
	
	
	
	
	
	
	

	公用设施营业网点用地
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	〇
	×
	×
	×
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	工业用地
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	物流仓储用地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	×
	×
	√
	
	
	
	
	

	公用设施用地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	
	
	
	

	公园用地
	×
	×
	〇
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	防护用地
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	〇
	〇
	
	

	广场用地
	×
	×
	〇
	×
	〇
	×
	×
	〇
	×
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	×
	〇
	×
	√
	〇
	


注：√宜混合；×不允许设置；○有条件可混合。

小地块开发规划管理

结合德宏州地方建设情况，考虑各县（市）小地块建设的需要，规定5亩以下（含5亩）开发地块为小地块，规定以下规划管理要求：

（一）按照“政府引导、市场化运作”的原则，鼓励小地块整合使用。

（二）按规划需使用小地块进行公益性设施或基础设施（如公共绿地、社区配套用房、垃圾收集和中转用房、变配电房、泵房、公厕等）建设的，由政府按相关规定收储并按规划建设。

（三）针对建设项目类型，设置拟开发地块面积下限值，居住建设项目旧区不小于10亩，新区不小于30亩；非居住建设项目不小于5亩。

开发强度控制

在城乡规划规划管理中，地块的开发强度指标（含容积率和建筑密度，下同）须按照已批准的控制性详细规划执行。

控制性详细规划未严格覆盖的城市区域，占地面积符合第十一条的地块新建、改扩建项目建筑容量控制指标须符合表3-1的规定。

对未列入表3－1的科研机构、医疗卫生、文化艺术、幼托等建设项目的建筑容量控制指标，应按经批准的详细规划和有关行业规定、建筑设计规范执行。

项目的新建、改扩建工程，建筑密度和容积率控制应满足日照、消防、退线、退界和安全的相关要求， 编制修建性详细规划，报请各县（市）规划行政主管部门核定和审批。

原建成地块的建筑容量控制指标已超出或达到本规定值的，不得在原有建筑用地范围内加层、扩建；因公共利益需要加层、扩建的，经规划行政主管部门批准后实施。

表3-1建筑密度（D）和容积率(FAR)控制指标表

	区位

[image: image2.jpg]建筑容量

类型
	旧区
	新区

	
	建筑密度（D）
	容积率（FAR）
	建筑密度（D）
	容积率（FAR）

	住宅建筑


	低层
	≤40%
	≤1.2
	≤35%
	≤1.2

	
	多层
	≤35%
	≤1.8
	≤30%
	≤1.5

	
	高层
	≤25%
	≤3.5
	≤22%
	≤3.2

	商住综合楼
	≤35%
	≤3.5
	≤30%
	≤3.5

	办公建筑
	≤35%
	≤4.0
	≤30%
	≤3.5

	商业建筑
	市场建筑
	≤50%
	≤1.8
	≤45%
	≤1.5

	
	商场建筑
	≤40%
	≤4.0
	≤35%
	≤3.5

	
	酒店建筑
	≤35%
	≤4.0
	≤30%
	≤3.5

	中小学校
	≤35%
	≤1.5
	≤30%
	≤1.2

	文化娱乐建筑
	≤35%
	≤2.5
	≤30%
	≤2.0

	体育场馆
	≤35%
	≤1.5
	≤30%
	≤1.2

	大中专院校
	≤35%
	≤1.5
	≤30%
	≤1.2

	工业建筑

（一般通用厂房、普通仓储建筑）
	低层≤60%，

多层≤50%
	容积率下限以国土部门核定为准
	低层≤55%，

多层≤45%
	容积率下限以国土部门核定为准


注：商住综合楼的容积率控制指标，按不同性质的建筑面积比例换算合成，其建筑密度按照表3-1中商场建筑的建筑密度规定执行。高层商住综合楼商业用房的建筑面积应至少占总建筑面积的10%，不足10%的，其容积率和建筑密度的控制指标按高层住宅建筑的规定执行；多层商住楼商业用房应至少占两层以上（含两层），仅设底层商店的，其容积率和建筑密度控制指标按多层住宅建筑的规定执行。

建筑退让控制

建筑退让的通则

（一）新建、改建建筑物沿用地界线和沿城市道路、公路、河道、铁路、输油管线两侧的，其建筑退让距离必须符合消防、防汛、防爆、水源保护、环境保护、电力、抗震和交通法规等方面的相关规定。

（二）建筑布置应当按照城乡规划确定“四线”（即：绿线、黄线、蓝线、紫线）规定进行退让。

建筑退让用地界线的距离必须满足日照、消防要求。

对建设项目地块周边已有的合法永久性建筑物，优先保证现有的合法永久性建筑物获得规定标准的日照，然后根据消防、交通等要求确定其建筑退让地块边界的距离。

两相邻地块间的住宅建筑相邻布置时，间距按较高建筑的间距取值。较低建筑退用地界线按较低建筑高度的一半退让，其余部分由较高建筑退足。

建筑退让道路红线规定

（一）建筑退让道路红线距离，在满足日照间距的同时，不得小于表4-1的规定。

（二）大型商场、影剧院、宾馆、饭店、中小学、幼儿园等人流、车流聚集的公共建筑退让道路红线距离除符合表4—1的规定外，还应当同时满足人流、车流疏散的要求。

表4-1建筑退让规划道路最小距离表

	道路红线宽D（m）
	建筑退让距离（m）

	
	高层建筑主体
	多层、低层建筑和高层建筑裙房

	D≥40
	12
	10

	30≤D＜40
	
	8

	20≤D＜30
	
	5

	D＜20
	
	3


在城区内公路两侧的建筑物按后退城市道路红线要求执行，未控制红线的公路隔离带宽度如下：

（一）规划确定为国道、现状及规划为高等级公路，两侧各50米。

（二）省道两侧各20米。

（三）县、乡道两侧各10米。

公路的隔离带内，不得新建、扩建、改建任何建筑物，但可耕种或绿化造林，经城乡规划行政主管部门批准，也可开挖沟渠、埋设管道、架设杆线、开辟服务性车道等。

建筑退让立交桥和道路交叉口的规定

（一）建筑退让立交桥和道路交叉口不得小于表4—2的规定。

（二）高层建筑的退让距离还应当同时满足日照间距和交通疏散的要求。

表4—2建筑退让立交桥和道路交叉口最小距离

	
	建筑退让距离（m）

	
	高层建筑主体
	多层、低层建筑和高层建筑裙房

	立交桥（含匝道）外侧投影

外侧投影

次序
	35



	含有主干道的平面交叉口
	30
	25

	次干道及支路的平面交叉口道路红线
	15
	10


建筑退让铁路控制线规定

在铁路两侧的建（构）筑物，其外边线与最外侧钢轨的距离不小于20米，在城区内按30米控制。

建筑退让绿线

（一）新建、改建建筑物退让道路的绿线的距离不得小于建筑退让相应等级道路多层建筑控制线的退让距离，最小距离不少于3米。

（二）新建、改建建筑物退让各类绿地公园绿线的距离低层建筑不少于5米，多层建筑不少于10米，高层建筑不少于15米。

建筑退让河道

（一）当建筑临河布置时，建筑退让河道的距离应该按照水利部门的规定确定，规划部门据此划定河道的控制线，且最小退让距离不小于15米。

（二）瑞丽江、大盈江、芒市大河、南宛河等主要河道两侧新建建筑物，按照城市总体规划的河道绿化带建设要求，其后退河岸距离按照50米控制。

（三）在设防洪堤河道两侧，建筑物后退蓝线距离还应符合防洪有关规定。

建筑后退湖泊、水库

饮用水源水库沿岸建筑必须退出到水源地保护范围以外；其他水库、湖泊沿岸建筑应退出到管理范围以外。特殊水库退让距离按批准的规划执行。

建筑高度控制

建筑高度除必须满足日照、间距、消防等方面的要求外，应同时符合本章规定。

有净空高度限制的飞机场、气象台、微波通讯等设施周围及城市规划确定的城市视线走廊等有高度限制的地域内的新建、改建、扩建的建（构）筑物，其控制高度应符合有关高度限制规定。

在文物保护单位和建筑保护单位周围的新建、改建建筑物，其控制高度应符合建筑和文物保护的有关规定，并按经批准的详细规划执行。尚无经批准的详细规划的，应先编制详细规划或建筑设计方案，进行视线分析，提出控制高度和保护措施，由文物保护主管部门核定，并经城乡规划行政主管部门批准后执行。

城市道路两侧新建、改建建筑物的控制高度宜符合以下规定：

H≤1.5×（W+S）

式中：H为建筑物的控制高度；W为道路红线宽度；S为建筑物后退道路红线距离。                       

经批准的详细规划有特殊规定的，从其规定，建筑物临两条以上道路的，可按较宽的道路红线计算其控制高度。

城市沿主要河道(芒市大河、瑞丽江、大盈江、南宛河)的建筑高度大于24米的商住楼和10层(含10层)以上的纯住宅建筑主楼面宽的规定。

（一）建筑高度大于80米时,其主要朝向投影面宽不宜大于40米；建筑高度小于80米时,最大连续面宽的投影不宜大于60米。

（二）不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续面宽的投影上限值按最高建筑高度所对应的面宽执行。

城市主要河道两侧建筑高度与建筑至蓝线距离之比值（高退比）不宜大于1：1，新建地区不宜大于1:1.5（城市设计有特殊要求的除外）。

公共设施配套

公共设施的分级按市级、居住区级和居住小区级三级配置。

公共设施应根据城乡规划的要求，与规划功能定位、社会经济发展目标和社会需求相适应，以州和市（县）为单位，合理布置，统筹安排。

行政办公设施用地布局宜采取集中与分散相结合的方式，以利提高效率。行政办公设施规划用地指标应符合人均规划用地0.8—1.3m2/人的规定。

规划中宜保留原有的文化娱乐设施，规划新的大型游乐设施用地应选址在城市中心区外围交通方便的地段。文化娱乐设施规划用地指标应符合人均规划用地0.8—1.1m2/人的规定，其中，具有公益性的各类文化娱乐设施的规划用地比例不得低于表6-1的规定。

表6-1公益性的各类文化娱乐设施规划用地比例

	设施类别
	广播电视和出版类
	图书和展览类
	影剧院、游乐、文化艺术类

	占文化娱乐设施规划用地比例（%）
	10
	20
	50


新建体育设施用地布局应满足用地功能、环境和交通疏散的要求，并适当留有发展用地。群众性体育活动设施，宜布局在方便、安全、对生活休息干扰小的地段。体育设施规划用地指标应符合人均规划用地0.6—0.7m2/人的规定。

医疗卫生设施

（一）医疗卫生设施用地布局应考虑服务半径，选址在环境安静、交通便利的地段。传染性疾病的医疗卫生设施宜选址在城市边缘地区的下风方向。医疗卫生设施规划千人指标床位数应符合4—5床/千人的规定。医疗卫生设施规划用地指标应符合表6-2的规定。

表6-2医疗卫生设施规划用地指标

	城市规模
	小城市
	中等城市

	人均规划用地（m2/人）
	0.6—0.7
	0.8


（二）疗养院规划用地宜布局在自然环境较好的地段，规划用地指标应符合表6-3的规定。

表6-3疗养设施规划用地指标

	规模
	小型
	中型
	大型

	床位数（床）
	50—100
	100—300
	300—500

	规划用地（hm2）
	1—3
	>3—6
	>6—9


社会福利设施

（一）社会福利设施规划用地指标应符合表6-4的规定。

表6-4 社会福利设施规划用地指标

	城市规模
	小城市
	中等城市

	人均规划用地（m2/人）
	0.2—0.3
	0.2—0.4


（二）老年人设施新建项目的配建规模、要求及指标，应符合表6-5-1和表6-5-2的规定，并纳入相关规划。城市旧城区老年人设施新建、扩建或改建项目的配建规模、要求应满足老年人设施基本功能的需要，其指标不应低于表6-5-1和表6-5-2中相应指标的70%，并应符合当地主管部门的有关规定。

表6-5-1 老年人设施配建规模、要求及指标

	项目名称
	基本配建内容
	配建规模及要求
	配建指标

	
	
	
	建筑面积（m2/床）
	用地面积（m2/床）

	老年公寓
	居家式生活起居，餐饮服务、文化娱乐、保健服务用房等
	不应小于80床位
	≥40
	50—70

	市（地区）级养老院
	生活起居、餐饮服务、文化娱乐、医疗保健、健身用房及室外活动场地等
	不应小于150床位
	≥35
	45—60

	居住区（镇）级养老院
	生活起居、餐饮服务、文化娱乐、医疗保健用房及室外活动场地等
	不应小于30床位
	≥30
	40—50

	老人护理院
	生活护理、餐饮服务、医疗保健、康复用房等
	不应小于100床位
	≥35
	45—60


注：表中所列各级老年公寓、养老院、老人护理院的每床位建筑面积及用地面积均为综合指标，已包括服务设施的建筑面积及用地面积。

表6-5-2 老年人设施配建规模、要求及指标

	项目名称
	基本配建内容
	配建规模及要求
	配建指标

	
	
	
	建筑面积（m2/处）
	用地面积（m2/处）

	市（地区）级老年学校（大学）
	普通教室、多功能教室、专业教室、阅览室及室外活动场地等
	1、应为5班以上；

2、市级应具有独立的场地、校舍
	≥1500
	≥3000

	市（地区）级老年活动中心
	阅览室、多功能教室、播放厅、舞厅、棋牌类活动室、休息室及室外活动场地等
	应有独立的场地、建筑，并应设置适合老人活动的室外活动设施
	1000—4000
	2000—8000

	居住区（镇）级老年活动中心
	活动室、教室、阅览室、保健室、室外活动场地等
	应设置大于300m2的室外活动场地
	≥300
	≥600

	居住区（镇）级老年服务中心
	活动室、保健室、紧急援助、法律援助、专业服务等
	镇老年人服务中心应附设不小于50床位的养老设施；增加的建筑面积应按每床建筑面积不小于35m2、每床用地面积不小于50m2另行计算
	≥200
	≥400

	小区老年活动中心
	活动室、阅览室、保健室、室外活动场地等
	应附设不小于150m2的室外活动场地
	≥150
	≥300

	小区级老年服务站
	活动室、保健室、家政服务用房等
	服务半径应小于500m
	≥150
	—

	托老所
	休息室、活动室、保健室、餐饮服务用房等
	1、不应小于10床位，每床建筑面积不应小于20m2；

2、应与老年服务站合并设置
	≥300
	—


注：表中所列各级老年公寓、养老院、老人护理院的每床位建筑面积及用地面积均为综合指标，已包括服务设施的建筑面积及用地面积。

（三）残疾人康复设施应在交通便利，且车流、人流干扰少的地带选址，其规划用地指标应符合表6-6的规定。

表6-6 残疾人康复设施规划用地指标

	城市规模
	小城市
	中等城市

	规划用地（hm2）
	0.5—1
	1—1.8


（四）儿童福利院设施宜邻近居住区选址，儿童福利设施单项规划用地指标应符合0.8—1.2hm2的规定。

居住区和居住小区级公共服务设施的设置

（一）居住区和居住小区级公共服务设施，分教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、行政管理及其它和市政公用八类设施，设施的设置应与居住人口规模相适应，公共设施项目的安排应按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93）（2002年版）执行。

（二）居住区级或居住小区级的文化体育、医疗卫生、金融邮电、社区服务、行政管理等功能与商业服务宜集中布置于交通便利的中心地段，形成居住区级或居住小区级公共活动中心。

基础教育设施

（一）幼儿园的服务半径宜为300米，小学服务半径宜为500米，中学服务半径宜为1000米。

（二）中小学、幼儿园应当按照表6-7分级设置；用地面积不得小于表6-8的规定，建筑面积标准按照国家相关规范执行。

④

 = 4 \* GB3 ④

 = 4 \* GB3 ④

 = 4 \* GB3 ④
表6-7 中小学、幼儿园设施规定表

	居住人口规模（万人）
	教育设施
	规模（班）

	4
	高级中学
	30

	2
	初级中学
	18

	1
	小学
	18

	0.5
	幼儿园
	9


表6-8 中小学、幼儿园用地标准表

	教育设施
	用地标准（平方米/人）
	班级规模（人/班）

	完全中学
	16
	50

	初级中学
	
	

	小学
	12
	45

	幼儿园
	13
	30


（三）中小学、幼儿园周边50米半径范围内，不得安排生产、经营、储存易燃易爆和排放有毒有害物质、产生噪声污染的建设项目。中小学、幼儿园正门及主体建筑两侧各30米范围内，不得设置垃圾中转站、机动车停车场、集贸市场。

（四）每所中学的设置规模宜为24—60班，每所小学的设置规模宜为24—48班，每所幼儿园的设置规模宜为9—24班。

道路交通控制

道路

（一）城市道路按照其在道路网中的地位、交通功能等划分为四级，即快速路、主干道、次干道、支路。

（二）快速路是联系城市各组团的机动交通主干线，应与两侧城市隔离，全部采用立体交叉控制车辆出入。

（三）主干道是联系城市各主要功能区的交通性干道，机动车与非机动车应分道行驶，交叉口之间分隔机动车与非机动车的分隔带宜连续，主干道两侧不宜设置公共建筑物机动车出入口。

（四）次干道是城市内部区域间联络干道，兼有集散干线交通和服务地区交通功能；支路为次干道与街坊路的连接线，承担小区内部及大型建筑出入交通作用，以服务功能为主。大型公共建筑和有大量车辆出入的单位需开设车辆出入口的，应在用地周边次干道及支路上安排。

（五）不同规模的城市道路网规划指标不同，建议按照《城市道路交通规划设计规范》（GB50220—95）执行。

道路交叉口 

（一）城市道路交叉口，应根据相交道路的等级、分向流量、公共交通站点的设置、交叉口周围用地的性质，确定交叉口的形式及其用地范围。

（二）平面交叉口需设置展宽段并增加车道条数时，每条车道宽度宜为3.0～3.5米，进口道展宽段长度为50～80米，出口道展宽段长度为30～60米。

（三）有四条以上机动车道的道路，为保证行人交通的安全，人行横道宜利用分隔带设置行人安全岛。

（四）城市道路应设置方便残疾人通行的无障碍坡道及标志，并应符合现行行业标准的规定。

（五）商业集中区等人流量高的路段可考虑设置步行街（区）。步行街（区）的设置不得妨碍消防及救护通道的使用。

（六）在城市道路上为满足公共交通的需要设置人行天桥及地下通道时，天桥的净高不得小于5米，人行地下通道净空不得小于2.5米。

城市桥梁

城市桥梁断面形式及总宽度应与道路相同，大、中桥断面形式中车行道及路缘带宽度应与道路相同，分隔带宽度可适当减窄，但应大于或等于1米。

公交场站

（一）公交场站包括公交首末站、港湾式停靠站和综合车场等。

  

X德宏州人民政府发布     


