德宏州政府采购和出让中心招标文件

云南省德宏傣族景颇族自治州政府采购
招标文件
项目名称：德宏州应急管理局应急指挥中心建设项目采购
交易编号：DHCG（公）2022-005

政府集采机构：德宏州政府采购和出让中心
地址：云南省德宏州芒市文蚌街中缅友谊馆二楼
联系人：段萍
联系电话：0692-2275632
目录
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  采购项目需求
第四章  合同条款和合同格式
第五章  评标办法
第六章   投标文件格式
第一章  招标公告
项目概况：德宏州应急管理局应急指挥中心建设项目采购的潜在投标人应登录德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省·德宏州）（网址： http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）获取招标文件，并于2022年8月10日9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：DHCG（公）2022-005
项目名称：德宏州应急管理局应急指挥中心建设项目采购

预算金额（最高限价）：人民币1443700.00（壹佰肆拾肆万叁仟柒佰元整）。
采购需求：德宏州应急指挥中心建设项目设备配置采购，包含应急指挥大厅-综合布线与办公设施、应急指挥大厅-显示系统、数字会议发言系统、音响扩声系统、集中控制系统、周边设备与辅材机房建设设施设备、视频会议系统等（具体要求详见招标文件第三章）。

完成时间：签订合同后60日历天完成安装并验收完毕。
交货及安装地点：采购人指定地点

二、投标人的资格要求：
(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且提供以下证明材料；
1.提供合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》；
2.提供 2020年或 2021年经第三方审计的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）如公司成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

3.提供2021年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料（如公司成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

4. 提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。

（二）无重大违法记录声明：提供参加此次投标活动前3年内（自本项目公告发布之日起前3年内），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（三）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》相关要求，①投标人应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），②投标人在“国家税务总局官网”中未被列入重大税收违法案件③投标人或投标人的法定代表人在“中国执行信息公开网”中未被列入失信被执行人；

备注：开标时以上网站由采购人和代理机构查询，投标人的信用信息查询结果以开标现场查询的结果为准，若投标人有失信行为，视为不满足投标人资格要求，为无效投标。

（四）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年7月20日上午8点30分至2022 年7月28日下午5点30分。
方式：登录德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage），凭企业CA数字证书在网上获取采购文件及其它采购资料（此为获取磋商文件的唯一方式）；未办理企业CA数字证书的供应商请登录上述网站办理企业CA数字证书，并在德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn /ynggfwpt-home-web/#/homePage）自行下载采购文件（电子招标文件，格式为*.ZCZBJ）。之前在云南省内其他地州已经申请办理过CA的用户，若需要在德宏州使用则只需注册登录后提交用户基本信息审核即可，无须重办。
售价：（免费获取）
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2022年8月10日上午9:00。
地点：德宏州公共资源交易中心2号开标室（芒市中缅友谊馆三楼）。
五、公告期限
（一）自本公告发布之日起5个工作日(2022年7月20日至2022年7月28日)。
（二）本公告在德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com）上发布。
请各报名供应商在此项目未开标之前密切关注以上网站，如此项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在此网站发布，我中心不另行通知，因各供应商未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由各供应商自行承担。
六、其他补充事宜
（一）投标保证金
1．保证金金额：贰万捌仟元整（28000.00元）；
2．截止时间：递交投标文件截止时间；
3．交纳形式：
可以采用“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”任一方式，其中采用“银行转账”方式的，投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式汇入指定账户。

开户名称：德宏州公共资源交易中心
开户行行号：104754027043
 开户银行：中国银行德宏州阔时路支行
 账号：135614598493
财务室联系电话：0692-2275638
（二）技术支持

（1）德宏州公共资源交易电子化平台已按要求完成升级，该项目从新平台系统开展交易，供应商请使用推荐的浏览器（谷歌、Edge、360浏览器急速模式）登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择地区“德宏州”进入德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）。

（2）电子响应文件制作及上传技术支持咨询电话：010-86483801。

（3）供应商需要办理CA数字证书的，请登录“全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage”网上办事-CA办理

数字证书办理技术支持电话：0692-2275609, 24小时客服热线：400-6727-666

办理证书地址：德宏州芒市文蚌街中缅友谊馆二楼（数字证书办理窗口）

（三）现场踏勘要求

如有需要供应商可自行联系采购人进行现场踏勘，踏勘现场所发生的费用自己承担。

（四）开标时响应文件解密

本项目的投标文件实行现场解密或远程解密，即投标人可根据自身情况选择到现场解密或远程解密。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
（一）采购人信息
名称：德宏州应急管理局（统一社会信用代码：11533100753596267M）

地址：云南省德宏州芒市芒罕路30号

联系方式：许三荣 0692-2125282
(二)采购代理机构

名称：德宏州政府采购和出让中心统一社会信用代码：12533100MB0W08570U
地址：芒市文蚌街中缅友谊馆二楼（德宏州政府采购和出让中心）
联系方式：段萍 0692-2275632
（三）采购监督电话
综合监督部门联系电话：德宏州公共资源交易管理局0692-2275625

行业监督部门及联系电话：德宏州财政局 0692-2104485

纪检监察联系电话：0692-12388

德宏州政府采购和出让中心
2022年7月19日
第二章  投标人须知
有意合作的投标人请认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。
一、总则
（一）适用范围：本招标文件适用于本招标所述项目的政府采购。
（二）定义：
1.“采购人”是指：德宏州应急管理局。
2.“政府集采机构”是指：德宏州政府采购和出让中心。
3．“招标采购单位”是指：采购人、政府集采机构。
4．“投标人”是指向招标方领取招标文件并向招标单位按时提交投标文件的供应商。
二、不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。招标人要求截止开标时间前，投标人进行现场踏勘的，投标人承担因踏勘现场所发生的费用。
三、知识产权和货物的所有权
(一)知识产权
1.采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2．投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（二）货物的所有权
货物交付并经验收合格后，货物所有权转移至使用单位，如有第三方向货物使用单位提出侵犯其货物所有权的主张，该责任应由报价人承担。
四、关于关联企业：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
五、中标供应商不得将合同转包给其他供应商。
六、本项目不接受联合体投标。
七、质疑与投诉
(一)供应商如对采购过程和中标结果需要询问的，可以在知道或者应当知道之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或政府集采机构提出询问，逾期询问无效。
（二）供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或政府集采机构提出质疑，逾期质疑无效。
（三）质疑函（询问函）应当署名。质疑（询问）供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑（询问）供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，政府集采机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其做出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
（四）质疑供应商对采购人、政府集采机构的质疑答复不满意，或者采购人、政府集采机构未在规定期限内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。
八、投标保证金。
（一）供应商按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。
（二）使用“银行转账”的，上传响应文件前，响应人须在交易电子服务系统上对所投项目进行绑定确认。未按要求进行绑定确认将导致响应文件无法上传，视为自动撤回响应文件，其后果由响应人自行承担。
（三）投标人使用“银行保函”（有价票证）的，在开具银行保函时，应当要求出据保函的银行在中国人民银行现代化系统大小额支付子系统上将保函编号、保函受益人、投标人名称、项目名称、银行保函金额、银行保函有效期、交易中心名称等信息以自拟格式报文传至交易中心开户银行。未经上传上述信息的，将导致无法核验确认。上传响应文件前，须将“银行保函”原件扫描上传至全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）选择地区“德宏州”进入德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州），从保函管理接口进行编制提交。交易中心核验“银行保函”和在中国人民银行现代化系统大小额支付子系统上的信息一致后，响应人方可上传响应文件。未按要求进行信息上传确认的将导致响应文件无法上传，视为自动撤回响应文件，其后果由投标人自行承担

（四）使用“投标保证保险”（保险单）的，上传响应文件前，投标人在交易电子服务系统上购买并自行在线确认。如投标人未在交易电子服务系统上购买的，应将保险单及附件资料扫描上传交易电子服务系统，并携带保险单及附件资料原件到交易中心现场确认。未按要求进行确认将导致响应文件无法上传，视为自动撤回响应文件，其后果由投标人自行承担。

（五）未按上述要求提交投标保证金的供应商将被视为投标无效。
（六）若如无质疑或投诉，未中标的保证金，在中标通知书发出后5个工作日内计利息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后计利息退还。
（七）中标人的投标保证金在与使用单位签订合同待合同返回我中心后5个工作日内计息退还。
（八）发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：
1.投标截止时间后，撤回其投标书的；
2.中标通知书发出后，中标方不签订合同或放弃中标权的；
3.由于中标方的原因致使合同无法履行的；
4.提供虚假资料的；
5.存在围标、串标行为的；
6.招标文件规定的其它情形。
九、招标文件编制说明
（一）招标文件的组成：
1．招标公告
2.须知
3.采购项目要求
4.合同格式
5.投标文件格式
6.在招标过程中由政府集采机构发出的修正和补充文件等
（二）招标文件的答疑和澄清
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正通知的形式告知所有获取招标文件的潜在；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容是招标文件的组成部分。
2．招标人保留对本文件的解释权。在规定的时间内未对招标文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个。
3．招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间的更正公告告知所有招标文件收受人。
4．依照《中华人民共和国政府采购法》规定，招标文件和投标文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。
十、投标文件编制说明
（一）应仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件的要求后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标证件及资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则可能导致该投标无效。
对招标文件提出的实质性要求做出响应是指必须对招标文件中标明实质性要求的资格条件、资格证明、服务要求、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于原要求的承诺。资格证明文件加盖公章并注明“此复印件与原件一致”。
（二）无论是否递交投标文件，都应将招标文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。
（三）语言和计量单位。投标文件及和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在招标文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
（四）若所投货物、服务、工程的要求与招标方的要求有偏离的，应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为响应标书和招标方评标的依据。
（五）应根据招标要求提供货物和服务合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。
（六）投标文件构成。投标文件由下列部分构成，应按统一格式填写（格式详见第五章）。
1封面
2.价格部分
投标报价（唱标）一览表；分项报价明细表

3．资格性文件
（1）投标函
（2）法定代表人资格证明及法定代表人授权书
（3）投标保证金缴纳凭
（4）资格证明资料
4．商务部分
（1）项目实施、应急处理方案、应急处置团队：根据采购需求第三章所采购的设备及项目要求自拟格式作出
（2）售后服务承诺：根据采购需求第三章所采购的设备及项目要求自拟格式作出

（3）质保要求：根据采购需求第三章所采购的设备及项目要求自拟格式作出

（4）业绩：以提供合同或协议原件扫描件为准

 5.技术部分
（1）投标质量保证书
（2）技术参数对照表
6．本项目核心产品的供应商享有优惠政策规定的需提供相关证明资料
（不享有的企业此项不用填写）
7．招标文件要求以及认为有必要提供的资料
以上除注名需用扫描件（加盖电子公章）外，其余均为原件（电子签字盖章）。
（七）投标报价
1．所提供的货物均应以人民币报价。投标报价为项目包干价，以人民币为结算单位（注：报价均不能超过各家的预算控制价）。包括本项目所有产品、配件、设备运输装卸、安装调试、验收、培训、售后服务等费用以及伴随的材料、服务、劳务、保险、税费等全部费用。
2．必须按照“第三章采购项目要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按确定的格式报出总价和分项价格。投标总价中包含了招标文件要求以外的内容的，在评标时不予核减。
3．同一标的物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
（八）投标文件的有效期
1.自开标日起90天内，投标书保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
2.特殊情况下，政府集采机构可于投标有效期期满之前，要求延长其投标有效期。可以拒绝或同意上述要求。对于同意该要求的，政府集采机构既不要求也不允许其修改投标文件。不同意该要求的投标保证金将无息退还。
（九）投标文件须按统一格式填写（招标文件规定要签名的地方除外）。
（十）投标文件的签署及规定。组成投标文件的各项资料均须遵守本条。
1.应填写全称，同时加盖单位电子公章。


2.投标文件必须由法人代表电子签章。
3.投标文件因字迹潦草、表达不清或材料模糊无法辨认所引起的后果由负责。
十一、投标文件的递交方式
（一）本项目只需在德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）上提交电子投标文件，不接收现场递交的光盘，如招标文件中有描述不一致的内容，则以此为准。网上递交的电子投标文件须对文件进行加密，须在投标文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名。
注：建议投标文件上传完成后，将已上传的电子投标文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。
在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。修改的电子投标文件应按照有关电子响应文件规定进行编制、加密、标记和递交。
（二）供应商未按招标文件要求逾期到达或未到达指定地点、或是因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
十二、开标、评标及定标
（一）开标
1．招标方按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标仪式由政府采购和出让中心主持，监督人员、采购方代表、代表及有关工作人员参加。本项目投标文件实行现场解密或远程解密，即可根据自身情况选择到现场解密或远程解密。

（1）现场解密：供应商法人或授权委托人持CA数字证书在投标文件截止时间前到达指定地点，按要求对电子投标文件进行解密。
（2）远程解密：
①投标人应在网上开标前按照(网址h http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt -home-web/#/serviceGuide/ca)服务指南中（云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材）对使用远程解密文件的电脑和网络环境的要求进行调试，确保投标文件解密过程顺利。在代理机构发布远程解密文件的即时消息后，用企业CA数字证书加密的投标文件，可以直接对文件进行解密；使用法定代表人CA数字证书加密的文件，在远程解密前应先用企业CA数字证书登录，接到远程解密消息后，拔出企业CA数字证书插入法定代表人CA数字证书后再进行解密文件。

②必须在下达解密的时间内完成解密工作，由于操作失误或自身原因造成没有按时进行远程解密的，视为自动撤回投标文件。

2．唱标结束后，在代理机构下达有无异议的时间内未提出异议的，视为无异议，然后自动进入下一环节。

3．（即于开标时间前上传投标文件的投标单位）不足3家的，不得开标。
（二）资格审查
1．开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对的资格进行审查。合格不足3家的，不得评标。
2．采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《公开招标公告》中资格要求（应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）的规定对电子投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
（三）评标。详见第五章评标办法。
（四）定标
1．招标采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商排名顺序确定中标供应商，如中标供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，招标采购人可以确定排名其后第一位的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。
2．最低报价不能作为中标的保证。
（五）公布中标供应商。
招标采购人自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，同时将招标结果在德宏州公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台（云南省•德宏州）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com）公告。
十三、授予合同
（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。
（二）所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（三）采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（四）采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。必须在接到买方的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。
（五）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（六）《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对招标方和中标方具有法律效力。
（七）中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
（八）合同签订后两个工作日内，采购人须在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）进行合同公布和合同备案。
第三章  采购项目需求
一、项目概况：
（一）德宏州应急指挥中心建设项目设备配置采购，包含应急指挥大厅-综合布线与办公设施、应急指挥大厅-显示系统、数字会议发言系统、音响扩声系统、集中控制系统、周边设备与辅材机房建设设施设备、视频会议系统等

（二）预算金额（最高限价）：人民币1443700.00（壹佰肆拾肆万叁仟柒佰元整）。二、采购内容及要求：
（一）采购项目背景

1.国家应急管理信息化发展要求

2018年12月，应急管理部发布《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》文件指导思想提出“全面加强应急管理信息化建设与应用，以信息化推进应急管理能力现代化”。当前，信息化正在开启以数据关联和融合应用为主要特征的自动化向智能化转变的时代，各级应急管理部门要找准定位，突出重点，加强整合，深化应用，努力实现信息化效能最大化，坚持统分结合，确保应急管理信息化科学布局。2021年5月6日应急管理部印发了《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》[应急〔2021〕31号]提出要结合本地特点按照统一标准建设应急指挥平台，并与国家应急指挥平台互联互通，共享灾害事故情报、态势分析研判、应急力量分布、应急物资储备、应急预案、现场视频图像、网络舆情监测、灾害周边交通、人口分布情况和历史典型案例等信息并汇聚展示，形成上下贯通的应急指挥体系，有力支撑统一指挥、协同研判。

2.云南省应急管理信息化要求

根据《云南省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）》文件的工作要求“建设各级应急指挥场所并配备音响与数字会议、显示系统、通信调度、视频会议、图像接入等配套设施”，根据实际工作要求，德宏州需要加快推进应急管理信息化工作，逐步完善应急指挥场所及相关功能系统建设。

云南省应急救援业务多样，地理环境复杂，自然资源丰富，应急管理工作存在一定难点，防灾减灾救灾能力与党和国家要求、人民安居乐业的期望还存在不小差距，应急管理事关人民群众生命财产安全、经济社会发展和社会和谐稳定，加强应急管理信息化建设是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。

因此需要把信息化建设与应急管理事业改革发展一体推进，加强组织领导，集中系统力量和社会智慧，按照急用先行、应用促进建设、数据驱动业务、技术服务场景、数据汇集精干专业的原则,构建符合全省“标准统一、上下协同、互联互通”的应急管理信息化体系。

（二）采购设备配置采购清单

	一、应急指挥大厅（兼专家会商室）

	1.1 应急指挥大厅-综合布线与办公设施

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	定制台
	尺寸：满足20人会议
1、面材：≥0.6mm厚AAA级胡桃木皮。
2、基材：E1级或同等品质的中密度纤维板，密度在720kg/m³以上（均符合环保要求，含水率≤12%，甲醛释放量≤7.5mg/100g，符合国家检测E1级环保标准），实木封边。
3、油漆：环保油漆。采用五底三面的油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色均匀，表面硬度＞3H，耐磨度＞3级，符合E1级环保标准。
	套
	1
	

	2
	定制会场椅
	根据现场实际使用环境定制，颜色可选。
	套
	1
	

	3
	标识标志
	设置蓝底背景板，采用白色水晶字悬挂，文字横排分两行：第一行为“德宏州应急管理局”，字体选用方正黑体；第二行为“应急指挥中心”，字体选用方正小标宋。根据背景板大小设置合适白色水晶字尺寸，原则上第一行每字40cm×40cm，第二行每字50cm×50cm。
	项
	1
	

	4
	信息点
	根据场地需求，包含材料六类网线、电源线、穿线管、信号盒、插座等。
	个
	20
	

	5
	操作终端
	I5，8G内存，256固态+1T硬盘，带VGA+HDMI接口，4G独显，标准鼠标键盘,23"显示屏
	套
	2
	

	6
	录音电话
	来电显示；一键拨号；铃声选择；带通讯录；自动答录
	台
	2
	

	7
	安装调试
	根据现场环境进行安装调试。
	项
	1
	

	1.2 应急指挥大厅-显示系统

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	
	LED显示屏
	1、净面积：宽×高=4.200m×2.363m=9.92 ㎡，密度 640000点/㎡；
★2、箱体支持 X/Y/Z 六向调节；（提供CNAS认可实验室出具的检测报告）
3、采用多层 PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计；
4、自动 gamma 矫正技术；
5、箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散  热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计；
9、模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证；
10、支持屏体拼缝亮线、暗线校正。
★11、刷新率：≥3840Hz可调，具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能图像处理功能；具有视频降噪，动态补偿，色彩变换等图像处理功能；（提供CNAS认可实验室出具的检测报告）
12、峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡；
13、产品防尘等级满足 IP5X 防护等级；
14、盐雾试验：样品放置 5%盐溶液，35℃的试验空间 48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾 10 级要求；
15、工作温度范围-20℃-40℃；
16、存储温度范围-30℃-60℃；
17、在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常。
★18、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果；（提供CNAS认可实验室出具的检测报告）
★19、振动试验，振动频率 10-55Hz-10Hz，振动辐度 0.35MM，扫频速率：1oct/min，每个方向扫描5次，共3个方向，试验后产品外观和结构不应有明显损坏和异常现象，重新上电性能保持正常；（提供CNAS认可实验室出具的检测报告）
20、PCB 防火测试，通过 V-0 要求；
★21、产品具有消除重影和托影、显示效果无失真、信号备份、电源备份、屏体精度控制、箱体测试功能、自检技术、远程监控、箱体拼接、自动对位设计，动态节能、降低功耗，监控自检技术、支持屏体拼缝亮暗线校证等功能；（提供CNAS认可实验室出具的检测报告）
★22、提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。
	㎡
	9.92
	

	
	信号处理器
	1、系统为基于FPGA的纯硬件架构设计，系统运行高效稳定，内部视频数据传输采用基于业界领先的CrossPoint矩阵总线交换技术，输入和输出总线带宽高达312 Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达5*6.5 Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽高达16*6.5 Gbps。
2、设备机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量；零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度；采用5U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。
3、单台设备最大支持40路HDMI、DVI输入和48路网口输出+6路10G光口输出或40路HDMI、DVI输入和12路HDMI、DVI输出。
4、设备前面板液晶采用LED背光设计，支持触摸操作，分辨率高达1280×800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷；内嵌液晶型号为7英寸多点触控电容液晶屏。
5、支持通过设备前面板液晶，并完成设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇）、IP地址、固件版本、公司信息等设备状态监测，同时可在液晶端实现当前屏幕内容的实时预监回显。
6、设备前面板配置触控屏，支持无需连接任何软件，在设备端通过液晶触摸操作，既能完成设备网络IP和中控串口的参数设置，也能实现固件升级、U盘文件备份的导入导出、液晶亮度调节，以及中英文显示内容的切换。
7、设备供电系统采用高可靠性设计，电源选配支持双电源设计，选用具备冗余电源备份功能和并机电流均衡功能的工业级服务器电源，满足热插拔或单体故障不断电功能，提供全面的故障恢复机制与电路保护功能，可实现不间断工作16万小时以上，保障设备长期稳定运行不断电。
8、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。
9、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。
10、设备具备输入板卡、输出板卡、预监板卡、主控板卡， 均采用插卡式设计，同时内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。
11、单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120 x 2048或10240 x 972,带载宽度和高度最大可达10240，单台设备最多可接入3张二合一网口输出卡。
12、既支持通过内嵌BS拼接器配置软件，在线完成固件升级，也支持通过U盘进行离线导入升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果。
13、设备单卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建高达12个屏幕；支持屏幕非规则建屏，且可实现单卡单接口建屏。
14、DVI和HDMI等2K视频输出接口，输出宽度和输出高度最大支持2560，单张DVI和HDMI等2K视频输出板卡支持的最大分辨率为10240x972@60Hz或884x10240@60Hz。
15、支持高达 2000 个用户场景，支持淡入淡出、无缝 切换；场景切换相应速度＜60ms；支持多场景分
16、单卡支持 16 个 2K 图层，8 个 DL 图层或 4 个 4K 图层。 每个图层都支持跨接口输出
17、支持子卡在线状态监测、支持单卡槽多容量配置、4 路 1920×1080@60Hz ，2 路 4096×1080@60Hz ,1路 4096×2160@60Hz
18、全系统支持 HDR 和 10bit 视频处理，画面显示更 加细腻清晰，画面能展示的细节更多。 
19、支持任意 1 路输入源 HDCP 自动解码。 支持输入 EDID 和输出时序管理。 预设分辨率 自定义分辨率 ，高级设置管理 ，
20、采用 web 端控制，操作实时相应，采用 1000M/100M 自适应网络控制；支持多用户同时访问。
21、 多屏幕管理。 最大可配置 20 个独立的显示屏，每个屏幕可以自 定义与其他屏幕不同的输出分辨率。 
22、插卡式结构及子母卡设计。 输入输出卡等采用模块化插卡式设计，用户可根 据自己的需求定制相应板卡，灵活配置，可灵活 搭配 HDMI、DVI、DP、SDI、VGA
23、支持双电源备份，提高系统的稳定性
24、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，可实现板卡灵活更换，维护便捷；（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告）
25、系统为基于FPGA的纯硬件架构设计，系统运行高效稳定，内部视频数据传输采用基于业界领先的CrossPoint矩阵总线交换技术，输入和输出总线带宽高达312 Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达4 x 6.5 Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽高达16 x 6.5 Gbps；（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告）
26、支持液晶触摸操作，支持触摸设置设备网络IP和中控串口的参数、固件升级、U盘文件备份的导入导出、液晶亮度调节，以及中英文显示内容的切换；（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告）
27、支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息，包括设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇）、IP地址、固件版本、公司信息、当前屏幕内容的实时预监回显；（提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告）
28、设备前面板液晶支持触控操作，分辨率高达1280 x 800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷；
29、视频控制器与 LED屏属于同一厂家，提供3C认证证书复印件加盖原厂公章；
30、提供CMA、CAL、CNAS、ILAC-MRA认可的公安部检验报告；
31、提供原厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。
	台 
	1
	

	3
	多功能卡
	1. 使用 RS232 串口或千兆网口通信；
2. 支持用网口级联在接收卡之间或最后；
3. 具有定时功能，可以替代定时器和延时器；
4. 支持配电箱温度检测；
5. 支持配电箱湿度检测；
6. 支持音频输出；
7. 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节；
8. 支持外接温度模块；
9. 支持 8 路电源开关控制。
	张
	1
	

	4
	专用配电柜
	10KW，防雷，短路，过流，欠压，漏电等保护
	台
	1
	

	5
	专用铝型材支架
	压铸铝箱体安装
	㎡
	9.92 
	

	6
	框架及外装饰包边
	钢结构内框,专用边框包边 ，含框面积： 宽*高= 4.300m * 2.463m = 10.6 ㎡ （包边0.05m)
	㎡
	10.60 
	

	7
	装饰墙
	单层生态板，长6.4，高3.05
	套
	1
	

	8
	安装调试（含视频高清线缆）
	由原厂家工程师提供安装调试服务，包括屏体部分安装调试及配套辅材费用
	㎡
	10.60 
	

	1.3 数字会议发言系统

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	会议主控机
	1.采用数字均衡模块、降噪处理模块。
2.具有大容量扩展功能，主机可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元；支持"手拉手"电缆串接模式
3.要求支持四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。可设置发言单元数量限制（1/2/4/6），主席单元不受限制。
4.支持配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能，支持与PC控制软件/其它会议系统/中控系统等设备配合使用。
5.具有≥2路原音通道输出接口，可连接功放对发言者的讲话进行放大输出，具有≥2路录音通道输出接口，可以接设备进行录音，具有≥2路音输入接口，可连接周边设备。
6.支持会议投票功能，支持实现投票数据管理功能。
*7.厂家具有覆盖范围含：音视频及智能灯光集成系统（数字会议、）的五星级商品售后服务认证证书，提供复印件和带有官网查询地址的截图，加盖厂家公章。
	台
	2
	

	2
	会议扩展主机
	1.线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电6000V的能力。
2.具备RJ45网口，通过网络与全数字会议控制主机连接，支持任意网络扩展。采用专用6芯电缆连接话筒单元。
3.支持三路同步扩展，支持扩展≥128个单元。
	台
	1
	

	3
	主会议话筒
	1.桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接。
2.采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。
3.具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。
4.支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。
5.主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。
	台
	1
	

	4
	会议话筒
	1.桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接。
2.采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。
3.具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。
4.支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。
	台
	19
	

	5
	连接线
	20米一公一母DCN安装电缆（6芯航空）
	根
	1
	

	6
	插座
	1.采用铝合金材料，防锈处理。
2.三个交换控制器口、每个接口支持 IEEE802.3.IEEE802.3u、 IEEE802.3x 规范，具有较强的抗干扰能力。
3.一进三出连接单元，可连接主机实现网络功能。
4.采用 100M 网络传输，可以实现手拉手级联。
	个
	1
	

	7
	抑制器
	1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换
*2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；
*3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。
	台
	1
	

	8
	网络配套设施
	产品介绍
1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能
2.传输模式：全双工/半双工自适应
3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at
4.尺寸：250×158×44mm
5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W
	套
	2
	

	1.4 音响扩声系统

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	专业音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
4.灵敏度：98dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：1.4"压缩高音单元×1
7.低音：10"低音×1
★所投生产厂家具备声频工程企业综合技术等级壹级证书，提供复印件加盖公章
	只
	2
	

	2
	支架
	1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm
2.臂杆长度：230mm
3.箱体固定杆长度：155mm
4.重量：2.56Kg
	只
	2
	

	3
	专业功放
	*1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入
2.采用智能控制强制散热设计
*3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。
5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	台
	1
	

	4
	无线话筒
	*1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
*4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。
	套
	1
	

	5
	话筒天线
	1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。
2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB。
3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。
	套
	1
	

	6
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
*2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供音频处理功能界面截图，并盖生产厂商公章）
3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
*5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供APP相关功能界面截图及USB接口、播放录制功能截图佐证，并盖设备生产厂商公章）
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
*8.厂家具有音视频及智能灯光系统集成认证范围涵盖（数字会议）的设计和生产所设计的诚信管理活动的诚信管理体系认证证书，提供证书复印件和带有查询地址的截图加盖厂家公章。
	台
	1
	

	1.5 集中控制系统

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	高清一体终端
	1.软件支持分辨率自适应功能，可在安卓手机、平板的安卓系统5.1及以上版本。支持对信号分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换，在移动端软件实现对信号源可视化实时预览。支持不少于20路实时动态图像预览。
2.支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。
3.支持使用平板软件对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。
4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232.RS-422.RS-485.IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。
5.支持采用无线拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上。
6.支持互动呈现功能，在PC端管理操作系统时，平板端会实时更新信息及画面显示，达到同步更新效果，并且实时在显示屏上显示，实现屏下与屏上的协同互动。
7.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。
	台
	5
	

	2
	交互式可编程中控控制软件
	1.采用嵌入式硬件架构。采用最新32位Cortex-A7ARM内嵌式处理器（配置不低于此）处理速度最高可达528MHz，内存不低于256M。
2.具备100Mbps标准RJ45网络接口，支持本地及远程多样控制方式，可实现全网络控制。支持分布式部署架构，可根据需求无限扩展接口。
3.支持可编程控制平台，交互式的控制结构，可进行多设备间智能联动。支持B/S架构，支持IOS、安卓等操作系统的PC、移动平台对分布式系统的管控。
*4.具备8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；具备≥8路数字I/0输入输出控制口，具备8路弱电继电器接口
5.具备4路独立可编程IR红外发射口，可调发射功率；
6.内嵌智能红外学习功能模块，具备1个红外接收口，可支持红外遥控学习。提供第三方权威机构出具的本功能检测结果符合要求的检测报告复印件并加盖厂家鲜章。
	套
	1
	

	3
	拼接中控
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	台
	1
	

	4
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	套
	1
	

	5
	网络配套设备
	交换容量：336Gbps
包转发率：96Mpps
固定端口:24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，POE总功率380W
Combo
MAC特性:
支持MAC地址自动学习和老化 
(1)支持静态、动态、黑洞MAC表项 
(2)支持源MAC地址过滤 
(3)支持接口MAC地址学习个数限制
VLAN特性:
(4)支持4K个VLAN 
(5)支持Guest VLAN、Voice VLAN 
(6)支持GVRP协议 
(7)支持MUX VLAN功能 
(8)支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 
(9)支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能
IP路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
	套
	1
	

	6
	支架
	1.供电输入：~110-240V 50-60Hz，具备8路DC12V@1.5A电源输出接口。
2.具备8个终端安装卡位。
3.多风扇设计，良好散热，终端锁扣式固定方式。
4.最大功率：120W
	台
	3
	

	7
	高清HDMI线缆
	10米
	根
	2
	

	8
	高清HDMI线缆
	20米
	根
	10
	

	1.6 周边设备与辅材

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	电源管理器
	1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	台
	2
	

	2
	音频连接线
	音频跳线：三芯卡侬头（母）-三芯卡侬头（公）(1.8m)
	根
	8
	

	3
	音频连接线
	音频跳线：6.35mm大单芯-三芯卡侬头（公）(1.8m)
	根
	2
	

	4
	音频连接线
	音频跳线：6.35mm大单芯-6.35mm大单芯(1.8m)
	根
	2
	

	5
	音频连接线
	音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m)
	根
	2
	

	6
	音频连接线
	音频跳线：3.5mm接线头-双6.35mm大单芯(1.8m)
	根
	2
	

	7
	辅材
	包括音箱线、音频线、网线、水晶头、视频线、电源线、PVC管等；包含综合布线实施费用。
	批
	1
	

	二、机房建设

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	应急灯指示灯
	应急灯LED指示灯
	套
	1
	

	2
	上走线架安装及制作
	铝合金材质600mm宽（含安装费）
	米
	10
	

	3
	灭火器
	手提式七氟丙烷灭火器8KG
	个
	2
	

	4
	服务器机柜
	42U 600*1000*2000
	套
	2
	

	5
	PDU
	国标8口,水平安装，单路16A输入
	套
	8
	

	6
	综合配电柜
	200A 3P 两个；100A 3P 两个；32A 2P 8个；电源指示灯两个；电压表两块。（需含有接地排、接零排）
	个
	1
	

	7
	门禁一体机
	单开木门，含门禁主机、磁力锁、支架、电源、开关
	套
	1
	

	8
	监控摄像头
	400万高清网络半球摄像机
最大分辨率2560×1440。
最低照度彩色：0.001lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。
红外补光距离不小于49米。
需具备区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。
不低于IP67防尘防水等级。
需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。
	个
	1
	

	9
	硬盘录像机  
	
1、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；
2、支持报警事件、异常事件实时计数提醒；
3、支持智能后检索回放功能，支持接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC；
4、支持时间轴缩放，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围；
5、可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘，支持硬盘休眠；
6、可设置主码流、子码流流进行录像，可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像；支持倍数速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；
7、支持密码安全,密码错误次数超过7次，锁定账号；设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码；
8、支持多址设定功能，可将2个网口设置不同网段的IP地址；
9、支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘，自动替换故障盘进行磁盘阵列重构；
10、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，可内置16块SATA接口硬盘。
	台
	1
	

	10
	硬盘
	监控专用8TB 
	块
	2
	

	11
	信息点
	根据场地需求，包含材料六类网线、电源线、穿线管、信号盒、插座等。
	个
	8
	

	三、视频会议系统

	序号
	名称
	参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	高清视频终端
	采用国产自主编解码芯片，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。
支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流），以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持MCU召开单向直播会议时，终端可加入会议获取单向音视频码流，提升MCU接入性能。当需要音视频交互时，可切换成普通会议模式，可以实现和MCU进行正常双向音视频码流通信。
支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持数字阵列麦克风接入，麦克风拾音距离8M。
★支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议，提供第三方权威机构检测报告证明。
★1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps、720P25/30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。
支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持H.239和BFCP双流协议。
支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps，提供第三方权威机构检测报告证明。
无须输入终端IP地址，支持通过投影码方式实现投屏共享，投影码位数可设置，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持无线双流功能，可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享，提供第三方权威机构检测报告证明。
★支持3路高清视频输入接口、2路高清视频输出接口。
支持5路音频输入接口、6路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。
终端从视频输入、视频编解码、视频输出，支持BT.2020色域、HDR10高动态画面处理技术。
支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，传输距离120米，方便大型会议室摄像机远距离布置，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持2个10M/100M/1000M自适应网口。
支持通过USB接口自动导入终端配置，方便设备的安装部署，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持USB连接外置键盘鼠标，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。
支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA2认证。
支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，提供第三方权威机构检测报告证明。
支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，提供第三方权威机构检测报告证明。
	台
	1
	

	2
	摄像机
	支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。
★支持851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。
★支持4K 25/30、1080p 50/60、1080p 25/30等视频输出格式。
支持12倍光学变焦。
支持水平视角80°。
水平转动范围：+/-110°，垂直转动范围：+/- 30°。
支持254个预置位。
支持2路高清视频输出接口。
支持2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。
支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。
支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。
支持本地USB接口软件升级功能。
	台
	6
	

	3
	麦克风
	★数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离6米。
支持终端供电，不需要额外电源。
支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。
支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。
★采样率48KHZ。
-38dB±2dB
支持麦克风吊顶安装。
	台
	6
	

	4
	一体化会议系统
	★整机一体化集成业务管理、媒体处理、呼叫控制、防火墙穿越、LDAP网络地址本等功能模块。
采用基于容器的服务化架构，支持将不同功能的业务部署在不同的容器内运行，避免应用对资源抢占和相互影响。
★设备须采用国产自主的操作系统和数据库软件。
支持邮件通知功能，会议预约后系统向与会人发送参会邮件通知，与会人可通过邮件中的链接加入会议。
支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。
支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。
支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。
支持NAPT/HTTP反向代理及Web数据业务代理，实现内外网终端网络地址本访问、数据共享、白板共享、多方批注等功能。
支持URL呼叫，通过DNS域名解析实现终端以Email地址或URL地址方式呼叫。
支持呼叫带宽配置与管理，实现区域呼叫流量控制，避免网络拥塞。
支持呼叫路由控制、号码变换、就近接入，支持通过前缀匹配、后缀匹配、精确匹配、正则表达式等查找规则识别呼叫区域。
支持呼叫时携带会议号和鉴权密码信息，实现与异构MCU的鉴权会议级联。
支持网络攻击防护（DDOS 攻击、 HTTP 慢速拒绝服务、畸形报文攻击），网络攻击时业务运行不受影响。
支持按用户操作习惯，自定义会控功能按钮的优先顺序，不同的账号可拥有各自界面布局，布局设定后下次登录自动应用，无须重新设置。
支持即时会议、预约会议、周期会议、永久会议等会议模式。
支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能。
支持连续点名功能，实现一键选中被点名会场直接点名，无须额外操作。
支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端主动加入会议，保障会议私密性。
支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换操作影响。
支持系统三员账号管理，支持系统管理员、安全管理员、安全审计员权限隔离。
支持MCU及终端设备状态查看、远程参数配置、故障告警等功能。
支持终端软件版本批量升级功能，升级时间可自定义，无须通过其他工具对设备逐一升级操作。
支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告。
★支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。
支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。
支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC视频协议。
★支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF、CIF、QCIF分辨率的活动视频。
支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus、iLBC音频协议。】
★支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。
支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。
支持将1 个1080P60fps 端口可拆分为 2 个1080P30fps 端口、或者 4 个720P30fps。
支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。
★支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。
支持辅流加入多画面，实现在多画面中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享。
支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源。
支持最大1080P60fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式不少于60种。
支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置。
支持召集会议后，自动呈现多画面给己入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加。
支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。
当某台MCU发送故障时，会议管理平台自动将会议调度到其他MCU上，无需断会或手动更改配置，会议切换时间<10秒，终端恢复时间<15秒。
支持电源备份、风扇备份。
支持≥7×24小时连续正常工作。
支持断线重呼功能，MCU可自动重邀掉线或断电的终端再次入会。
为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果。
支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。
支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅。
支持80%网络丢包下，声音清晰，不影响会议正常进行。
支持辅流带宽动态管理，当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高；当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低。
数据会议远程共享最大清晰度不低于4K×2K。
支持桌面共享、程序共享、文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览。
支持主席控制、远程桌面控制、即时消息、信息公告、电子问卷、电子笔记、会议录制、投票表决、申请发言（举手）等功能。
支持数据会议与H.239/BFCP双流互通，无需借助额外网关设备。
支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。
支持对外管理接口（Web、SSH、SNMP）采用HTTPS、SSHv2、SNMPv3安全加密传输方式。
支持首次登录密码修改提示、PBKDF2密码认证方式、弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等安全机制。
支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少8位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类；支持口令定期更换，更换周期可按用户安全要求自定义。
★2U机架式服务器，配置≥2×26核Xeon 处理器，单核主频≥2.1 GHz，≥12×16GB DDR4内存，≥2×960GB SSD硬盘，≥4×GE网口，≥2×900W交流电源。
★本次项目配置20个硬终端管理+20个硬终端注册+30个软终端注册+30Mbit/s公私网穿越带宽。

★能与云南省应急管理厅应急指挥中心的设备匹配兼容、互联互通。
	台
	1
	


三、完成时间及地点：

完成时间：签订合同后60日历天完成安装并验收完毕。
交货及安装地点：采购人指定地点
付款方式：项目竣工验收合格后，30个工作日内一次性付清

五、质保和售后服务要求：

(一)符合参数要求，产品质量合格，达到国家及行业相关要求，一次性验收合格；

（二）提供设备一年质保；

（三）保修期3年（免费），接到报修后，2小时内响应，服务工程师48小时内上门服务。

六、履约保证金：中标方在与采购人签订合同5日内，需向采购人提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价的百分之10％。在合同履行完成后，7个工作日内采购人将履约保证金退还中标方。

第四章  合同条款和合同格式（包含但不仅限以下内容）
合 

同 
书 

签订地点：德宏州芒市
签订日期：2022年　月　日

甲方名称：                （盖章）

地    址：

邮    编：

法定代表人：

开户银行：

账    号                           

乙方名称：                   （盖章）

地    址：

邮    编：

法定代表人：

或委托代理人：                      电话：

售后服务联系人：                    电话：

开户银行：

账    号

签订地点：

签订日期：    年  月   日

根据公开招标采购结果，经甲乙双方协商，签订以下内容：

一、项目或设备（产品）名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价

（技术参数和详细配置不够填写须另作附件）

二、随机资料和配套附属设备要求

三、安装调试要求

乙方负责进行设备安装和调试，设备安装调试（或项目建设）符合并满足装饰设计的要求。 

四、合同总价 人民币大写：                    元

             人民币小写：                    元

本合同为总价包干合同。以上价格为甲方指定地点交货价并包含安装、运输、调试及保修期内的维护费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的专用电线电缆、设备运行所必需的随机消耗品（如箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．负责合同签订后项目的配合、协调工作（如乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试）。

2．负责指定设备安装地点。

3．负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告。

4．按合同规定享有乙方提供的设备和项目服务。

（二）乙方的权利和义务

    1．乙方保证按本合同一、二、三、四条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家检验部门的检测报告和产品出厂标准的设备；具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换，保修期后，收取成本费维修。

2．保证甲方在合同设备使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3．严格遵守投标、技术澄清、商务报价，中标所承诺的一切规定和条款。

4．与甲方共同进行设备和项目的验收。

五、设备使用培训、日常维护和管理

    乙方须向甲方提供必要的技术培训和日常维护与管理。 

六、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

乙方技术支持电话：             ，联系人             。

七、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕为合同签订生效后两个月内。

八、验收及验收标准

（一）设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求（或按所提供样品进行验收）。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如使用指南、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

（二）项目验收：设备安装、调试和项目建设施工完成后，由具有检测资质的检测机构检验、测试是否合格并满足招标技术要求。

（三）验收标准：按国家、行业验收标准一次性验收合格。

九、合同价款结算：

十、质保要求：

十一、售后服务要求：
十二、违约责任；

（一）除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；乙方逾期交货（或完工）每逾期一天将向甲方每日偿付合同总额  %的滞纳金。因乙方不能按期交付设备和完成安装调试及所交设备和安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

（二）上述违约金、滞纳金尚不能补偿招标人损失时，招标人有权向中标人追索实际损失的赔偿金。

（三）合同有效期间，中标人如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，招标人有权对履约保证金进行处置，以弥补招标人的经济损失。

（四）甲方无正当理由拒收设备的，则甲方向乙方偿付合同款总价  %的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额  %的滞纳金。

（五）甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

（六） 由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按合同条款履约。可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

十三、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调和处理；本合同发生争议产生的诉讼，向芒市人民法院提请诉讼。
十四、本合同其他未尽事宜，按国家有关规定处理。

十五、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方壹份，州政府采购和出让中心壹份。
十六、本合同自签订之日起生效。

十七、本合同组成部分：

（一）招标文件。

（二）中标人投标文件及澄清文件。

（三）中标通知书。

（四）合同书附件。
通用条款：

供应商中标后（统称“中标人”）与招标人在签订政府采购合同时，除按照中华人民共和国“政府采购法”、“民法典”、“产品质量法”的有关规定外，还应按照下列条款之规定签订政府采购合同。

一、货物质量按招标文件要求执行，货物的价格按《中标通知书》中的价格执行。

二、中标人所提供的货物名称、型号、规格、技术、供应范围及数量、交货时间、交货地点应符合招标文件及有关承诺内容的要求。

三、未经招标人和招标代理机构书面同意，不允许中标人向第三方转让整个或部分合同（含对外具有企业法人资格独立经营、自负盈亏的非本企业统一核算的所属各类公司，不含投标文件中明确的外协件、外购件）。否则，将视为违约。

四、中标人交付使用时，必须出具货物符合国家规定的合格证书，但不能解除中标人在货物质量保证期的责任。

五、货物的质量保证期，按中标人在投标文件中的承诺内容执行。

六、因招标人原因造成货物损伤、损坏，中标人要协助修复，费用由招标人承担。

七、根据招标人要求，中标人应及时派出售后服务人员，给予技术指导。对不合格的货物，属中标人问题的，应由中标人及时无偿更换；属于招标人问题的，中标人应积极协助解决，费用由招标人承担。招标人对中标人派驻现场售后服务人员要提供方便，并积极予以配合。

八、中标人与招标人、招标代理机构签订的合同价，在履行合同期间内有效，不允许以任何理由调整价格。

九、付款条件：按本招标文件规定执行。

十、索赔

（一） 中标人对货物与合同要求不符负有责任，并且招标人已于规定的检验、验收测试期和质量保证期限内提出索赔，中标人应按招标人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）中标人同意招标人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给招标人，中标人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及招标人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的货物，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标人承担一切费用和风险并负担招标人遭受的一切直接费用。同时中标人应相应延长被更换货物的质量保证期。

（二）如果招标人提出索赔通知后30天内中标人未能予以答复，该索赔应视为已被中标人接受。若中标人未能在招标人提出索赔通知的30天内或招标人同意的更长一些的时间内，按招标人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，招标人将从预付款或中标人提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

十一、人力不可抗拒事故

由于人力不可抗拒事故，中标人交货迟延或不能交货时，责任不在中标人，但中标人应立即将事故原因通知招标人和招标代理机构，并有采取一切必要措施从速交货的责任。如果事故持续时间超过交货期限，招标人有权撤销合同，如不可抗拒事故影响招标人履约，则亦照此办理。

十二、下列文件资料为政府采购合同不可分割的部分：

（一） 招标文件。

（二） 投标文件。

（三） 中标通知书。

（四） 中标人与所采用的各分项设备和软件供应商签订的针对本次项目所签订的供货和维修协议原件。

(五) 特殊条款及评标过程中双方以文字记述的补充条款或承诺。

（六）商务谈判过程中双方以文字记述的补充条款或承诺。

十三、在不违背合同条款及双方利益的原则下，执行过程中发生的未尽事宜，双方本着相互谅解的原则并遵照相关法律规定协商解决。

十四、合同生效：合同在双方签字、盖章后生效。

十五、适用法律：本合同条款按照中华人民共和国现行的法律、法规进行解释。

第五章 评标办法
一、评标。招标方根据招标项目特点组建评标委员会，按照招标文件中规定的评标方法和标准对投标文件先进行符合性审查，再对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（一）对投标文件进行符合性审查。
即对符合资格的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、数量、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
1.投标文件报价出现前后不一致的，以及不同文字文本投标文件的解释发生异议的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经确认后产生约束力，不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对价格存在错误（不一致、计算错误、金额单位不对等）的投标，评标委员会可以按上述原则进行修正，也可以直接将其投标定为无效。（请务必认真审核报价）
2.投标文件的澄清。评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求作出必要的澄清、说明或者补正。但不得允许对投标报价等实质性内容做任何更改。的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。的澄清文件是其投标文件的组成部分。
3.无效标书。有下列情形之一的，作为无效标书处理：
报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
投标货物（或工程、服务）数量明显不能满足招标文件的要求；
未按照招标文件的规定提交投标保证金的：
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
不具备招标文件中规定的资格要求的；
投标文件未按规定的格式、内容和要求编制的（如内容填写不全，字迹模糊，难以辨认，报了选择性的品牌、规格型号、价格）；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的：
投标文件数量不齐、无电子章或电子章不清晰的；
没有报价或在一个招标项目，投标单位有两个或多个报价，又未书面声明哪一个有效的；
经评审专家评审认为所投标产品质量明显不能满足招标方使用要求的；
经评审专家评审认为所投产品不能满足招标方基本使用需求的；
符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；
不符合法律、法规规定的其他实质性要求的或评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；
4.出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应当将废标理由通知所有。
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的；
的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消的。
5.有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
不同的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同委托同一单位或者个人办理投标事宜；
不同的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
不同的投标文件相互混装；
不同的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
不同供应商的投标文件由同一台电脑编制的视为串通投标，其投标文件作为无效标书处理。
（二）商务和技术评审
1.评标委员会对具备实质性响应的投标文件进行评审和比较。
2.在评审期间，不得干扰和阻碍评标工作，不得向评委询问评审情况，任何影响和干扰评标工作的行为都可能导致被取消本次评标的资格，并承担相应的法律责任。
3.在评审过程中，评委不得与私下交换意见，从招标工作开始，直到授予合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向或其他无关的人员透露。否则，评委应承担法律、法规责任。
4.评标方法及评分标准：评标采取综合评分方法进行（百分制）。评分标准如下：
	项目
	分值（分）
	评分标准

	投标报价
	30
	采用低价优先法计算：① 评标基准价：满足投标文件要求且报价最低的有效报价；② 得分计算：满足投标文件要求且有效投标报价最低的，其报价得分为满分。其他响应人的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。

注：核心产品的供应商符合以下政策的按政策执行。
1.若核心产品的供应商提供的产品为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业），请在投标分项报价表备注栏中标明并同时提供证明材料（详见第六章投标文件格式），经评标委员会核实方可获得价格扣除；

2.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

3.残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除；

4.仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。

	所投产品的技术参数和功能
	40
	对所投产品的技术参数进行评审：

1.完全满足招标文件要求没有负偏离的得40分；

2.技术参数与招标文件要求有负偏离的，不带★技术参数一项扣1分,扣完为止；带★技术参数不满足一项扣2分，扣完为止。

3.请把所投产品的技术参数和功能与采购要求进行对比，有偏离的注明是正偏离或负偏离。

	项目实施、应急处理方案、应急处置团队
	10
	对项目实施（含工期）、应急处理方案，应急处理团队进行评审：

1.提出的项目实施方案有详细的项目组织实施方案，工期保障措施可行、设备的安装、调试、试运行技术方案、项目技术保障措施方案、应急处理方案等内容，满足项目要求，具有可行性，应急处理方案具有针对性、可行性；应急处理团队人员力量配备强得8-10分；

2.针对本项目所提出的项目实施方案内容完整，但针对性一般；应急预处理方案具有一定可行性；应急处理团队人员力量配备一般得 5-7分。

3.提出的项目实施方案内容存在缺陷，基本满足项目要求，可行性一般，应急处理方案有针对性、可行性一般；应急处理团队人员力量配置基本满足项目需求得2-4分；

4.提出的项目实施方案不全，不满足项目要求，可行性差，应急处理方案有针对性、可行性较差；应急处理团队人员力量配置差得 0-1分。

注：以上所述中的应急处理的团队人员需提供相应的证书或资质证明材料扫描件，未按要求提供证明材料的不予认可。

	售后服务
	10
	提供完善的售后服务方案，至少包括巡检内容、故障处理、性能调优、升级服务等方面。提供完整售后服务及故障处理程序，包括流程、响应/处理时间、负责人及负责人电话、质量监管及处罚等。方案合理、操作性强，且切实可行。针对项目实际情况提交培训方案，包括具体培训内容、培训方式、培训次数及规模等内容，具有可行性。对的服务承诺进行评审打分：
第一个档次（8-10 分）：售后服务方案内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善、针对性强，完全满足采购人实际需求；
第二个档次（5-7 分）：售后服务方案内容基本完整，承诺响应较为及时、措施较完善、有一定针对性，可以满足采购人实际需求；
第三个档次（1-4分）：售后服务方案内容缺漏、粗糙，承诺响应较慢、措施缺乏、不具有针对性，无法满足采购人实际需求；
第四个档次（0 分）：未提供售后服务方案及承诺或所提供方案明显不可行的。

	质保承诺
	5
	1.质保承诺全面，符合采购方需求，有具体的保证措施且合理、可行，能较好的满足本项目要求，得4-5分；
2.质保承诺一般，有具体的保证措施且基本合理、可行，基本满足本项目要求，得2-3分；
3.质保承诺差，具体的保证措施且合理、可行差，得1分；
4.无质保承诺、无保证措施，保证措施不合理、不可行的，得0分。

	业绩
	5
	类似项目业绩（合同金额在100万元及以上），每提供一项类似项目业绩得1分，最多得5分。（以提供合同或中标通知书扫描件为准）


评分时，投标报价由工作人员统一计算，除报价分外每位评委分别给各的各项指标打分并求出平均值（小数点保留两位小数，第三位四舍五入），报价分加专家打分得出综合得分。
5.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写出评标报告，按综合得分从高到低排序推荐拟中标候选人三名。得分相同的，符合德财〔2016〕24号文件之规定的遵照其执行；如条件仍相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按服务指标优劣顺序排列。
本项目中“ 一体化会议系统 ”是核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同参加投标的，按一家计算，评审后得分最高的同品牌获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌不作为中标候选人。

第六章  投标文件格式
封面
云南省德宏傣族景颇族自治州政府采购
投 标 文 件
项目名称：
交易编号：

全称(加盖公章)：
地  址：
联系人：  联系电话：
日  期：
电子邮箱：

一、价格部分
（一）、投标报价（唱标）一览表
以电子招标文件上的一览表为准。
（二）分项报价明细表
项目名称：
交易编号：

	序号
	设备名称
	品牌
	产地
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	、、、、、、
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1．此表顺序应与采购项目清单一致，数量不能有差异，其报价均不能超过各家公布的预算资金控制价，否则将被判定为无效投标。
2．可根据实际需要增加横栏。
3．此表合计总价应与投标报价一览表投标总报价相同，否则有可能被评标专家判定为投标无效的风险由自行承担。
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子公章）：    日期：年月日
二、资格性文件
（一）投标函
致德宏州政府采购和出让中心：
根据贵方代理的（招标项目名称）  的招标文件（编号），经详细研究，决定参加该招标项目的投标，包括以下文件。
1．封面
2．价格部分
3．资格性文件
4．商务部分
据此函，我方愿意缴纳投标会议保证金    元（    元整），作为本次投标的保证，并承诺如下：
1．按招标文件的要求，我方愿意按招标文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次招标项目的投标（详见开标一览表）。
2．投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。
3．我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可以不予退还。
5．我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
6．我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
8．一旦我方中标，我们将根据招标文件及其有效补充文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务。 
9．若中标，我方保证严格遵守操作规程，安全作业，若因我方原因导致安全事故发生，我方愿承担一切责任。
法定代表人或授权代理人（电子签章）：
全称（加盖电子公章）：
单位地址：邮政编码：
电话：传真：
日期：年月日
（二）法定代表人资格证明及法定代表人授权书
1．法定代表人资格证明书
名称：
地址：​​
姓名：性别：年龄：职务：
系（）的法定代表人。
联系电话：
特此证明
（电子章）：
年  月  日
2．法定代表人授权书（如无授权代理人则无需提供）
本授权委托书声明：我 (姓名) 系 (名称) 的法定代表人，现授权委托我单位的  (姓名) 为我公司代理人，以公司名义参加(采购项目名称)（采购项目编号)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。
全称(加盖公章或电子公章)：
联系电话：

法定代表人(电子签章)：
日期：年月日
	法定代表人身份证复印件(或影印件)
	授权代理人身份证复印件(或影印件)


（三）投标保证金缴纳凭证
致德宏州政府采购和出让中心：
（全称) 参加贵方组织的（采购项目名称）（交易编号）项目的采购活动。按招标文件的规定，已通过（银行转账/保函）形式交纳人民币的投标保证金。
名称：
开户银行：
银行账号：
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子公章）：
日期：年月日
附：
	粘贴转账或汇款的银行凭证复印件



（四）资格证明材料
（以下内容为证件的，提供彩色扫描件）
1．提供合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》扫描件
2、提供 2020年或 2021年经第三方审计的财务审计报告（含资产负债表、利润表、现金流量表）如公司成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）扫描件；

3、提供2020年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料（如公司成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；

4. 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺（如是证明材料提供原件扫描件，如是承诺格式如下）：
承诺
我公司完全具备履行合同所必需的专业技术能力
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子章）：
日期：年 月 日
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下）。
声　　明
1．我公司在参加此次（项目名称）公开招标采购前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。
2．我公司及其法定代表人承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子章）：
日期：年 月 日
三、商务部分
1．项目实施、应急处理方案及应急处理团队人员配备情况(根据采购需求第三章所采购的设备及项目要求自拟格式作出)。
2．售后服务承诺（根据采购需求第三章所采购的设备及项目要求自拟格式作出）。
3.质保承诺：（根据采购需求第三章所采购的设备及项目要求自拟格式作出）。
4．业绩：提供合同或中标通知书扫描件为准。

四、技术部分
（一）投标质量保证书 
致德宏州政府采购和出让中心：
本书作为  （）  对  （项目名称）（交易编号） 提供的质量保证的证明。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1．提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书(或合格证明)的货物；若属进口产品则保证设备的来源合法，若中标，我方将在交货时提供该设备的海关报关资料（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。标准溶液、标准物质在验收时带有证书。
2．提供的货物符合国家环境保护法律、法规对该种货物的有关规定；
3．如我公司中标，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担；
4．提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；
5．保证“投标售后服务承诺”全部内容的满足；
   本保证书自开标日起90日内有效，如我方中标则至合同履行完为止有效。
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子公章）： 日期：年月日
（二）技术参数对照表
	序号
	设备名称
	招标要求
	投标货物（工程、服务）

	
	
	
	品牌
	产家
	规格型号
	投标实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离概述

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	、、、、、、
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1．必须对应招标文件“技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
应按投标货物实际数据填写实际参数。
3．响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。
4．可根据实际增加行数。
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子公章）：    日期：年月日
（三）招标文件第三章采购项目需求中技术参数要求提供的各种相关检测报告节能认证证书原件扫描件。（要求标注出所属设备名称）
法定代表人（或法定代表人授权代表）电子签章：
名称（加盖电子公章）：
日期：年月日
五、依照规定享有优惠政策需提供的证明资料
（一）本项目核心产品的供应商符合小微企业规定的提供相关证明资料
（不属于小微企业的此项不用填写）
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：
备注：第1.项的从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
日  期：
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责
（三）监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》（扫描件加盖电子公章），并对提供的证明文件真实性负责。
六、招标文件要求或认为有必要提供的其它资料
37 / 50

