德宏州2019年1-3季度各县市城区饮用水水质检测结果信息公开

附件1                      城市水厂出厂水水质信息
（2019年第1季度）

| 序号 | 水厂 名称 |  | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 芒市供排水公司 | 2019.03 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.76 | 0.30 | -- |
| 2 | 瑞丽市供排水公司水厂 | 2019.02.27 |  | 4 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1 | 无 | 无 | 1.17 | 0.30 | -- |
| 3 | 梁河县甸源自来水有限责任公司水厂 | 2019.02.27 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.12 | -- | 0.15 |
| 4 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.1.14 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.12 |
| 5 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.2.20 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.20 |
| 6 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.3.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.40 | -- | 0.18 |
| 7 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.1.15 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | -- | 0.9 | -- |
| 8 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.1.15 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.9 | 无 | 无 | -- | 0.8 | -- |
| 9 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.2.26 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.9 | 无 | 无 | -- | 1.0 | -- |
| 10 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.2.26 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1.5 | 无 | 无 | -- | 0.6 | -- |
| 11 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.3.12 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无 | 无 | -- | ＞1.0 | -- |
| 12 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.3.12 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.9 | 无 | 无 | -- | 0.3 | -- |

注：1.出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为0.1~0.8mg/L。

2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

（2019年第2季度）

| 序号 | 水厂 名称 |  | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 芒市供排水公司 | 2019.06 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.37 | 0.30 | -- |
| 2 | 瑞丽市供排水公司水厂 | 2019.05.22 |  | 8 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.34 | 0.40 | -- |
| 3 | 梁河县甸源自来水有限责任公司水厂 | 2019.05.07 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.44 | -- | 0.09 |
| 4 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.4.17 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 2.24 | -- | 0.33 |
| 5 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.5.22 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 1.2 | -- | 0.10 |
| 6 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.6.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.80 | -- | 0.28 |
| 7 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.5.7 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 2.2 | 无 | 无 | -- | 1.0 | -- |
| 8 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.5.7 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | -- | 0.3 | -- |

注：1.出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为0.1~0.8mg/L。

2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

（2019年第3季度）

| 序号 | 水厂 名称 |  | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 1 | 芒市供排水公司 | 2019.09 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.94 | 0.30 | -- |
| 2 | 瑞丽市供排水公司水厂 | 2019.08.28 |  | 12 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.37 | 0.30 | -- |
| 3 | 梁河县甸源自来水有限责任公司水厂 | 2019.07.03 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 0.928 | -- | 0.29 |
| 4 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.7.16 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.56 | -- | 0.3 |
| 5 | 盈江县思源水业有限公司 | 2019.8.28 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.4 | -- | 0.16 |
| 6 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.7.24 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.8 | 无 | 无 | -- | 1.0 | -- |
| 7 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.7.24 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.7 | 无 | 无 | -- | 0.8 | -- |

注：1.出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为0.1~0.8mg/L。

2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

附件2                城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（2019年第 1 季度）

| 序号 | 采样点 名称 |  | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 德宏州检察院 | 2019.03 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.41 | 0.20 | -- |
| 2 | 广母村 | 2019.03 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.15 | 0.05 | -- |
| 3 | 沙坝羊肉馆 | 2019.02.27 |  | 2 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | 0.05 | -- |
| 4 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 2019.02.7 |  | 2 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.13 | 0.05 | -- |
| 5 | 梁河县甸源自来水有限责任公司厂办 | 2019.02.27 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.20 | -- | 0.01 |
| 6 | 梁河县遮岛小学 | 2019.02.27 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.20 | -- | 0.02 |
| 7 | 梁河县民族寄宿制中学 | 2019.02.27 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | <1 | 无 | 无 | 1.35 | -- | 0.02 |
| 8 | 梁河中学 | 2019.02.27 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | <1 | 无 | 无 | 2.46 | -- | 0.01 |
| 9 | 盈江县第一中学 | 2019.1.14 |  | 2 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 |  | 无 | 0.32 | -- | 0.09 |
| 10 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.1.14 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.40 | -- | 0.08 |
| 11 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.1.14 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.40 | -- | 0.09 |
| 12 | 盈江县第一中学 | 2019.2.20 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.09 |
| 13 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.2.20 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.04 |
| 14 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.2.20 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.08 |
| 15 | 盈江县第一中学 | 2019.3.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.07 |
| 16 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.3.18 |  | 20 | 137.6 | 未检出 | 17.1 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.40 | -- | 0.03 |
| 17 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.3.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.08 |
| 18 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.1.15 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1.4 | 无 | 无 | -- | 0.1 | -- |
| 19 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.1.15 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1.5 | 无 | 无 | -- | 0.8 | -- |
| 20 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.2.26 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1.3 | 无 | 无 | -- | 0.1 | -- |
| 21 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.2.26 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1.6 | 无 | 无 | -- | 0.2 | -- |
| 22 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.3.12 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.9 | 无 | 无 | -- | 0.1 | -- |
| 23 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.3.12 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.8 | 无 | 无 | -- | 0.2 | -- |

注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

（2019年第2 季度）

| 序号 | 采样点 名称 |  | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 德宏州检察院 | 2019.06 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 2.28 | 0.15 | -- |
| 2 | 芒市广母村 | 2019.06 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.61 | 0.05 | -- |
| 3 | 瑞丽市沙坝羊肉馆 | 2019.05.22 |  | 1 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 1.50 | 0.05 | -- |
| 4 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 2019.05.22 |  | 2 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 1.03 | 0.05 | -- |
| 5 | 梁河县甸源自来水有限责任公司厂办 | 2019.05.07 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.11 | -- | 0.10 |
| 6 | 梁河县遮岛小学 | 2019.05.07 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.20 | -- | 0.03 |
| 7 | 梁河县民族寄宿制中学 | 2019.05.07 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.35 | -- | 0.02 |
| 8 | 梁河中学 | 2019.05.07 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 2.46 | -- | 0.02 |
| 9 | 盈江县第一中学 | 2019.4.17 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 1.36 | -- | 0.05 |
| 10 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.4.17 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 1.52 | -- | 0.08 |
| 11 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.4.17 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 1.12 | -- | 0.08 |
| 12 | 盈江县第一中学 | 2019.5.22 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.96 |
| 13 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.5.22 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.96 |
| 14 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.5.22 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.80 |
| 15 | 盈江县第一中学 | 2019.6.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.80 | -- | 0.10 |
| 16 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.6.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.64 | -- | 0.21 |
| 17 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.6.18 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.64 | -- | 0.15 |
| 18 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.5.7 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 1.0 | 无 | 无 | -- | 0.2 | -- |
| 19 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.5.7 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | -- | 0.3 | -- |

注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

（2019年第3 季度）

| 序号 | 采样点 名称 |  | 采样 时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希式菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 德宏州检察院 | 2019.09 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.38 | 0.05 | -- |
| 2 | 广母村 | 2019.09 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 1.15 | 0.05 | -- |
| 3 | 沙坝羊肉馆 | 2019.08.28 |  | 1 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 1.46 | 0.05 | -- |
| 4 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 2019.08.28 |  | 12 | 未检出 | -- | -- | ＜5 | 1 | 无 | 无 | 1.19 | 0.05 | -- |
| 5 | 梁河县甸源自来水有限责任公司厂办 | 2019.07.03 |  | <1 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.46 | -- | 0.15 |
| 6 | 梁河县遮岛小学 | 2019.07.03 |  | 26 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.37 | -- | 0.10 |
| 7 | 梁河县民族寄宿制中学 | 2019.07.03 |  | 38 | 未检出 | -- | -- | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.53 | -- | 0.05 |
| 8 | 梁河中学 | 2019.07.03 |  | 297 | 13.7 | 5.3 | 未检出 | <5 | 1 | 无 | 无 | 1.20 | -- | 0.01 |
| 9 | 盈江县第一中学 | 2019.7.16 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.56 | -- | 0.2 |
| 10 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.7.16 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.4 | -- | 0.2 |
| 11 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.7.16 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.32 | -- | 0.16 |
| 12 | 盈江县第一中学 | 2019.8.28 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.4 | -- | 0.04 |
| 13 | 盈江县祥和宾馆 | 2019.8.28 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.56 | -- | 0.16 |
| 14 | 盈江县卫生监督大队 | 2019.8.28 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.4 | -- | 0.14 |
| 15 | 章凤自来水厂一水厂 | 2019.7.24 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.7 | 无 | 无 | -- | 0.8 | -- |
| 16 | 章凤自来水厂二水厂 | 2019.7.24 |  | 未检出 | 未检出 | -- | -- | 5 | 0.4 | 无 | 无 | -- | 0.05 | -- |

注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。