
[image: image1.png]



德发改投资〔2020〕83号

德宏州发展和改革委员会关于芒市第二污水

处理厂及污水管网建设项目可行性

研究报告的批复

芒市发展和改革局：

《芒市发展和改革局关于请求批准芒市第二污水处理厂及污水管网建设项目可行性研究报告的请示》（芒发改请〔2020〕44号）收悉。德宏州投资项目评审中心组织有关部门和专家对该项目可行性研究报告进行了评审，现项目设计单位已按照专家意见完成了可行性研究报告文本的修改。经研究，现批复如下：
一、建设的必要性

近年来，随着芒市中心城区建设的不断发展和人口的增加，生活污水排放量逐年增加，现有的污水处理厂已难以满足经济社会发展的需要。为加快芒市城市基础设施建设，提高污水处理率，解决各片区内污水对水体的污染，保护生态环境，保障人民群众的生产、生活用水安全，促进芒市经济社会平稳健康发展，实施芒市第二污水处理厂及污水管网建设项目是十分必要的。
二、项目名称：芒市第二污水处理厂及污水管网建设项目。

三、项目代码：2019-533103-48-01-011193。
四、项目建设地点：芒市大河西岸。

五、项目建设单位：芒市住房和城乡建设局。
六、建设规模及内容：

（一）污水处理厂

建设污水处理厂一座，近期规模15000m3/d，远期规模45000 m3/d。污水处理工艺：改良A2/O工艺+深度处理。排放标准：一级A标。

（二）污水管网

建设污水管线总长50.84km，其中：重力管DN300-DN1000总长43.37km，压力管DN150-DN200总长7.47km，新建10座污水提升泵井，配套20台潜污泵。
七、投资估算及资金来源

项目总投资估算19354万元。资金来源为积极争取上级支持和地方自筹解决。

八、请按照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，认真做好项目建设招投标工作。

接文后，请抓紧开展步初步设计编制工作，并按基本建设程序报批。
德宏州发展和改革委员会

2020年8月26日

德宏州发展和改革委员会            2020年8月26日印发
PAGE  


