[image: image1.png]



德能源综合〔2020〕285号


德宏州能源局关于35千伏五岔路变二期

增容工程项目核准的批复

德宏供电局：

《德宏供电局关于核准35kV五岔路变二期增容工程项目的请示》（德电规划〔2020〕2号）收悉，根据《云南省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(云南省2016年本）的通知》（云政发〔2017〕17号）和《云南省人民政府关于印发云南省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》（云政发〔2017〕41号），经研究，现批复如下：

为满足芒市五岔路乡片区周边负荷发展供电需求，提高片区供电可靠性和供电能力，解决五岔路变通过新增第二台主变，满足主变“N-1”准则，同意建设35kV五岔路变二期增容工程项目。此工程项目属变电增容原址扩建项目，不涉及新增建设用地。
项目名称：35kV五岔路变二期增容工程项目。（项目代码：5331002020070113)
项目建设单位：云南电网有限责任公司德宏供电局。

项目建设地点：云南省芒市。

项目主要建设内容及规模：本期在预留的空地扩建新增主变压器1×5MVA。

投资估算及资金来源：项目投资控制在484万元以内，资金由云南电网有限责任公司自筹。

云南电网有限责任公司作为本工程的项目法人，负责偿还贷款及资产的保值增值，并委托云南电网限责任公司德宏供电局负责建设和经营管理。接文后，按照项目基本建设程序，依据相关法律、行政法规规定办理相关手续。

请你局加强与有关行政监督部门的联系，严格按照《中华人民共和国招标投票法》依法组织招投标工作。

请你局严格落实安全生产主体责任，按照国家、省、州有关要求及行业规定，加强电网建设过程中施工安全管理，督促各参建单位严格执行施工安全规程、安全保障措施，保质保量完成项目建设。

按照相关法律、行政法规的规定，该项目已取得核准所需支持文件。

（一）德宏供电局关于印发35kV五岔路变二期增容工程可行性研究评审意见的通知（德电计建〔2020〕4号）。
（二）德宏州水利局关于准予35kV五岔路变二期增容工程水土保持方案的行政许可决定书（德水保许〔2020〕12号）。

十一、如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面文件形式向我局上报，并按有关规定办理。

十二、本核准文件有效期为2年，自发文之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满30日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期或虽提出延期但未获批准的，本核准文件自动失效。

德宏州能源局      

                             2020年9月8日  

（此件依申请公开）


德宏州能源局                             2020年9月8日印发


