[image: image1.png]



德能源综合〔2020〕219号


德宏州能源局关于中缅230千伏联网供电

项目（国内段）核准的批复

瑞丽市发展和改革局：

《瑞丽市发展和改革局关于核准中缅230KV联网供电项目（国内段）的请示》（瑞发改字〔2020〕113号）收悉，根据《云南省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(云南省2016年本）的通知》（云政发〔2017〕17号）和《云南省人民政府关于印发云南省企业投资项目核准和备案实施办法的通知》（云政发〔2017〕41号），经研究，现批复如下：

为落实习近平总书记访缅成果，进一步加强与缅甸电力互联互通，缓解缅甸掸邦北部地区供电紧张现状，提高片区供电可靠性和稳定性，解决该片区生产和生活用电需求，同意建设中缅230KV联网供电项目（国内段）。此工程项目属供电线路网架建设项目，不涉及新增建设用地。

项目名称：中缅230千伏联网供电项目（国内段）。（项目代码：2020-533102-44-02-049413）

项目建设单位：南方电网云南国际有限责任公司。

项目建设地点：云南省瑞丽市。

项目主要建设内容及规模：220千伏汉弄变扩建1个220千伏间隔，自瑞丽汉弄变电站新建1回230千伏出线，终于瑞丽市广双村西侧附近国境线，路径长度10.5千米；出线段1.5千米按同塔双回路架设，其余段按单回路架设，导线截面采用240mm2。

总投资及资金来源：总投资2231万元。资金由南方电网云南国际有限责任公司自筹。

南方电网云南国际有限责任公司作为本工程的项目法人，负责项目建设、经营及贷款本息的偿还。接文后，按照项目基本建设程序，依据相关法律、行政法规规定办理相关手续。

请你局监督项目业主严格按照《中华人民共和国招标投票法》依法组织招投标工作。

请你局督促项目法人严格落实安全生产主体责任，按照国家、省、州有关要求及行业规定，加强电网建设过程中施工安全管理，督促各参建单位严格执行施工安全规程、安全保障措施，保质保量完成项目建设。

按照相关法律、行政法规的规定，该项目已取得核准所需支持文件。

（一）中国南方电网有限责任公司《关于印发中缅230kV联网供电项目可行性研究报告初步评审意见的通知》（南方电网规划〔2020〕52号）。

（二）瑞丽市人民政府关于中缅联网项目沿线收资及取得路径协议的复函。

（三）瑞丽市自然资源局关于中缅联网230kV项目沿线收资及取得路径协议的复函（瑞自然资函〔2020〕29号）。

（四）瑞丽市林业和草原局关于中缅联网项目沿线收资及取得路径协议的复函。

（五）德宏州生态环境局瑞丽分局关于中缅联网项目沿线收资及取得路径协议的函的复函。

（六）瑞丽市住房和城乡建设局《关于中缅联网230kV项目沿线收资及取得路径协议的函的复函》。

十一、如需对本核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面文件形式向我局上报，并按有关规定办理。

十二、本核准文件有效期为2年，自发文之日起计算。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满30日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期或虽提出延期但未获批准的，本核准文件自动失效。


德宏州能源局      

                             2020年7月10日  

（此件依申请公开）


德宏州能源局                             2020年7月10日印发


