
[image: image1.png]



德能源水电〔2020〕265号


德宏州发展和改革委员会关于盈江县银河

水电站工程总体竣工验收的批复

盈江县发展和改革局：

《盈江县发展和改革局关于盈江县银河水电站工程竣工验收的请示》（盈发改能源发〔2020〕152号）收悉。按照国家能源局《水电工程验收规程》（NB/T35048-2015）、水利部《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）、《国家能源局关于印发水电工程验收管理办法（2015年修订版）的通知》、《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州中小水电站验收办法的通知》（德政办发〔2013〕208号）等水电站工程验收规程规范有关要求，经盈江县银河水电站工程竣工验收委员会审查，现批复如下：

盈江县银河水电站（项目代码2020-533123-44-01-058498）位于德宏州盈江县芒章乡境内，系朗外河流域规划开发的水电站，距芒章乡5km，距盈江县城约40km。电站采用跨流域、高水头、径流引水式开发，分别引用朗外河支流香岩河、中河来水，在朗外河上游干流黑河建调节水库拦河坝，引水至厂房发电。取水坝位于朗外河及流域境内，主坝最大坝高21.7m，坝址以上流域面积38.9㎡，水库库容10.9万m³，正常蓄水位1496m；电站装机容量12.6MW（2×6.3MW），保证出力1.572MW，设计引用流量3.12m³/s，额定水头480m，年利用小时4279h，多年平均年发电量5392万kW.h。电站工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。2005年8月23日，盈江县勐郎水电有限责任公司以“德发改基础 〔2005〕394号”《关于对盈江县银河水电站工程项目核准的批复》获得工程项目核准，2004年4月开工建设，2012年8月竣工，总投资11113万元。2012年8月7日2台机组并网发电。

盈江县银河水电站工程已完成机组启动、枢纽工程、工程质量、消防、安全生产、移民、取水设施、水土保持、环保、竣工财务决算审计等专项竣工验收，验收批件及相关资料齐备，工程档案完整，满足工程总体竣工验收条件要求。
据此，同意盈江县银河水电站工程通过总体竣工验收。


德宏州发展和改革委员会      

                              2020年8月17日
抄送：州政府办，盈江县政府办，州生态环境局、州自然资源和规划局、州林草局、州水利局、州应急管理局、州搬迁安置办。　　　
德宏州发展和改革委员会　　　　           2020年9月4日印发　
PAGE  


