招标公告

项目概况

德宏州公安局“吸毒人员检测试剂”采购项目的潜在投标人应在“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”获取采购文件，并于2024年09月  日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

  - 一、项目基本情况

项目名称：德宏州公安局“吸毒人员检测试剂”采购项目；

采购需求：德宏州公安局采购“吸毒人员检测试剂”一批；

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液检测试剂二合一（吗啡、甲基安非他明） | 1.规格：板型，单人份包装，25人份/盒，即开即用。 2.检测原理：胶体金法。 3.检测时间：5分钟内读取结果。 4.储存条件及有效期：4℃～30℃保存，有效期24个月。 ★5.检出限：本产品用于定性检测人体尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡和1000ng/mL的甲基安非他明； ★6.产品具有国家药品监督管理局颁发的注册证。 | 50000 | 份 |
| 2 | 尿液检测试剂三合一（吗啡、甲基安非他明、氯胺酮） | 1.规格：板型，单人份包装，25人份/盒，即开即用。 2.检测原理：胶体金法。 3.检测时间：5分钟内读取结果。 4.储存条件及有效期：4℃～30℃保存，有效期24个月。 ★5.检出限：本产品用于定性检测人体尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明和1000ng/mL的氯胺酮； ★6.产品具有国家药品监督管理局颁发的注册证。 | 20000 | 份 |
| 3 | 尿液检测试剂六合一（吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、大麻、可卡因、摇头丸） | 1.规格：板型，单人份包装，25人份/盒，即开即用。 2.检测原理：胶体金法。 3.检测时间：5分钟内读取结果。 4.储存条件及有效期：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5.检出限：本试剂盒用于定性检测尿液样本中的最低检出浓度为：300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸和300ng/mL的可卡因代谢物苯甲酰爱康宁。 | 3000 | 份 |
| 4 | 尿液检测试剂（依托咪酯） | 1.规格：滴板型，铝箔袋单人份包装，即开即用；25人份/盒 2.储存条件及有效期：2℃～30℃保存，有效期24个月； 3.检测原理：胶体金法； 4.检测时间：5分钟内读取结果。 5.检出限：试剂盒能检测尿液中依托咪酯的含量应为1000ng/ml； | 3050 | 份 |
| 5 | 尿液检测试剂（苯二氮䓬） | 1.规格：板型，单人份包装，25人份/盒，即开即用。 2.检测原理：胶体金法。 3.检测时间：5分钟读取结果。 4.储存条件及有效期：4℃～30℃保存，有效期24个月。 5.检出限：本试剂盒用于定性检测尿液样本中的最低检出浓度为：300ng/mL的苯二氮䓬。 | 500 | 份 |
| 6 | 毛发检测试剂二合一（吗啡、甲基安非他明） | 1.采用荧光免疫技术，可现场检测人体毛发残留的吗啡、甲基苯丙胺的浓度定量结果；生产厂家可提供其它种类检测板现场检测人体毛发残留的氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、芬太尼、可卡因、苯二氮卓的浓度定量结果； ★2.检测试剂应取得公安部相关质量监督检测机构的检验检测报告，且涵盖检测样本种类，提供相关证明文件复印件； ★3.检测试剂灵敏度：吗啡、甲基苯丙胺、灵敏度达到0.2ng/mg（提供证明文件）； 4.产品均为常温保存，有效期12个月； ★5.提供毛发样本采集物证袋及锡箔纸； 6.检测时间：包括所有样品前处理时间在内，完成一次检测不超过8分钟。 | 10100 | 份 |
| 7 | 毛发检测试剂（依托咪酯） | 1.采用荧光免疫技术，检测试剂可现场检测人体毛发残留的依托咪酯的浓度定量结果； 2.检测试剂灵敏度：依托咪酯2ng/ml（提供证明文件）； 3.产品均为常温保存，有效期12个月； ★4.提供毛发样本采集物证袋及锡箔纸； 5.检测时间：包括所有样品前处理时间在内，完成一次检测不超过8分钟。 | 500 | 份 |
| 8 | 毛发检测试剂（氯胺酮） | 1.采用荧光免疫技术，可现场检测人体毛发残留的氯胺酮的浓度定量结果；生产厂家可提供其它种类检测板现场检测人体毛发残留的吗啡、甲基安非他明、二亚甲基双氧安非他明、芬太尼、可卡因、苯二氮卓的浓度定量结果； ★2.检测试剂应取得公安部相关质量监督检测机构的检验检测报告，且涵盖检测样本种类，提供相关证明文件复印件； ★3.检测试剂灵敏度：氯胺酮灵敏度达到0.2ng/mg（提供证明文件）； 4.产品均为常温保存，有效期12个月； ★5.提供毛发样本采集物证袋及锡箔纸； 6.检测时间：包括所有样品前处理时间在内，完成一次检测不超过8分钟。 | 500 | 份 |

质量要求：产品符合现行国家相关规定及行业标准，符合采购人需求并一次性验收合格；

合同履行期限：自合同签订之日起7日历天内完成供货并通过验收；

本项目（否）接受联合体投标。

  - 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供自然人有效身份证明或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

良好的商业信誉：①供应商应在信用中国（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人；②供应商应在信用中国（www.creditchina.gov.cn）中未被列入重大税收违法失信主体；③供应商应在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（备注：以上网站均由采购人或采购代理机构在开标后评标开始前查询，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标）；

健全的财务会计制度（内容可为以下二者之一）：①提供2022年至今任意年度经第三方审计机构审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供基本开户银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1年的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

（2）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3.本项目的特定资格要求：无。

  - 三、获取招标文件

1.时间：2024年09月日00点00分至2024年09月日23点59分；

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3.方式：网上获取

（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其他采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（2）供应商自行在“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”下载采购文件（操作路径：登录政采云平台－我的工作台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”获取的采购文件编制；

注：供应商如之前已办理过云南CA数字证书的，直接在政采云平台绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA数字证书需到云南CA办理处进行升级），CA问题咨询电话4006727666。

售价：0.00元。

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年09月  日09点00分（北京时间）

2.开标时间：2024年09月  日09点00分（北京时间）

3.开标地点：“政采云”平台开标大厅（https://www.zcygov.cn/）。

注：供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制，须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，提交响应文件时请填写参加远程采购活动的经办人联系方式，响应文件提交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回响应文件。

如遇平台相关问题，请及时联系政府采购云平台客服进行咨询，咨询电话：95763。

操作指南：https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=luban.luban-PC-1514.161-market-menubar-pc.20.d37010404f7811edb5ec8fd9c5fe1d40。

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

（1）供应商无需到达开启地点，须在政采云平台进行远程解密电子版响应文件；

（2）供应商应在响应文件提交截止时间前登录系统，并根据开标系统的提示操作解密文件。请参与本项目的供应商在使用政采云平台时，自行配备需要的音视频等设备，做好系统的调试工作，避免出现系统不能正常使用的情况；

（3）如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

2.公告发布媒体：本公告在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

3.本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、扶持不发达地区、少数民族地区和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

  - 4.监督部门及联系电话

行政监督部门及联系电话：德宏州财政局 0692-3990432

纪检监督联系电话：0692-12388

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名    称：德宏傣族景颇族自治州公安局

地    址：云南省德宏州芒市大街32号

联系方式：0692-2129862

评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部（财库[2012]69号）《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》、国务院（国务院第658号）《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规。

一、评标原则

1.坚持“公平、公正、科学、择优”的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

2.全面分析，综合评审。

3.评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不作为评标的依据。

二、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见“第二章 投标人须知 投标人须知前附表 6.1.1”

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

1.对评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

2.任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

3.所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留，不得向外泄露；

4.评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

5.评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评标委员会统一组织办理；

6.评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

7.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定，评标委员会及其成员不得有下列行为，否则其评审意见无效：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

五、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标按：资格审查→符合性审查→商务技术评审→统计评标结果→编写评标报告的程序进行。

（一）资格审查

开标会结束后，采购人（和/或）采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：

| 序号 | 评审因素 | 资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的 能力 | 提供自然人有效身份证明或法人或者其他组织有效的营业执照等证明文件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | ①供应商应在信用中国（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人；②供应商应在信用中国（www.creditchina.gov.cn）中未被列入重大税收违法失信主体；③供应商应在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（备注：以上网站均由采购人或采购代理机构在开标后评标开始前查询，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，为无效投标）。 |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 健全的财务会计制度（内容可为以下二者之一）：①提供2022年至今任意年度经第三方审计机构审计的财务状况报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）；②提供基本开户银行出具的资信证明。 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供相关证明材料或书面声明。 |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1年的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 8 | 特定资格要求 | 无。 |

（二）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

| 序号 | 评审因素 | 符合性评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与“独立承担民事责任的能力”证明材料名称一致 |
| 2 | 投标保证金 | 按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定提交投标保证金 |
| 3 | 投标文件的签章 | 投标文件应按照招标文件格式要求签章 |
| 4 | 投标文件的完整性 | 投标文件内容符合招标文件要求 |
| 5 | 报价唯一 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 |
| 6 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2.3项、第 3.2.4 款规定 |
| 7 | 采购内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
| 8 | 合同履行期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
| 9 | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |
| 10 | 供货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定 |
| 11 | 投标有效期 | 投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期 |
| 12 | 实质性条件 | 投标文件均实质性响应招标文件要求。 |
| 13 | 其他要求 | （1）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； （2）无串通投标或弄虚作假或其他违法行为； （3）按评标委员会要求澄清、说明或补正的。投标人的澄清、说明或者补正未超出采购文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 |

（三）投标文件的澄清说明

1.投标文件内容澄清和补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当提交至“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人的澄清、说明或者补正应当提交至“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本采购项目核心产品为：尿液检测试剂二合一（吗啡、甲基安非他明）、毛发检测试剂二合一（吗啡、甲基安非他明）。

2.小型和微型企业价格评分优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。 其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定执行。

3.监狱企业评分优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品的优惠政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9 号的规定执行。

6.综合评分法

①评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行评审和比较。

②在评审期间，投标人不得干扰和阻碍评标工作，投标方不得向评委询问评审情况，任何影响和干扰评标工作的行为都可能导致被取消本次评标的资格，并承担相应的法律责任。

③在评审过程中，评委不得与投标方私下交换意见，从招标工作开始，直到授予投标方合同止，评委不得向投标方或其他无关的人员透露任何内容。否则，评委应承担法律、法规责任。

④评标方法及评分标准：评标采取综合评分方法进行（百分制）。

| 序号 | 评分因素 | 权重 | 分值分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 投标报价部分 | 0.30 | 30分 |
| F2 | 商务技术部分 | 0.70 | 70分 |
| 合计 |  | 1 | 100分 |

⑤评分标准如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 投标报价部分 | 30分 | ①投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×投标报价分值； ②评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 注：根据国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）、政府采购促进中小企业发展管理办法（财库﹝2020﹞46 号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，对符合条件的小型和微型企业，在投标报价评分时给予10%的价格扣除，须提供中小企业声明函，用扣除后的价格参与投标报价评分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，若监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第四条第一款规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ③在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 |  |
| F2 | 商务技术部分 | 技术参数评审 |  | 16.5分 |
|  |  | 交货方案及时间进度计划安排 |  | 10分 |
|  |  | 产品质量承诺及保证措施 |  | 12分 |
|  |  | 售后服务方案 |  | 15分 |
|  |  | 信息保密方案 |  | 9分 |
|  |  | 培训方案及保证措施 |  | 7.5分 |

（五）统计评标结果

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（六）编写评标报告

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政采云系统根据评标委员会评标记录和评标结果自动生成评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。