德环审〔2016〕1号

德宏州环境保护局
关于盈江县恒泰大盈江商务会议中心

建设项目环境影响报告表的批复
盈江县恒泰置业开发有限公司：

德宏州闻道环境工程评估中心于2015年10月30日，组织专家对《盈江县恒泰大盈江商务会议中心建设项目环境影响报告表》进行了技术审查，结合2015年12月29日，你公司报来已修改的《盈江县恒泰大盈江商务会议中心建设项目环境影响报告表》和德宏州闻道环境工程评估中心《关于盈江县恒泰大盈江商务会议中心建设项目环境影响报告表的技术评估意见》（德环评估表〔2015〕28号）的技术评估意见，经研究，现批复如下：
一、项目概况

（一）项目立项情况

2014年11月11日，盈江县发展和改革局以“盈发改投资备案〔2014〕2018号”文同意盈江县恒泰大盈江商务会议中心建设项目工程备案。
（二）项目基本情况
盈江县恒泰大盈江商务会议中心建设项目位于盈江县平原镇南部新区（允燕大道旁）。该项目主要有主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成，项目拟建2栋商业楼（1#、2#），2栋商住楼（3#、4#），1栋酒店大楼（5#），4栋产权式酒店（6#-9#），1栋商务中心（10#），规划用地面积29439.6m2，总建筑面积为73432.17m2，其中地上建筑面积为58876.37m2，地下建筑面积 为14555.8m2；设置机动车停车位542个，其中地下停机车位458个；项目总绿化面积9091.1m2，容积率为2.00，建筑密度为32.78%，绿地率为：30.88%。项目总投资25000万元，其中环保投资612万元，占总投资的2.448%。

该项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、名胜古迹和重点文物保护单位等环境敏感区域。根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见：“《报告表》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施、生态环境保护措施等可行”。我局同意该项目按照《报告表》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强对施工期扬尘的防治。施工场地周围、作业面应设置围栏及防尘帷幕，设置不低于2.5m高的围挡，每天根据天气情况不定时洒水抑尘，风速过大时必须停止作业；项目施工运输车辆限速行驶，运输易撒漏物质必须装载规范，加盖篷布，防止沿途撒漏，保持施工场地路面清洁。
（二）加强施工期固废管理。施工期建筑垃圾应分类收集，对可回收利用的进行回收利用，不能回收的按当地环卫部门要求运往指定地点堆存；生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。
（三）施工场地应建设废水沉淀池、沉砂池，施工废水经池沉淀处理达标后用于洒水降尘或回用于施工用水，不外排；施工期施工场地产生的雨水经沉砂池沉淀处理后排入周边沟渠。 
（四）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备；对高噪声设备位置应尽量远离环境敏感点，噪音大的机械设备必须进行隔声、减振处理，使施工场界达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》。噪声较大的作业必须安排在白天施工，昼间12：00～14:00、夜间22：00～6：00禁止施工，如确实需要在夜间施工的，必须经环保部门同意后方可施工，并向周围群众贴出公告；施工场地车辆出入点应远离环境敏感点，禁止在各噪声敏感点路段鸣笛、高速行驶。
（五）该项目必须建立雨污分流排水系统和修建4座总容积不小于450m3的化粪池。项目区域内产生的废水经隔油池和化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准后，方可排入市政污水管道，最终进入盈江县污水处理厂进行处理。
根据《云南省城市建设管理条例》和《德宏州人民政府关于加强节水型社会建设的实施意见》（德政发〔2015〕135号）文件的相关规定，该项目应建设再生水利用设施，并委托有资质的单位对项目中水处理设施进行设计施工，中水处理站的工艺应满足出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中的相关标准要求。
（六）营运期项目厨房应安装油烟净化设施，对产生的油烟进行净化处理，达到（GB18438-2001）《饮食业油烟排放标准》标准后，通过专用内置排气管道排放；项目室内停车场应设置机械排风系统，保证库内空气质量。
（七）加强运营期噪音污染防治，使项目区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，临街一侧执行4类标准。项目KTV必须采取隔声降噪措施，做好墙体、天花板、地面、音响的隔声减震设计；地下噪声设备必须远离环境敏感点，并置于封闭的隔间，安装减振装置；加强绿化隔音带的建设，项目区内行驶车辆必须减速慢行，禁止鸣笛。

（八）生活垃圾应实行分类收集，对可回收的固体废弃物外售废物回收站，其余委托当地环卫部门进行清运处理；厨房废油脂委托有处理资质单位处置；发电机废机油委托具有危废处置资质的单位进行处理；化粪池污泥委托当地环卫部门定时清掏并妥善处置。

三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责；做好施工期工程环境监理工作和委托环境监测部门开展施工期环境监测工作。
四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合州、县环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，待项目验收合格后方能正式投入运行。盈江县恒泰置业开发有限公司在预售房时必须公示该项目的环评及环保验收信息。
五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。  
六、请盈江县环境保护局及德宏州环境监察支队负责对该项目建设期和运行期的环境现场执法检查。
德宏州环境保护局
2016年1月28日
抄送：盈江县环境保护局，德宏州环境监察支队。
德宏州环境保护局办公室            2016年1月28日印发
—1—
—6—

