德环审〔2017〕4号
德宏州环境保护局
关于德宏州瑞丽天然气支线项目环境影响报告书的批复
德宏州中石油昆仑燃气有限公司：

你公司报来的《德宏州瑞丽天然气支线项目环境影响报告书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2015年5月26日，德宏州发展和改革委员会以“德发改能源〔2015〕285号”文件同意德宏州瑞丽天然气支线项目开展前期工作。

（二）项目基本情况

德宏州瑞丽天然气支线项目新建1座门站，门站位于瑞丽市环山工业园区内（户育乡广蚌寨）HG26号路及HG17号路交叉口西北侧，占地8000m2，总建筑面积为660.60m2，设计输气能力1.27亿m3/a；项目输气管道线路起点位于弄岛镇雷乌村瑞丽分输压气站，途径弄岛镇、姐相乡、户育乡，终点位于瑞丽市户育乡广蚌寨南侧瑞丽门站，管道设计压力为4.0MPa（高压），管径D168.3，总长15.6km。项目总投资3500万元，其中环保投资203.5万元，占总投资的5.81%。

该项目占地及管道沿线不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态环境保护目标和生态敏感区。根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见：“《报告书》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施等可行”。我局同意该项目建设单位按照《报告书》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。
二、项目施工和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强对施工期扬尘的防治。距离居民点较近的管道施工场地应设置帷幕，风速过大时应停止施工作业，并进行洒水降尘；施工场地、物料运输道路应洒水降尘，减少扬尘产生量；建筑材料、散体物料应当采取洒水降尘、土工膜覆盖等措施；项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，加盖篷布，防止沿途撒漏。

（二）施工期产生的施工废水经临时沉淀池沉淀处理后用于施工和场地洒水；生活废水经旱厕收集后委托当地村民定期清掏用于农家肥。管线穿越河道施工时，应在河道穿越点上游、下游分别设置围堰及导流管对河水进行导流，并合理安排导流施工时段，避开雨季施工。项目清管、试压水应使用清洁水，并采用分段循环使用的方法减少废水排放量，清管、试压废水经沉淀池沉淀后处理后回用或达标排放。
（三）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备；对高噪声设备布局应尽量远离环境敏感点，噪音大的机械设备必须进行隔声、减振处理，使施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）加强施工期固废管理。项目施工期产生的土石方全部用于回填，对临时占地进行植被恢复或复垦；生活垃圾经收集后定点存放，定期交由当地环卫部门处置。

（五）严格落实水土保持方案提出的水保措施和环评提出的生态保护措施。项目施工期严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，加强对员工的环保教育，施工结束后要及时进行土地整治、复耕和植被恢复等措施。
（六）加强营运期项目门站的运行管理，必须严格按照环评报告的要求在站场的重要地点、控制室等设置可燃烧气体浓度探测报警装置，同时选用密封性好、感压灵敏性强的阀门，减少门站运营期天然气的无组织排放；项目系统检修和超压放散的天然气，必须通过15m高的集中放空管高空排放。
（七）营运期项目门站产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后，进入项目自建的再生水处理站进行处理，经再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化标准后，回用于门站绿化。项目门站内必须设置一座容积不小于216m3的应急事故水池，消防废水经应急事故水池收集后，委托有资质的单位清运、处置。
（八）加强运营期噪音污染防治，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（九）营运期项目产生的生活垃圾应实行分类收集，对可回收的固体废弃物外售废物回收站，其余委托当地环卫部门进行清运处理；项目过滤器更换的滤芯统一收集后交由生产厂家回收利用。
（十）建立健全各项环保规章制度，该项目在运营期必须严格落实环境风险防范提出的各项措施，制定环境风险事故应急预案，并报当地环保部门审核和备案。
三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告书》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责；做好施工期工程环境监理工作和委托环境监测部门开展施工期环境监测工作。

四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项环保措施，积极配合州、市环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，投入试运行前建设单位应主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况、突发环境事件应急预案，并向当地环保部门报告；待项目验收合格后方可正式投入运行。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、请瑞丽市环境保护局及德宏州环境监察支队负责对该项目建设期和运营期的环境现场执法检查。

德宏州环境保护局

2017年1月17日

发：瑞丽市环境保护局，德宏州环境监察支队。

德宏州环境保护局办公室          2017年1月17日印发

—2—

