德环审〔2017〕5号

德宏州环境保护局
关于瑞丽市养老服务中心建设项目

环境影响报告表的批复
瑞丽市翰辰旅游投资有限责任公司：

你公司报来的《瑞丽市养老服务中心建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2016年6月6日，瑞丽市发展和改革局以“瑞发改备案〔2016〕10号”文对瑞丽市养老服务中心建设项目给予备案。

（二）项目基本情况

瑞丽市养老服务中心建设项目位于瑞丽市北部新城北片区勐卯村委会。本项目总用地面积为143196.96m2，总建筑面积为85000m2，其中，养老公寓生活用房56384m2；入住服务用房854m2；卫生保健用房4041m2；康复用房1873m2；娱乐用房2530m2；社会工作用房4862m2；行政办公用房2726m2；附属用房11730m2。项目总投资59266万元，其中环保投资650万元，占总投资的1.1%。
该项目占地不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等生态环境保护目标和生态敏感区。根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见：“《报告表》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施等可行”。我局同意该项目建设单位按照《报告书》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强对施工期扬尘的防治。施工场地周围、作业面应设置围栏及防尘帷幕，每天根据天气情况不定时洒水抑尘；临时原料堆场进行遮盖，防止二次扬尘；项目施工运输易撒漏物质必须规范载运，加盖篷布，防止沿途撒漏。

（二）施工场地应建设临时截排水沟，雨水经沉淀池收集处理后回用于洒水降尘；施工期间产生的施工废水经沉淀处理达标后用于洒水降尘或回用于施工用水。
（三）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。如确实需要在夜间施工的，必须经环保部门同意后方可施工，并向周围群众贴出公告。
（四）施工期产生的弃渣弃方应及时回填或运至当地住建部门指定的地点；施工期、营运期生活垃圾，统一收集后定期委托环卫部门及时清运处置。项目必须严格按照环评报告提出的要求，设置医疗废物暂存处，并委托有处置资质的单位进行处置。

（五）该项目必须建立雨污分流排水系统。在项目污水未能进入瑞丽市第一污水处理厂之前，项目需自建一体化污水处理设施，项目生活污水经自建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，方可外排；在项目污水能进入瑞丽市第一污水处理厂处理时，项目生活污水经过化粪池/隔油池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入瑞丽市污水处理厂集中处理后排放。

（六）营运期项目餐饮中心必须安装油烟净化设施，对产生的油烟进行净化处理，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）标准后排放。
三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责。

四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项环保措施，积极配合州、市环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，投入试运行前建设单位应主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况、突发环境事件应急预案，并向当地环保部门报告；待项目验收合格后方可正式投入运行。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、请瑞丽市环境保护局及德宏州环境监察支队负责对该项目建设期和运营期的环境现场执法检查。

德宏州环境保护局

2017年1月22日
发：瑞丽市环境保护局，德宏州环境监察支队。
德宏州环境保护局办公室          2017年1月22日印发
—1—

