德环审〔2017〕18号
德宏州环境保护局
关于陇川县主城区城市排水工程建设项目环境影响报告表的批复
陇川县住房和城乡规划建设局：

你单位报来的《陇川县主城区城市排水工程建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2016年6月13日，陇川县发展和改革局以“陇发改复〔2016〕37号”文对陇川县主城区城市排水工程的可行性研究报告进行了批复。

（二）项目基本情况
陇川县主城区城市排水工程位于陇川县城市规划区，近期服务范围为7.3km2。主要建设内容及规模为：近期改造雨水管道6400米，新建雨水管道8700米，新建排水沟渠1106米，改造排水沟渠9433米，新建道路1714.8米及配套排水设施。工程总投资14812万元，其中环保投资80万元，占总投资的0.54%。
该项目占地不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见：“《报告表》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施等可行”。我局同意该项目建设单位按照《报告表》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作
（一）加强对施工期扬尘的防治。施工场地周围、作业面应设置围栏及防尘帷幕，每天根据天气情况不定时洒水抑尘；临时原料堆场应进行遮盖，防止二次扬尘；施工现场不得设置沥青熬制点，项目所使用的沥青铺料应向合法的厂家购买；项目施工车辆运输易撒漏物质必须规范载运，加盖篷布，防止沿途撒漏。

（二）优化施工安排，避免雨季开挖，施工场地须采取遮盖、拦挡等措施防止水土流失；施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用于场地抑尘等，不得外排；项目管道闭水试验应分段循环使用的，管道闭水试验完毕后产生的废水回用于场区洒水降尘。
（三）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的隔声、减振等噪声控制措施和采用低噪音机械设备，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（四）规范堆放施工土石方，对工程弃土石应及时运至陇川县新农贸市场用于场地回填；施工过程中产生的建筑垃圾清运至当地有关部门指定的地点进行处置；生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处置，禁止将施工弃土、垃圾排入河道；施工结束后及时做好临时占地的植被恢复和绿化。
（五）运营期应加强对管网的巡查、维护和保养，定期对排水管道、排洪渠淤泥进行清掏、清运处置，确保管道的正常使用。
（六）建立健全各项环保规章制度，该项目在运营期必须严格落实环境风险防范提出的各项措施，制定环境风险事故应急预案，并报当地环保部门审核和备案。

三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责；做好施工期工程环境监理工作和委托环境监测部门开展施工期环境监测工作。

四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合州、县环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，投入试运行前建设单位应主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况、突发环境事件应急预案，并向当地环保部门报告；待项目验收合格后方可正式投入运行。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、请陇川县环境保护局及德宏州环境监察支队负责对该项目建设期和运营期的环境现场执法检查。
德宏州环境保护局
2017年3月31日
发：陇川县环境保护局，德宏州环境监察支队。
德宏州环境保护局办公室                2017年3月31日印发
PAGE  
—1—

