德环审〔2017〕16号

德宏州环境保护局
关于陇川县第二污水处理厂及配套管网
工程环境影响报告表的批复
陇川县住房和城乡规划建设局：

你公司报来的《陇川县第二污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2016年3月2日，陇川县发展和改革局以“陇发改复〔2016〕69号”文对陇川县第二污水处理厂及配套管网工程立项进行了批复。
（二）项目基本情况

陇川县第二生活污水处理厂及配套管网工程位于陇川县工业园区西北角最低处、姐坎村北侧。项目占地面积17591.0m2，近期（2020年）处理规模为6000m3/d，远期（2030年）处理规模为18000m3/d，采用CASS+深度处理工艺，本次评价仅对近期处理规模进行评价。项目服务范围：北至费岗村、弄转村及星红村，西至章凤水库和姐相村，南至吕陇村、吕保村及芒棒村，东至腾瑞高速公路，规划服务面积约9.95平方公里。项目污水处理厂工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程；管网总长21.11km，其中DN400污水管15363m，DN500污水管4490m，DN600污水管572m，DN800污水管684m。项目总投资6038.78万元，其中环保投资342.58万元，占总投资的5.67%。

该项目占地不涉及依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等生态环境保护目标和生态敏感区。根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见：“《报告表》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施等可行”。我局同意该项目建设单位按照《报告表》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）做好施工期扬尘防治。施工场地每天定时洒水，防止扬尘污染周围环境；项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，加盖篷布，防止沿途撒漏；施工现场内的堆土、堆砂用帆布或密目网等进行覆盖，减少扬尘的产生。
（二）施工期间应优先完成区内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流；污水处理厂施工废水、施工人员清洁用水，经沉淀处理后回用于施工环节，管网工程施工人员清洁废水、管道闭水试验废水经沉淀后回用于洒水降尘。

（三）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备；对高噪声设备布局应尽量远离环境敏感点，噪音大的机械设备必须进行隔声、减振处理，使施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）施工过程中产生的弃土弃渣必须集中堆放，并设置挡墙和排水设施，禁止随意堆放。项目开挖产生的土石方，用于场地平整；废弃建筑材料进行分类集中堆存，能回收利用的部分回收利用，不能回收利用的部分运至当地住建部门指定的建筑垃圾堆放点；施工期间生活垃圾应收集后委托环卫部门清运，禁止随意丢弃。

（五）运营期合理布局厂区设备，选用低噪声设备，并对高噪声源采取隔声、消声、减震等降噪措施。项目厂界声环境执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

（六）运营期项目必须严格按照环评《报告表》提出的污水处理工艺对进入污水处理厂的污水进行处理，经处理达到（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后，方可外排。严格按照规范要求设置污水排放口，必须在项目污水处理设施进出口安装水质连续在线监测设备，并与州、县环保部门监控平台联网。
（七）严格按照规范要求设置固体废物贮存（处置）场。项目产生的生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门集中处置；栅渣集中收集后交当地环卫部门处置；项目产生的污泥经压滤、脱水及干化，含水率小于60%后，运至垃圾填埋场进行处置；设置危废暂存间临时存储废试剂包装物，废试剂包装物集中收集后，委托有资质单位清运处置。
（八）该项目应建立健全各项环保规章制度，在运营期必须严格落实环境风险防范提出的各项措施，制定环境风险事故应急预案，并报环保部门审核和备案。项目运行期应严格操作规程，做好运行记录，加强运行设备和环保设施的日常维护，发现隐患及时处理，杜绝非正常运行工况或事故排放对环境产生影响。
三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责；做好施工期工程环境监理工作和委托环境监测部门开展施工期环境监测工作。
四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合州、县环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，投入试运行前建设单位应主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况、突发环境事件应急预案，并向当地环保部门报告；待项目验收合格后方可正式投入运行。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、请陇川县环境保护局及德宏州环境监察支队负责对该项目建设期和运营期的环境现场执法检查。

德宏州环境保护局

2017年3月6日
发：陇川县环境保护局，德宏州环境监察支队。
德宏州环境保护局办公室          2017年3月6日印发
—2—

