德环审〔2017〕24号

德宏州环境保护局
关于云南省德宏州龙江水利枢纽水资源

综合利用工程环境影响报告书的批复
瑞丽市水利局：

你单位报来的《云南省德宏州龙江水利枢纽水资源综合利用工程环境影响报告书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2016年6月23日，云南省发展和改革委员会以“云发改农经〔2016〕949号”文对龙江水利枢纽综合利用工程项目建议书进行了批复：批复项目建设任务为解决瑞丽城区14.39万人城镇生活用水及遮放片区、畹町片区4.36万亩耕地的灌溉用水问题；批复项目建设内容和规模为在水库右岸新建输水隧洞从库内取水，布置龙瑞线、龙遮线、畹町线三条线路，分别向瑞丽市区、遮放片区、畹町片区供水，三条线路总长65.115千米，其中龙瑞线长40.15千米，设计流量4.86～0.62立方米每秒；龙遮线长17.525千米，设计流量1.52～0.06立方米每秒；畹町线长7.44千米，设计流量1.13～0.17立方米每秒。

（二）项目基本情况

龙江水利枢纽水资源综合利用工程取水口位于已建成的龙江水电站大坝右岸上游约1km的位置，设置龙瑞线（主线）、龙遮线（支线）、畹町线（支线）三条输水线路分别向瑞丽市区、遮放片区、畹町片区供水；工程输水方式为有压输水，输水工程由取水口、输水隧洞、压力管道、跨河建筑物组成，输水线路总长60711m，其中：龙瑞线长度为40161m（输水隧洞长3143.115m）、龙遮线长度为13102m、畹町线长度为7488m。
工程总引水量为4000万m3/a，其中：瑞丽片区城镇生活供水1717万m3/a，供水人口15.61万人，取水口取水设计流量4.95m3/s，末点设计流量为0.55 m3/s；芒市遮放片区农业灌溉供水1536万m3/a，灌溉面积3.16万亩，起点取水设计流量1.57m3/s，末点设计流量为0.22 m3/s；瑞丽畹町片区农业灌溉供水747万m3/a，灌溉面积1.29万亩，起点取水设计流量1.26m3/s，末点设计流量为0.21m3/s。
项目总投资63594.20万元，其中环保投资1561.49（含水保投资）万元，占总投资的2.46%。
（三）项目与相关法律法规、规划的符合性

项目拟建工程龙瑞线末端选择瑞丽市境内的姐勒水库作为调节水库，姐勒水库为瑞丽市城镇生活饮用水水源，龙瑞线末端位于姐勒水库饮用水水源保护区一级保护区，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月修正版）的有关规定，龙瑞线末端工程的管道为向姐勒水库供水的供水设施，不属于禁止建设的项目。

项目拟建工程穿越瑞丽江-大盈江风景名胜区一级保护区14077m，二级保护区12277m，跨江建筑物涉及瑞丽江、龙江游览线。2016年5月30日云南省住建厅以“云建景〔2016〕295号”文“原则同意并支持项目开展土地、水土保持、环评等前期工作”。2016年10月27日，云南省住房和城乡建设厅以《云南省住房和城乡建设厅关于龙江水利枢纽水资源综合利用工程引水管线建设项目涉及瑞丽江-大盈江风景名胜区选址方案的意见》文同意建设项目选址方案。
根据瑞丽市铁路建设协调领导小组办公室出具的意见，该工程图上推荐线路对大瑞铁路施工无影响。
根据《云南省龙江-瑞丽江流域综合规划环境影响报告书》，《云南省龙江-瑞丽江流域综合规划》提出的云南省龙江-瑞丽江流域综合规划的规划任务为防洪、供水与灌溉、发电、界河整治、水土保持、水资源保护、水生态与环境保护等；近期供水与灌溉工程有湾中河水库、龙江电站水资源综合利用工程、弄另电站水资源综合利用工程以及一批小型水库工程；龙江水利枢纽综合利用工程供水任务为城镇生活和农业灌溉，规划建设内容为：龙瑞线设计流量5.65m3/s，龙遮线设计流量1.52 m3/s，畹町线设计流量1.13 m3/s，工程估算总投资7.96亿元，工程设计供水量4818万m3，其中供应瑞丽城镇生活2750万m3，供应芒市农业灌溉用水1490万m3，供应瑞丽市农业灌溉用水578万m3。龙江水利枢纽水资源综合利用工程已纳入《云南省龙江-瑞丽江流域综合规划报告》中，《云南省龙江-瑞丽江流域综合规划环境影响报告书》于2017年2月13日通过了由云南省环境保护厅组织相关单位的审查。结合《云南省龙江-瑞丽江流域综合规划环境影响报告书》结论及审查意见，该规划从环境角度评价，推荐规划方案的实施是合理可行的，龙江水利枢纽水资源综合利用工程的建设符合规划要求。
根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见（德环评估书（2017）3号）：“《报告书》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施、生态环境保护措施等可行”。我局同意该项目建设单位按照《报告书》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）该工程穿越瑞丽江-大盈江风景名胜区一级保护区、二级保护区范围的建筑施工，建设单位必须取得风景名胜区主管部门的批复意见后，方可开工建设，并严格按照要求施工。

（二）该工程与龙瑞高速公路交叉涉及的桥梁及交通涵洞的施工路段，建设单位必须在施工前委托安全评估机构进行安全评估，按照相关程序要求上报，待取得高速公路主管部门的行政许可后方可开工建设，并严格按照要求施工。
（三）该项目建设单位在施工过程中应加强施工管理，同时在下穿铁路路基的输水管线设置防护套管，并在铁路线路安全保护区外预留检查（工作）井，避免项目施工及运行对大瑞铁路的不利影响。
（四）工程与中缅油气管道交叉部分，建设单位应根据中国石油集团西南管道有限公司德宏输油气分公司出具的审核批复意见进行施工，施工期加强施工管理、严格施工质量，对油气管道进行重点管护。

（五）优化施工工艺，严格落实施工扬尘控制措施。优选爆破方式，控制单次炸药使用量，对龙江电站库区取水口、南磨山隧洞施工应减少爆破次数，提倡湿法作业，减少大气污染物产生量；施工散体材料不得露天堆放，远离地表水并用帆布遮盖，对施工道路、线路开挖区等粉尘源头采取洒水降尘措施；水泥、砂石料等建筑材料运输必须采用封闭运输，避免在运输过程中的产生粉尘污染。对位于道路旁的敏感点设置限速标志，并要求施工车辆在经过村庄时应缓慢行驶，派专人及时清扫经过村庄的路段，保持路面洁净，同时对敏感点附近的施工区增加洒水次数，并禁止大风天气作业。
（六）施工期产生的混凝土养护、冲洗等各类施工废水经沉淀池沉淀处理后全部回用，禁止外排；施工期营地生活污水经旱厕、坑塘收集沉淀处理后，委托当地农户清掏用作农家肥；施工营地产生的食堂废水经隔油池进行沉淀处理，并设置泔水桶，泔水委托当地农户清运用于牲畜饲养。施工过程中产生施工机械废机油经收集后，统一交由有资质的单位处置，不得随意排放、处置，并远离地表水。合理安排施工时间，对龙遮线、畹町线涉及跨越龙江的建筑应采用填筑筑岛围堰，束窄河床过流，分期施工跨江建筑灌注桩、承台及桥墩的导流方式；跨河管道镇墩、支墩混凝土浇筑过程产生的混凝土养护废水，应通过铺设稻草或其他物品用于吸纳养护废水，禁止排入河流水体。
（七）施工期必须合理安排施工时间、合理布局施工现场，采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备，确保施工场界达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》。应优先采用先进的爆破工艺和尽量控制单孔装药量，爆破前需提前通知附近居民，同时禁止在夜间进行爆破作业。各敏感点应设置禁止鸣笛和减速慢行的标示牌。
（八）严格按照环评《报告书》和水保方案中提出的要求对项目设置的3个弃渣场进行设计和建设，施工期产生的废弃土石方，应定期运往弃渣场内堆放；临时表土堆放点应设置截排水工程，以免新增水土流失；项目各个施工生产生活区应设置垃圾收集设施，集中收集垃圾，并委托当地环卫定期清运处置；禁止在龙江电站水库库区、姐勒水库库区堆放固体垃圾。运行期生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一清运处置。
（九）加强生态保护措施。严格控制施工占地，严禁任意扩大施工范围，禁止在风景名胜区内设立取土场、施工营地等，将各类施工活动限制在征地范围内；严格落实水土保持措施，施工结束后必须对弃渣场、施工营地及各类临时占地进行植被恢复和复垦。对项目工程区内的3株红椿采取移栽的保护措施，其余评价区内的5株红椿及7株古树高山榕采取挂牌保护；施工过程中若发现调查错漏的保护植物，应采取保护措施，移出施工区，进行异地栽培。
（十）加强施工管理及姐勒水库水源保护区相关管理规定的宣传教育，严禁破坏水源保护区自然环境、森林植被和污染水体，禁止破坏保护区各项设施。项目输水线路末端涉及饮用水水源地保护区及周边区域，禁止设置施工生产生活区，施工废污水全部收集处理后进行回用，禁止外排；项目在下阶段主体设计中，应考虑在输水管道进入姐勒水库前设置蓄水池或者调节池，龙江库区来水经蓄水池后再进入姐勒水库，以避免来水发生污染事故时对姐勒水库造成污染风险。
（十一）加强水质保护措施。建设单位应在引水线路沿线设置警示牌，并安排专人对管道和隧洞进行巡视，发现污染水质的现象应及时处理。加强龙江库区、姐勒水库的污染防治工作，并委托具有监测资质的单位对龙江电站库区、姐勒水库水质进行常规监测；根据2015年5月25日《德宏州人民政府办公室关于公布重要饮用水水源地名录的通知》（NO.312），已将龙江电站水库拟为瑞丽市备用水源，因此必须加强龙江电站库区水质的监测，使其水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准及集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值要求。
（十二）工程运行后，建设单位必须严格按照设计引水量进行引水，不得随意增加引水流量，确保龙江电站坝址下游的生态流量（29.11 m3/s）。

（十三）龙江水库作为瑞丽市未来城市生活用水的重要水源，为了保证供水安全、控制入库污染物量，建设单位应按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）、《全国城市饮用水水源地保护区划分技术细则》等技术标准的要求形成书面报告，报告当地人民政府划定龙江库区饮用水水源地保护区；建设单位应积极与库区所涉及的县市人民政府协商，提出龙江水库作为饮用水水源地保护区的划定方案，报云南省、德宏州人民政府批准。划定饮用水水源保护区后，应严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《云南省德宏州饮用水水源保护条例》等相关保护条例对库区进行管理。
（十四）建立健全各项环保规章制度，该项目在运营期必须严格落实环评《报告书》提出的各项环境风险防范措施，并制定环境风险事故应急预案，报当地环保部门审核和备案。
三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告书》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责；做好施工期工程环境监理工作和委托环境监测部门开展施工期环境监测工作。

四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项环保措施，积极配合州、市（县）环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，投入试运行前建设单位应主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况、突发环境事件应急预案，并向当地环保部门报告；待项目验收合格后方可正式投入运行。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经核实属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、请芒市环境保护局、瑞丽市环境保护局、梁河县环境保护局、陇川县环境保护局及德宏州环境监察支队加强对该项目建设期和运营期的环境现场执法检查。

德宏州环境保护局

2017年6月19日
发：芒市环境保护局，瑞丽市环境保护局，梁河县环境保护局，陇川县环境保护局，德宏州环境监察支队。
德宏州环境保护局办公室          2017年6月19日印发
—10—

