德环审〔2017〕25号
德宏州环境保护局
关于云南民航学院建设项目环境
影响报告表的批复
德宏城乡投资开发有限公司：
你公司报来的《云南民航学院建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：
一、项目概况
（一）项目立项情况
2017年3月23日，德宏州发展和改革委员会以《关于加快云南民航学院建设项目工作的通知》同意该项目按照项目建设基本程序做好项目规划、建设用地、环评、林评、水保等相关工作。
（二）项目基本情况
云南民航学院建设项目位于德宏州芒市风平镇芒别村忙别水库北岸，占地面积672000m2（1008亩），总建筑面积329000m2（其中：地上建筑面积317600m2，地下建筑面积11400m2），绿化面积268800m2。该项目工程内容主要由主体工程：综合楼、教学楼、实验楼、大空间模拟教室楼、图书馆、会堂、航空博物馆、对外交流服务中心、大学生活动中心、学生宿舍楼、教工周转房、食堂、体育馆和配套工程、公用工程、环保工程等组成。项目总投296450万元，其中环保投资4936.38万元，占总投资的1.66%。
根据德宏州闻道环境工程评估中心出具的技术评估意见：“《报告表》提出的水环境保护措施、大气环境保护措施、声环境保护措施、固体废物处置措施、生态环境保护措施等可行”。我局同意该项目建设单位按照《报告表》中提出的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作
（一）严格落实施工扬尘控制措施。施工场地周围、作业面应设置围栏及防尘帷幕，每天根据天气情况不定时洒水抑尘；项目临时堆土场、原料堆场应进行遮盖，防止二次扬尘；项目施工车辆运输易撒漏物质必须规范载运，加盖篷布，防止沿途撒漏。
（二）施工场地应建设临时截排水沟，雨水经沉淀池收集处理后回用于洒水降尘或达标排放；施工期间产生的施工废水和基坑废水经沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘、车辆冲洗、混凝土涵养、浇灌山林等，禁止外排；施工期产生的生活污水经旱厕收集后定期交由当地村民用于农家肥。
（三）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备；对高噪声设备布局应尽量远离环境敏感点，噪音大的机械设备必须进行隔声、减振处理，使施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。如确实需要在夜间施工的，必须向周围群众贴出公告，并向当地环保部门备案。
（四）加强施工期固废的管理。项目施工产生的废弃土石方应用于场地平整，并做好相应的防流失措施，对无法利用的弃方清运至当地政府相关部门指定的地点堆存；施工期项目产生的建筑垃圾应分类收集，对可回收利用的进行回收利用；施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期进行清运；项目装修产生的染料、涂料废物（油漆桶）属危险废物，必须集中收集后交由厂家回收，不得随意丢弃。
（五）该项目必须建立雨污分流系统。修建一座容积不小于2000m3/d的污水处理站，处理工艺为“生物接触氧化法＋CMF膜处理工艺”；修建总容积不小于2000m3的化粪池和10m3的隔油池。
根据项目环评《报告表》所述，该项目纳污水体为芒市河风平断面，该断面水质未达到水功能区划的Ⅲ类水水体；为改善芒市河水质不达标的情况，德宏州人民政府已与云南省人民政府签订了目标责任书，责任书要求到2020年芒市河水质必须稳定达到Ⅲ类水，目前芒市河河道污染治理工程已启动。
该项目预计2020年10月竣工，若项目竣工后芒市河水质达到《地表水环境质量标准》III类水体标准，项目产生的污水必须经隔油池、化粪池预处理后进入项目自建的污水处理站内进行处理，经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中最严限值后部分回用于项目区绿化，其余达标排放。若项目竣工后芒市河水质未达到《地表水环境质量标准》III类水体，项目产生的污水禁止外排。
远期项目周边道路配套的市政污水管道建成并接入城市污水处理厂后，项目产生的污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级相关标准后经市政污水管网排入城市污水处理厂处理。
（六）运营期该项目使用天然气锅炉，锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉的限值要求；项目食堂产生的油烟必须经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的标准后方可排放；项目地下停车场应设置机械通风装置，排风次数不小于6次/h。
（七）运营期项目水泵、风机等高噪声设备应设置在独立的设备房内，并采取安装消声器、隔声板等降噪措施进行处理；项目区内设置禁鸣标示，进出车辆禁止鸣笛，确保项目区噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
（八）运营期项目产生的生活垃圾应实行分类收集，对可回收的固体废弃物外售废物回收站，其余统一收集后暂存于项目自建的垃圾中转站内，并定期委托当地环卫部门进行清运处理；化粪池和污水处理站产生的污泥，委托当地环卫部门清掏清运处置。
（九）建立健全各项环保规章制度，该项目在运营期必须严格落实环评《报告表》提出的各项环境风险防范措施，并制定环境风险事故应急预案，报当地环保部门审核和备案。
（十）加强该项目施工期、运营期的环境管理。严禁该项目施工期产生的固体废物、施工废水及运营期的生活污水进入芒别水库，杜绝项目的建设对芒别水库水质产生影响。
三、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责；做好施工期工程环境监理工作和委托环境监测部门开展施工期环境监测工作。
四、项目建设必须严格执行“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合州、市环保部门的环境监察工作。项目建成后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定进行竣工环境保护验收，投入试运行前建设单位应主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况、突发环境事件应急预案，并向当地环保部门报告；待项目验收合格后方可正式投入运行。
五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
六、请芒市环境保护局及德宏州环境监察支队加强对该项目建设期和运营期的环境现场执法检查。
德宏州环境保护局
2017年7月10日
发：芒市环境保护局，德宏州环境监察支队。
德宏州环境保护局办公室          2017年7月10日印发
—1—

