德环发〔2020〕160号

德宏州生态环境局关于中缅230千伏联网供电项目（国内段）建设项目环境影响报

告表的批复

南方电网云南国际有限责任公司：

你公司申请报批的《中缅203千伏联网供电项目（国内段）建设项目环境影响报告表》已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，我局于2020年9月4日组织专家召开了技术审查会对该报告表进行了技术审查，结合技术审查意见，经研究决定准予许可，并提出如下批复意见：

一、项目概况

该项目（项目代码：53310020201020003）新建230kV线路工程起于220kV汉弄变电站，止于瑞丽市广双村西侧附近国境线，线路全长10.5km、塔基数25基；其中出线段1.5km按同塔双回单边挂线架设、塔基数4基，其余9km线路采用三角排列单回路架设、塔基数21基，导线截面采用240mm2在已建的220kV汉弄变电站扩建1个220kV出线间隔，出线1回至缅甸木姐230kV变电站（不属于本期评价范围）。工程总投资2231万元，其中环保投资62.84万元。占项目总投资的2.82%。

- 根据《报告表》的评价结论，该项目选址合理，符合国家产业政策。在严格落实《报告表》提出的电磁辐射环境保护措施前提下，正常运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求，从辐射安全和环境保护角度是可行的。我局同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护对策措施及电磁辐射环境管理要求进行建设。

三、项目施工及运营管理应重点做好的工作

（一）严格按照《报告表》中的施工方案和辐射防护措施进行施工。该项目输电线路的架设高度应严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行架设。施工及运营期环境保护目标工频电磁场强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中评价标准工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的限值要求。

（二）施工期产生的扬尘、固体废弃物严格按照《报告表》中的环境保护对策措施贯彻执行。施工及运营期2处环境敏感点声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，220kV汉弄变电站厂界四周噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（三）在输电设施重点保护区设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。

- （四）加强施工期的环境保护管理，落实各项生态保护措施和污染防治措施。做好地表水体附近塔基的水土保持和植被恢复工作。此外，在跨越水体附近施工时禁止向水体内排放、倾倒、废水、废渣、沙土、垃圾等；及时恢复施工临时施工用地的原有土地功能；施工时应采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；合理安排牵张场、材料场，尽可能利用现有便道，减少新修道路和林木砍伐。

- 加强施工期及运营期电力装置的管理，定期监测，保证电力装置正常工作，防止电磁辐射超标，杜绝发生电磁辐射污染事故。

四、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行。严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后依法开展竣工环保验收工作。建立健全环境管理工作机构，明确工作职责。

五、你公司应在接到本批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送德宏州生态环境局瑞丽分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

请德宏州生态环境保护综合执法支队、德宏州生态环境局瑞丽分局负责该项目落实《报告表》及本批复各项要求和措施的现场监督检查工作。

德宏州生态环境局

2020年11月25日

发德宏州生态环境局瑞丽分局、州环境监察支队  德宏州生态环境局办公室2012年11月25日印发