德环审〔2021〕2—01号

德宏州生态环境局关于220千伏坝托变二期工程建设项目环境影响报告表的批复

云南电网有限责任公司德宏供电局：

你公司申请报批的《220千伏坝托变二期工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定，我局组织技术人员进行了技术审查，结合技术审查意见。批复如下：

一、本期工程建设项目（项目代码：2102-533100-04-02-617310）包括：（一）坝托220KV变电站扩建工程：1.新增2#主变，容量1×180MVA；2.在本期2#主变侧新增2组电容器，容量为2×12Mvar；3.扩建2#主变进线间隔1个，扩建220kV出线间隔3个；4.扩建2#主变110kV进线间隔1个，扩建110kV出线间隔1个。本期扩建工程均在变电站站内预留用地内进行，不新征占地。（二）轩岗110KV变电站间隔扩建工程：在轩岗110kV变电站站内预留间隔处扩建1个110kV出线间隔至坝托220kV变电站，占用110kV配电装置南至北第3个出线间隔，本期扩建工程在原有围墙内预留场地进行，不新征用地。（三）220kV龙江电站—潞西变线“π”接入220kV坝托变线路工程：开断220kV龙江电站—潞西变线路（220kV户潞线）“π”接入220kV坝托变，形成220kV坝托变—潞西变线路以及220kV坝托变—龙江电站线路，其中潞西侧新建线路路径约1.28km，龙江电站侧新建线路路径约1.44km。两条线路全线均采用单回架设，导线型号均为2×JL/LB20A-400/35，新建杆塔约11基。（四）新建110kV坝托变—轩岗变线路工程：新建110kV坝托变—轩岗变线路工程线路路径全长约24.25km，采取单、双回混合架设方式，其中单回架空线路约23.25km，双回架空线路约1km，新建杆塔约64基。

本期工程建设地点位于德宏州芒市遮放镇、三台山乡、轩岗乡。工程总投资5954万元，环保投资42万元，占比0.7%。

- 根据《报告表》的评价结论，该项目符合国家产业政策，符合城乡规划。本工程评价范围内不涉及各类自然保护区、风景名胜区、森林公园等需要特别保护的生态敏感区域，不涉及云南省生态保护红线及饮用水源保护区。

- 在严格落实《报告表》提出的电磁辐射环境保护措施前提下，正常运行时产生的工频电场、工频磁场在满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关标准限值要求，从辐射安全和环境保护角度是可行的。我局同意该项目按照《报告表》中所述的性质、规模、内容、环境保护对策措施及辐射环境管理要求进行建设。

三、项目施工及运营管理应重点做好的工作

（一）严格按照《报告表》中的施工方案和电磁辐射环境保护措施进行施工，合理安排施工时间。施工期产生的扬尘、噪声、生活污水、固体废弃物严格按照《报告表》中的环境保护对策措施贯彻执行。

（二）项目施工期及运营期，厂界四周、工程线路沿线及电磁环境敏感目标工频电场强度、工频磁感应强度应分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的公众曝露控制限值要求，项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，运营期项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准相关要求。

（三）该项目输电线路的架设高度应严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）并结合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求进行架设。

- （四）加强施工期的环境保护管理，落实各项生态保护措施和污染防治措施。做好地表水体附近塔基的水土保持和植被恢复工作。此外，在跨越水体附近施工时禁止向水体内排放、倾倒、废水、废渣、沙土、垃圾等；及时恢复施工道路等临时施工用地的原有土地功能；施工时应采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；合理安排牵张场、材料场，尽可能利用现有便道，减少新修道路和树木砍伐。

（五）在输电设施重点保护区设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。

（六）加强施工期及运营期管理，合理设置监测点位，定期开展电磁辐射环境监测，保证电力装置正常工作，防止电磁辐射超标，杜绝发生电磁辐射污染事故。

四、认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行。严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后依法开展竣工环保验收工作。

五、你公司应在接到本批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送德宏州生态环境局芒市分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

请德宏州生态环境保护综合执法支队、德宏州生态环境局芒市分局负责该项目落实《报告表》及本批复各项要求和措施的现场监督检查工作。

德宏州生态环境局

2021年4月23日