德环审〔2021〕1-2号

德宏州生态环境局关于瑞丽迪科珑年产6万吨啤酒厂建设项目环境影响报告书的批复

云南迪科珑啤酒有限公司：

你公司报批的《瑞丽迪科珑年产6万吨啤酒厂建设项目环境影响报告书》收悉，结合《关于瑞丽迪科珑年产6万吨啤酒厂建设项目环境影响报告书的技术评估意见》，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2020年10月26日，瑞丽市行政审批局以“瑞行审备案﹝2020﹞168号”文件核发了投资项目备案证，同意该项目备案。项目代码为2020-533102-15-03-005120。

（二）项目基本情况

项目位于项目位于瑞丽市畹町经济开发区瑞丽市畹町国际进出口生物产业园区，占地面积36.45亩，建筑面积13448.36m2，主要建设糖化生产车间、啤酒发酵车间、辅助动力车间、包装生产线，配套建设环保处理设施、水电、道路、绿化等基础设施；设计生产规模为年产6万吨啤酒 。项目总投资6200万元，其中环保投资238.7万元，占总投资的3.85%。

该工程建设总体符合《云南瑞丽重点开发开放试验区建设总体规划》及规划环评要求。在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）严格按照建筑工地六个百分百的要求加强对施工期扬尘的防治。施工工地设置围挡、物料堆放进行覆盖、出入车辆进行冲洗、施工现场地面进行硬化、定时对施工场地洒水降尘，建筑材料、渣土密闭运输，严禁带泥土上路，限制车速，严禁超高、超载运输。

（二）施工期应优先完成区内外雨水截流沟，在地势较低处设置初期雨水收集池，初期雨水经收集后，回用于混凝土养护或洒水降尘；施工废水经临时沉淀池进行沉淀处理后，回用于施工工序，不外排；施工期生活污水经化粪池处理后，委托周边村民清掏做农肥。

（三）施工期应采取选用低噪声机械设备，合理布置施工场地，对高噪声设备位置应尽量远离环境敏感点和夜间 22:00～6:00 时段禁止拉运材料、进行高噪声施工作业等噪声控制措施，确保施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（四）加强施工期固废管理。施工期开挖土石方不能回用的部分就近回填，剩余部分作为后期绿化覆土。废弃建筑材料应对其进行分类集中堆存，能回收利用部分收集后，请回收商进行收购，重复利用；其余不能利用部分根据当地住建部门要求运往指定地点妥善处置；生活垃圾统一规范收集后，交由园区环卫部门清运处置。

（五）该项目运营期必须修建完善的雨污分流系统，并设置1个不小于600m3/d 污水处理站处理，处理工艺为“水解酸化+生物接触氧化+斜板沉淀”联合工艺。雨水经收集后进入园区雨水管网；项目区产生的生产废水经收集进入自建的污水处理站处理；项目食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水一同进入化粪池排入自建的污水处理站进行处理。项目初期雨水、生产废水和生活污水必须经污水处理站处理达到《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）及修改单中啤酒企业预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中 A 级标准要求后，方可经厂区总排口外排至园区市政污水管网，最终进入瑞丽市畹町经济开发区污水处理厂进行处理。

严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995） 和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》的有关规定，在污水排放口附近醒目处设置污水排放口标志牌。在污水处理站出水口处设置在线监测设备，并与生态环境部门监控系统联网，实时监控外排水水质情况，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放。

- （六）落实废气污染防治措施，确保各环节产生的大气污染物达标排放。项目配置的4台天然气锅炉，其燃烧产生的烟气统一经一根不低于15m高的排气筒排放；锅炉燃烧产生的 SO2、氮氧化物和烟尘等外排污染物废气，必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。投料废气经布袋除尘器处理，原料预处理破碎采用湿法粉碎，减少粉尘污染；配备CO2气体回收设施贮存CO2，CO2气化后用于啤酒洗涤、充气及包装；食堂应设置油烟净化设施处理食堂产生的油烟，并配备排烟管道。

- 加强无组织排放废气污染控制。项目产生的固废、脱水污泥应及时收集运出厂区，并定期喷洒生物除臭剂；通过采取有效措施减轻糖化、发酵、污水处理等环节产生的恶臭，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值。

（七）加强厂区绿化工作，合理布置厂区高噪声设备，通过采取选用低噪设备、厂房隔声，定期对设备进行维修保养，避免故障运行，运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等相关降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（八）加强固体废物分类收集、贮存、综合利用和妥善处置。危险废物的暂存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设和管理。在线监测废液、废矿物油分别收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置；危险废物分类收集、贮存、转移必须建立完善的管理台账，并做好记录，存档备查。

项目一般固废的暂存场所必须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建设，贮存、处置场应设置围档结构及顶棚等防止粉尘污染及散乱堆放等措施，做到“防风、防雨、防渗漏”。凝固物（废麦糟、酒糟） 废酵母经麦糟罐统一收集后外售周边养殖户或饲料加工企业；废硅藻土经收集后外售周边种植户做农肥或清运至垃圾填埋场处置；碎玻璃、商标纸、废包装物经分类收集后外售废品回收企业；原料处理产生的杂质、污水处理污泥、水制备泥沙、生活垃圾分类收集后定期委托环卫部门清运处置。

（九）严格落实厂区分区防渗措施。防渗工程建设须在监理部门的监理下进行，对防渗工程各工序进行现场施工监理、录像、记录并存档。污水处理站、化粪池、污水管网、危废间、发酵罐区等重点防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理；生产车间等一般防渗区域，按照等效粘土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒的技术要求进行防渗处理。办公楼等简单防渗区，地面采用混凝土硬化处理。

（十）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报生态环境部门备案，并认真组织实施，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。

（十一）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，制定突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费，并与有关部门共同做好联防联控。加强乙二醇、氢氧化钠、过氧乙酸等辅料管理和设备管理、维护，防止环境风险事故发生。

三、该项目主要污染物排放总量指标初步核定为：CODcr排放总量≤34.3t/a，NH3-N排放总量≤3.4t/a，其相应总量指标计入瑞丽市畹町经济开发区污水处理厂。SO2排放总量≤1.776t/a，NOx排放总量≤8.037t/a，其相应总量指标纳入瑞丽市污染物总量控制计划。

四、进一步优化设计，加强管理，提高清洁生产水平。该建设项目环境影响报告书经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

六、你公司在启动生产设施或者在实际排污之前，应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）等相关法律法规的规定，向我局申领排污许可证，并对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，确保污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定；严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，自行组织开展该项目配套环境保护设施的竣工环境保护验收工作，经验收合格后项目方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至德宏州生态环境局瑞丽分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请德宏州生态环境局瑞丽分局进一步加强该项目的监督性监测，确保满足相关环保要求，并负责组织该项目的环境执法现场监察和日常监督管理；请德宏州环境监察支队加强该项目的监督检查。

德宏州生态环境局

2021年5月28日

（此件主动公开）

发：州生态环境局瑞丽分局，州环境监察支队。

德宏州生态环境局办公室               2021年5月28日印发