德环审〔2022〕1-3号

德宏州生态环境局关于芒市三台山乡调水工程环境影响报告书的批复

芒市水利局：

你单位报批的《芒市三台山乡调水工程环境影响报告书》收悉，项目代码：2101-533103-04-01-544928，结合《关于芒市三台山乡调水工程环境影响报告书的技术评估意见》，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2021年1月14日，德宏州发展和改革委员会以“德发改农经【2021】20号”，同意《芒市三台山乡调水工程可行性研究报告》。项目代码：2101-533103-04-01-544928。

（二）项目基本情况

芒市三台山乡调水工程取水点位于芒市大河左岸一级支流果朗河（戈朗河）右岸南公河支流上，管道终点位于三台山乡出冬瓜村委会早外村民小组西南方向约0.7km的庙房山，工程建设总征地面积为299.16亩，其中永久征地10.29亩，临时占地288.87亩。拟于取水点新建一座底栏栅式取水坝，于庙房山新建一座300m3埋地封闭式圆形钢筋混凝土高位水池，取水坝和高位水池之间新建约39.21km引水管道，其中明敷管段14.22km，埋地敷设管段24.99km。工程输水方式采用有压管道输水，引水枢纽工程采用底栏栅式引水枢纽工程。芒市三台山乡调水工程的任务是：解决三台山乡勐丹（除勐丹村外）、允欠、出冬瓜、乡集镇共4个片区设计水平年（2035年）1332户8939人，其中集镇为1876人，农村为7063人；1423头大牲畜以及4531头小牲畜的饮水问题。拟建工程设计基准年（2018年）最大日供水能力为0.013m³/s、28.80万m³/a，规划水平年（2035年）设计最大日供水能力为0.018m³/s、40.1万m³/a。项目总投资3687.11万元。

在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和生产过程中应重点做好的工作

（一）加强对施工期扬尘的防治。施工场地每天根据天气情况不定时洒水抑尘，风速过大时应停止土方施工；项目临时堆土场、原料堆场应进行遮盖，防止二次扬尘；项目施工车辆运输易撒漏物质必须规范载运，加盖篷布，防止沿途撒漏。

（二）项目施工期间产生的施工废水经沉淀桶统一收集，经沉淀处理后，回用于施工场洒水降尘及施工用水，不外排；施工期生活污水经沉淀处理后回用于施工区洒水抑尘，不外排。

（三）施工期必须合理安排施工时间、采取必要的噪声控制措施和采用低噪音机械设备；对高噪声设备位置应尽量远离环境敏感点，噪音大的机械设备必须进行隔声、减振处理，使施工场界达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》；施工场地车辆出入点应远离环境敏感点，禁止在各噪声敏感点路段鸣笛、高速行驶。

（四）加强施工期固废管理。施工期开挖土石方应做好挡护，并及时回填或用于绿化覆土，做到挖填平衡；产生的建筑垃圾应分类收集后严格按照当地环卫部门要求处置；施工废水沉淀桶产生的干化泥沙应及时运出工程区进行处置，禁止在水源保护区内堆放；生活垃圾统一收集后定期清运至勐稳村及勐戛镇垃圾集中收集点进行处置；施工区设旱厕1个，由附近农户清掏用于农田施肥，施工结束后按照要求进行拆除。

（五）加强生态保护措施。施工过程中对发现保护植物后，应寻找环境一致的区域、将珍惜保护植物就近移栽到工程直接影响区范围以外的生境适宜区域，并记录坐标、进行挂牌管理。进一步优化工程选址选线及工程布置方案，严格控制工程永久和临时用地范围，减轻工程建设对植被的破坏和动植物资源的影响；提高管理者的消防意识，注意管理巡查，避免山林火灾的发生；禁止施工人员捕猎。工程施工结束后严格按照《报告书》和《水保方案》的要求，及时对施工迹地和施工临时占地进行生态恢复；植被恢复和绿化禁止采用外来物种。

（六）你单位要严格按照设计引水量进行引水，不得随意增加引水流量，同时加强饮用水水质监测，确保水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准要求和《集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准》。项目取水坝应采取生态流量泄放的保障措施，设置生态流量泄放建筑物，汛期6月11日～11月下泄生态流量不低于0.0545m3/s、非汛期12月～次年6月10日生态流量下泄不低于0.0093m3/s。当取水口河道实际来水量大于同时段多年平均流量的10%时，就以不小于多年平均流量的10%下泄流量补给；当取水口河道实际来水量小于同时段多年平均流量的10%时，就以实际来水量下泄流量补给。

（七）该项目应建立健全各项环保规章制度，在施工期和运营期必须严格落实环境风险防范提出的各项措施，制定突发环境风险事故应急预案，并报生态环境部门审核和备案。

三、你单位对涉及生态保护红线、基本农田和国家公益林的施工临时用地及管线建设工程，在取得相关部门的许可文件后方可开工建设。

四、该工程建设项目环境影响报告书经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报原审批部门重新审核。

五、施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

六、严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，自行组织开展该项目配套环境保护设施的竣工环境保护验收工作，经验收合格后项目方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、你公司应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至德宏州生态环境局芒市分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

我局委托德宏州生态环境局芒市分局和德宏州环境监察支队，组织开展该工程的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至德宏州生态环境局芒市分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

德宏州生态环境局

2022年6月24日

（此件主动公开）

发：州生态环境局芒市分局，州环境监察支队。

德宏州生态环境局办公室               2022年6月24日印发