德环审〔2024〕1-1号

德宏州生态环境局关于

芒市项丘光伏发电项目环境影响报告表的批复

芒市天辉新能源有限公司：

你公司报批的《芒市项丘光伏发电项目环境影响报告表》（报批稿）收悉，结合《芒市项丘光伏发电项目环境影响报告表技术评估意见》，经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目立项情况

2022年8月31日，芒市天辉新能源有限公司在全国投资项目在线审批监管平台（云南），申报备案芒市项丘光伏发电项目，项目代码：2208-533103-04-01-998958。2023年9月1日，芒市天辉新能源有限公司在全国投资项目在线审批监管平台（云南），对芒市项丘光伏发电项目备案登记信息进行了变更。

（二）项目基本情况

项目位于云南省德宏州芒市西山乡邦角村附近山坡，场址地理坐标介于东经 98°13'13.22"～98°15'08.25"、北纬 24°17'35.19"～24°18'44.22"之间，占地约为1744亩。项目安装容量 101.92MWp，额定容量79MW，共计分成28个光伏发电子方阵，共由19个3.2MW、3个2.56MW、1个2.24MW、3个1.92MW、1个1.6MW和1个0.96MW光伏子方阵组成，全部采用655Wp双面双玻电池组件，320kW组串式逆变器，采用固定支架运行方式。新建220kV升压站一座，位于芒市遮放镇户弄村附近，本期设置1台79MVA的主变，共设2回35kV集电线路，采用35kV直埋、架空电缆混合形式；全线采用自立式铁塔18基，其中单回耐张塔2基，单回直线塔2基，双回耐张塔7基，双回直线塔7基。项目总投资42002.81万元，其中环保投资173.5万元，占总投资的0.41%。

该项目不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源地保护区等环境敏感区。在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和采取的环境保护对策措施。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）严格落实施工期的各项污染防治措施。施工区应采取围挡、洒水降尘、防尘遮盖等措施减少扬尘的产生。施工废水回用于施工用水及施工区域洒水降尘；施工营地设置化粪池，委托周边村民定期清掏后用作农肥；生活污水经隔油池、沉淀池处理后，用于场地洒水降尘或周围灌木丛或草地的浇水，不得排入周边地表水体。合理安排施工时间，对高噪声设备进行一定的隔声及减震处理，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，严禁夜间施工。建筑垃圾和生活垃圾应分类收集处置，能够回收利用的回收利用，不能不能回收利用的，集中收集后按照当地环卫部门的要求进行妥善处置；项目剥离的表土堆存于临时表土场内，施工结束后用于场区绿化覆土；项目开挖土石方应及时回填利用，多余的土石方用于场区改造，严禁随意倾倒。

（二）严格落实生态环境保护措施。严格控制施工活动区域，按水土保持方案进行施工，开挖土石方应做到及时回填以及生态恢复，降低施工建设活动对水土流失的影响。光伏场地生态治理修复、临时表土堆场、施工迹地等临时用地复垦后，应做好植被抚育工作，保障植被的存活率；除光伏桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒；加强运维管理人员的宣传教育，禁止引进外来有害生物，严禁猎杀野生动物。

（三）加强大气污染治理设施的管理和运维。项目升压站内应使用清洁能源，厨房设置油烟抽排及净化系统，产生的油烟经净化处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的标准后，通过高于屋顶3m的排气装置排放。站区内垃圾桶设置为封闭式，生活垃圾尽量做到日产日清；加强隔油池、化粪池及废水收集池周边绿化，减轻异味对周边环境的影响。

（四）加强水污染治理设施的管理和运维。项目各光伏场区应设置截洪沟，末端设置沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后外排。升压站内设置一个有效容积小于2m3隔油池、一个10m3的化粪池、一个18m3的废水收集池。项目产生的生活废水经隔油池、化粪池处理后进入废水收集池，全部回用于升压站内绿化。

（五）严格落实地下水污染防治措施，有效控制地下水污染。严格按照《报告表》提出的分区防渗措施和要求，对项目各重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，分别按照防渗层的技术要求进行防渗处理，防止地下水污染；项目防渗工程建设须在监理部门的监理下进行，对防渗工程各工序进行现场施工监理、录像、记录并存档。

（六）加强产生噪声设备的管理和运维，有效降低噪声影响。光伏场区逆变器及箱式变压器应分散合理布置，升压站内主变压器、水泵、配电室和逆变器应进行隔声降噪，并采取多种措施减小振动，确保噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（七）规范处置固体废物，防止产生二次污染。危险废物暂存场所必须严格按照《危险废物管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行建设和管理；危险废物和一般固体废物分类收集、分区贮存、转移必须建立完善的管理台账，并做好记录，存档备查。项目产生的废变压器油、废润滑油、废铅蓄电池等危险废物应分类收集、分区贮存在危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度。项目更换的废弃光伏组件在站区一般固废暂存间暂存，定期由厂家回收处置；生活垃圾集中收集后按照当地环卫部门的要求进行妥善处置。

（八）加强环境管理，认真落实环境风险防范措施。你单位在运营期必须严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，报生态环境部门备案；加强对操作人员的岗位培训，建立完善的环保管理机制、规章制度和应急报告制度，落实应急物资和经费，定期演练，防止事故排放导致环境问题。升压站内主变压器设置的集油坑和事故油池应通过管道连接，事故油池有效容积不小于50m3；光伏阵区内在每个箱变紧靠油箱一侧均设置有事故池，容积为1m3，共28个箱变事故池。发生事故时，应及时委托有资质的单位对事故废油进行清运处置，事故池保持空置状态。

（九）严格落实电磁环境保护措施，加强辐射环境保护管理。项目升压站在设计中应按有关规程采取系列的控制过电压、电磁感应场强水平的措施，合理选用各种电气设备及金属配件，对大功率的电磁振荡设备采取必要的屏蔽，在危险区域设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，醒目位置设置安全警示图文标志。项目升压站运营后，站外5m工频电场和工频磁场强度应满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场限值为4000V/m，工频磁场限值为100μT的限值要求。

（十）服务期满后的环境保护措施。光伏电站服务期满后，按国家相关要求，需对光伏组件、支架、变压器等进行拆除或更换。拆除的光伏组件由生产厂家回收处置；废弃逆变器、变压器、蓄电池等交由有资质的单位处置；组件支架等钢材可外售物资回收公司；各类建（构）筑物及其基础进行全部拆除，拆除后的建筑垃圾应按照当地环卫部门的要求进行妥善处置。项目拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对场区内原有绿化土地进行保留；掘除硬化地面基础后，应对场地进行适当整理并依据农光互补方案进行生态恢复或恢复农业种植。

三、该建设项目环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期和运营期的环境监测工作，根据监测结果不断优化各项生态环境保护和污染防治措施。施工期环境监测报告和环境监理报告应作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

五、你公司应严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关规定，自行组织开展该项目配套环境保护设施的竣工环境保护验收工作，经验收合格后项目方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你公司应在收到批复的20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件送至德宏州生态环境局芒市分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查和完成检查反馈环境问题的整改。

七、请德宏州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关监管工作。德宏州生态环境局芒市分局要履行属地监管职责，切实承担事中事后监管责任，按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

德宏州生态环境局

2024年1月8日

（此件主动公开）

抄送：州生态环境局芒市分局，州生态环境保护综合行政执法支队，

德宏正康环保科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2024年1月8日印发