德环审〔2025〕1-18号

德宏州生态环境局

关于芒市环境监测站实验室建项目

环境影响报告表的批复

德宏州生态环境局芒市分局：

你单位报送的《芒市环境监测站实验室建设项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目（项目代码：2509-533103-04-01-514181）位于芒市勐焕街道城西社区主楼，属新建项目，总占地面积约358.7m2。主要建设内容包括实验室（274m2）、办公室（20m2）、外采设备室（29.4m2）、档案室（26.5m2）、危废贮存库（8.8m2）等，总使用建筑面积为358.7m2。项目总投资250万元，其中环保投资30万元，占总投资的12%。

项目符合国家产业政策及相关规划，选址符合德宏州生态环境分区管控要求。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设及运营对环境的不利影响可得到有效缓解和控制。我局同意该项目按照《报告表》所列建设内容、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运营过程中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。运营期实验室产生废气经通风橱、集气罩、管道进行有效收集后，进入“碱液喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理并通过17m排气筒外排，其中硫酸雾、硝酸雾（以NOx计）、盐酸雾（HCl）、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，且排放速率严格按标准值的50%执行。加强实验过程管理，确保挥发性有机物无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关限值要求。

（二）严格落实水污染防治措施。实验室高浓度废液（仪器清洗前三道废液、实验室器皿第一道清洗废液等）应采用废液收集桶分类收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。其余实验废水须经自建的实验废水处理系统进行预处理后，与办公生活污水、地面清洁废水一并进入化粪池，化粪池出水须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后，方可经市政污水管网排入芒市城市污水处理厂进一步处理。

（三）加强噪声污染控制。优化设备布局，优先选用低噪声设备。高噪声设备采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施，加强设备维护保养。确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

（四）规范固体废物管理。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存和处置。生活垃圾委托环卫部门清运。一般工业固体废物的贮存、处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物须分类收集、规范包装、分区贮存于危险废物贮存库内，其贮存须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物须定期委托具有相应资质的单位进行安全处置，转移过程须严格执行《危险废物转移管理办法》和危险废物转移联单制度，同时建立管理台账。

（五）强化土壤与地下水污染防治。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施。将危废贮存库、试剂耗材室及剧毒间、易制毒间、实验废水处理区等划为重点防渗区，其他区域作为简单防渗区进行地面硬化。防渗技术要求须符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关规范要求。加强管道、设备、污水储存及处理构筑物等的日常巡检和维护，防止渗漏污染。

（六）加强环境风险防范与应急管理。严格落实《报告表》提出的各项风险防范措施。项目投入正式运营前，应编制突发环境事件应急预案并备案。定期组织开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力，杜绝环境风险事故发生。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序开展环境保护设施验收，验收合格后方可正式投入生产。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自本批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新报审。

五、请你单位在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》及本批复文件报送州生态环境保护综合行政执法支队及德宏州生态环境局芒市分局，并严格落实污染防治主体责任，及时排查并消除环境风险隐患，自觉接受各级生态环境主管部门的监督检查，按要求完成问题整改。

六、州生态环境局相关科室及直属单位应按照职责分工，加强对项目的监督指导。州生态环境局芒市分局要切实履行属地监管职责，承担事中事后监管主体责任，依据相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对该项目环境保护“三同时”执行情况、竣工环境保护自主验收及日常运行等的执法监管工作。

德宏州生态环境局

2025年12月24日

（此件主动公开）

发：州生态环境保护综合行政执法支队，州生态环境局芒市分局，云南

润熙环保工程有限公司，德宏正康环保科技有限公司。

德宏州生态环境局办公室 2025年12月24日印发