城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（2021年第 1季度）

| 序号 | 采样点 名称 | 采样 时间 | 监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 德宏州人民检察院 | 2021.02 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.42 | 0.20 | -- |
| 2 | 广母村 | 2021.02 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.47 | 0.18 | -- |
| 3 | 沙坝羊肉馆 | 202102 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 1.25 | 0.40 | -- |
| 4 | 瑞丽市疾病预防控制中心 | 202102 | 7 | 未检出 |  | -- | ＜5 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 1.17 | 0.20 | -- |
| 5 | 梁河县卫健局，九保乡九保村河西路14-6号 | 202102 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.792 | 0.1 | 0.12 |
| 6 | 梁河县人民政府，振兴路13号 | 202102 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.736 | 0.1 | 0.12 |
| 7 | 梁河中学,遮岛镇体育路2号 | 202102 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.616 | 0.1 | 0.12 |
| 8 | 梁河县甸源自来水有限责任公司，南甸路79号 | 202102 | 未检出 | 未检出 |  | -- | ＜5 | ＜1 | 无异臭、异味 | 无 | 0.704 | 0.05 | 0.12 |
| 9 | 盈江县第一中学 | 2021.2 | 未检出 | 未检出 |  | -- | 5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 0.4 | -- | 0.05 |
| 10 | 盈江县祥和宾馆 | 2021.2 | 未检出 | 未检出 |  | -- | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.4 | -- | 0.1 |
| 11 | 盈江县卫生监督大队 | 2021.2 | 未检出 | 未检出 |  | -- | 5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.4 | -- | 0.2 |
| 12 | 章凤镇三象北路19号水厂综合办公楼 | 2021.1 | 未检出 | 未检出 |  | -- | 5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.92 |  | 0.05 |
| 13 | 章凤镇环东路民族小学 | 2021.1 | 未检出 | 未检出 |  | -- | 5 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.54 |  | 0.05 |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：德宏州疾病预防控制中心                                填报人：马光亮

单位负责人：韩继州                                                填报时间：2021.03.17