德宏州住房和城乡建设局

2020年学校在建项目“双随机、一公开”检查情况通报

根据《德宏州住建局2020年“双随机、一公开”抽查工作指引》，州住房和城乡建设局组织专家对全州62个学校在建项目以“双随机、一公开”的方式进行随机抽取检查工作，现将12个抽取项目检查情况进行通报。

德宏州住房和城乡建设局

2020年8月19日

2002年“双随机、一公开”检查情况

| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 梁河县小厂乡中心幼儿园 | 2020年8月3日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 未办理施工许可证擅自开工； - 开工前未办理工程质量监督手； - 3、施工现场未配备消防器材，未悬挂安全警示标牌； - 4、未编制、审核危险性较大的分部分项工程（人工挖孔桩）； - 5、施工组织设计未根据工程实际情况编制； - 6、未设置安全通道、楼梯口无安全防护设施。 |
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 2 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 梁河县脱贫攻坚产教融合发展实验基地建设（综合高中） | 2020年8月3日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 未办理施工许可证擅自开工； - 开工前未办理工程质量监督手续； - 施工组织设计编制滞后，监理单位未审批； - 建筑起重机械（塔吊）未办理使用登记备案； - 监理实施细则编制内容不完整； - 施工单位材料报验、检验批滞后，无原始记录，监理单位无审批； - 监理单位下发四份监理通知单，施工单位未进行回复； - 未编制后浇带专项施工方案。 |
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 3 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 盈江县第二高级中学 | 2020年8月4日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 未办理施工许可证擅自开工； - 2、开工前未办理工程质量监督手续； - 3、建筑起重机械（塔吊）未办理使用登记备案； - 4、存在其他质量安全隐患。 |
| 4 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 盈江县义务教育均衡发展小学（拉洪弄恍小学） | 2020年8月4日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 未办理施工许可证擅自开工。 |
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 5 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 盈江县实训及就业培训基地 | 2020年8月4日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 施工组织设计采用的部分规范、技术已过时； - 施工资料不齐全，整理混乱； - 基础分部工程验收滞后； - 梁混凝土外观质量缺陷处理不到位； - 食堂电梯口无安全防护措施，未按规范设置水平安全网。 |
| 6 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 陇川章凤完全中学场平及教师周转房工程 | 2020年8月5日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 未提供基础分部工程验收记录，竣工报告及质量评估报告； - 地基验槽记录签章不齐全； - 通道口安全防护措施不到位； - 未提供施工升降机相关备案资料； - 1号塔吊基础顶部有水泥将覆盖，造成塔吊螺栓腐蚀 |
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 7 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 陇川县第四中学教学及辅助用房和运动场 | 2020年8月5日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 未发现问题。 |
| 8 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 瑞丽市第一民族中学综合楼、教学楼及运动场 | 2020年8月6日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 检验批验收记录无原始记录； - 隔震装置无型式检验报告； - 施工组织设计未根据实际施工情况编制； - 部分监理工程师通知单回复无监理单位复核意见； - 综合楼、教学楼一层外墙与临地面渗水，连廊、外走道地面排水不畅。 |
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 9 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 瑞丽市第一初级中学多功能阶梯教室 | 2002年8月6日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 待验收阶段，未发现问题。 |
| 10 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 芒市镇木康小学综合楼 | 2020年8月7日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 地基验槽记录我签章； - 未提供桩基竣工图； - 桩基子分部未提供工程质量竣工报告及监理质量评估报告； - 基础固边安全防护措施不到位。 |
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 日期 | 检查内容 | 检查结果 |
| 11 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 芒市民族小学一期 | 2020年8月7日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | - 施工升降机未办理产权备案； - 未提供地基与基础分部验收记录表； - 未提供地基与基础分部工程竣工报告。 |
| 12 | 对建筑施工企业安全生产条件、施工许可证的行政检查 | 芒市风平镇芒里小学学生宿舍 | 2002年8月7日 | 基本建设程序、 工程质量安全 | 已初验未使用，未发现问题。 |